ANEXO TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ADECUACIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ESPACIOS PÚBLICOS”

- DESCRIPCION DE LOS MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS

| CANT. | UNIDAD | PRODUCTO |
| --- | --- | --- |
| 01 | Unidad | Gabinete eléctrico para medidor trifásico de medición directa medidas aproximadas de 550x300x290 mm |
| 02 | Unidades | Cajas de empalme monofásicas de polipropileno A9, modelo estándar sin lupa |
| 02 | Unidades | Kit de conexión para empalme monofásico A9 |
| 02 | Unidades | Tubos de acero galvanizado NPT 1” x 3 metros cada uno |
| 02 | Unidades | Condulet de 1” |
| 10 | Unidades | Abrazaderas de 1” tipo Caddy o equivalente |
| 04 | Unidades | Proyectores Led para exterior, luz cálida, grado de protección IP65 o superior, de 50W cada uno, para intemperie |
| 06 | Unidades | Focos para muro tipo farol LED color negro con soquete E-27, medidas aproximadas de 150 mm ancho x 350 mm alto x 197 mm largo |
| 08 | Metros | Cable plano trifilar 2x6 mm2 + 1 x 4 mm 2 |
| 15 | Tiras | Molduras canaleta autoadhesivas de 20x10 mm x 2 mts cada uno |
| 01 | Unidad | Barra copperweld de 5/8” de 1 metro con conector para puesta a tierra |
| 10 | Unidades | Luminarias tipo pública solar Led de 150 W para brazo de 2” |

2. GENERALIDADES:

La Municipalidad de Puchuncaví, requiere la adquisición de materiales eléctricos para adecuaciones de dependencias municipales y espacios públicos, según requerimiento del Área Operativa municipal

3. DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Se requiere que el proveedor debe adjuntar en su propuesta, lo que a continuación se indica:

- Anexo N°1 (Cotización formal) con detalle de los productos ofertados, según lo requerido por la Municipalidad de Puchuncaví.

- Ficha técnica de todos los productos requeridos

4. ENTREGA

Los productos deben ser entregados en dependencias municipales Avenida Bernardo O’Higgins N°70 Puchuncaví.

5.  RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.

La persona natural o empresa que adjudique será el responsable de entregar los productos en la fecha, lugar y horario estipulado por la Municipalidad de Puchuncavi.

La persona natural o empresa deberá estar hábil en el registro de proveedores.

6. OFERENTES

Los oferentes deberán ser personas naturales y/o empresas dedicadas al rubro de ferretería

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las ofertas presentadas se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios:

| CRITERIO | PONDERACION |
| --- | --- |
| PRECIO | 40% |
| REQUERIMIENTO TÉCNICO | 30% |
| PLAZO DE ENTREGA | 30% |

7.1. PRECIO (40%)

Este criterio, determinará cual oferta es económicamente más conveniente para la Municipalidad de Puchuncaví, de acuerdo con la aplicación de la siguiente fórmula según el precio ofertado por cada oferente, lo que no significa necesariamente, que aquella de menor valor sea la adjudicada.

NOMENCLATURA

OMV: Oferta Menor Valor (más económica)

COE: Costo del Oferente Evaluado

FÓRMULA

OMV * 100 = Puntaje Evaluación Oferta Económica COE

Puntaje que luego será ponderado por el factor indicado para este criterio (40%)

7.2. REQUERIMIENTO TÉCNICO

Se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de las especificaciones y/o disposiciones técnicas solicitadas por la Municipalidad de Puchuncaví, en el punto N°1 del anexo términos técnicos de referencia, otorgando puntaje de acuerdo con la siguiente tabla:

| REQUERIMIENTO TECNICO | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Oferente cotiza todos los productos y se refleja el cumplimento de todas las características y disposiciones solicitadas según el detalle de lo requerido en punto N°1 de los Términos Técnicos de Referencia. | 100 |
| Oferente no cotiza todos los productos y/o no se refleja el cumplimento de todas las características y disposiciones solicitadas según el detalle de lo requerido en punto N°1 de los Términos Técnicos de Referencia. | Oferta inadmisible |

Puntaje que será ponderado por el valor del criterio (30%)

7.3. PLAZO DE ENTREGA

El proponente deberá considerar en su oferta el Plazo de Entrega para cumplir con lo solicitado por la Municipalidad de Puchuncaví. Dicho plazo será calificado  en días hábiles y de acuerdo con la siguiente tabla:

| PLAZO DE ENTREGA EN DÍAS HÁBILES | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Igual o menor a 5 días | 100 |
| mayor a 5 días y menor o igual a 10 días | 50 |
| Mayor a 10 días | 0 |

Puntaje que será ponderado por el valor del criterio (30%).

7.4. PUNTAJE FINAL.

Se determinará según sumativa de cada puntaje obtenido en los criterios evaluados (7.1, 7.2 y 7.3), adjudicándose al oferente que en la suma de los 3 criterios obtenga el mayor puntaje.

7.5.  DESEMPATE

En caso de existir empate entre oferentes se definirá de acuerdo con el orden ascendente que entrega el módulo de compra ágil respecto del listado de proveedores que cotizaron

8.- ACEPTACIÓN ORDEN DE COMPRA

La aceptación de la orden de compra deberá ser en un plazo máximo de 48 horas, contabilizado desde el envío de la orden de compra, de no cumplir dicho plazo se faculta a la Municipalidad para cancelar la orden de compra y readjudicar si existe alguna oferta que califique para aquello.

9.- COMISIÓN EVALUADORA

Nómbrese, a los siguientes funcionarios municipales, como parte de la Comisión evaluadora de la compra ágil denominada “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICOS PARA ADECUACIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ESPACIOS PÚBLICOS”, a la Encargada de Area Operativa Municipal, Director Desarrollo Comunitario y Director de Adquisiciones.

julio de 2026.-