- ANTECEDENTES GENERALES

| Nombre Requerimiento | SERVICIO DE LIMPIEZA DE TECHOS Y CANALETAS PARA AADD |
| --- | --- |
| Descripción general | El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia requiere el SERVICIO DE LIMPIEZA DE TECHOS Y CANALETAS PARA AADD, ver especificación técnica. Contrato de suministro, por lo cual se consumirá de acuerdo a lo requerido por el servicio. Completar anexo de manera excluyente u oferta será declarada inadmisible. |
| Monto total $ | $7.100.000 - IVA incluido |
| Tipo de Entrega | 2 días, después del envío de la Orden de Compra |

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

A continuación, se presentan las siglas referidas en el presente documento:

CREAD	= Centro de Reparación Especializada de Administración Directa RF		= Residencia Familiar

RAE	= Residencia Alta Especialidad

FAE	= Programa de Familias de Acogida Especializada

### GENERALIDADES

    - RESPECTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT)

Las presentes Especificaciones Técnicas (EE.TT.) forman parte integral de la presente contratación.

Las presentes EE.TT. indican los requerimientos técnicos mínimos que el Oferente deberá elaborar, coordinar y presentar, para mantener en funcionamiento óptimo las Residencias habilitadas. Lo anterior para cumplir con los nuevos estándares de infraestructura de residencia de protección del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de la Dirección Regional Metropolitana.

    - DEFINICIONES

#### Sistema de Mantenimiento del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Este sistema está conformado por las disposiciones, procedimientos y medios humanos encargados de controlar, ejecutar o hacer ejecutar, las actividades de mantenimiento tendientes a mantener en óptimo estado de conservación los inmuebles en su infraestructura de las residencias y dependencias del Servicio.

#### Administración de Limpieza.

Se entiende por Administración de Limpieza al conjunto de documentos, especificaciones, procedimientos y organización sobre la cual se soportan las actividades que permiten realizar la limpieza de cubiertas y canales de aguas lluvias de acuerdo a las recomendaciones entregadas por los fabricantes de artefactos, equipos a utilizar, como también a lo indicado por el encargado técnico designado por la Unidad de Compras y Servicios de Soporte Regional Metropolitana.

#### Tiempos de Respuestas.

Se entiende por tiempos de respuestas, los plazos estimados en el cual se deberán llevar a cabo las acciones necesarias acordados según las bases para las distintas acciones que son parte de este contrato, tales como plazos para realizar las visitas de diagnósticos, plazos para entrega de presupuestos, plazos de ejecución de los trabajos y entrega de itemizado final.

#### Programa de limpieza de cubiertas, mallas sombras, toldos; canales y bajadas de aguas lluvias; limpieza y destape de drenes; canaletas y rejillas de piso.

El programa de Limpieza es un conjunto de actividades y previsiones acotadas en tiempo y espacio, tendientes a disminuir al mínimo el tiempo fuera de servicio de los artefactos y partidas del plan de mantención de residencias, de manera de maximizar su período de vida útil en cada uno de los inmuebles.

### REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS

    - GENERALIDADES

Los presentes requerimientos son una guía para la limpieza de cubiertas, mallas sombras, toldos; canales y bajadas de aguas lluvias; limpieza y destape de drenes; canaletas y rejillas de piso, para las Residencias, FAE y Casa Nacional del Niño, guía que deberá ser desarrollada por el contratista adjudicado en cada una de las Residencias que son parte de estos términos de referencias, todas dependientes del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Este, tiene como objetivo principal lograr la conservación del buen estado estructural y funcional de las cubiertas y canales de aguas lluvias, de los edificios y recintos.

    - ALCANCES

El Servicio de limpieza de cubiertas, mallas sombras, toldos; canales y bajadas de aguas lluvias; limpieza y destape de drenes; canaletas y rejillas de piso, en inmuebles dependientes del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, corresponde a:

      - Limpieza de cubiertas

      - Limpieza de canales y bajadas de aguas lluvias

      - Limpieza y destape de drenes y piletas de aguas lluvias

      - Limpieza y destape de canaletas y rejillas de piso

      - Limpieza de mallas sombras y toldos

    - DEL SERVICIO

      - Como contraparte desde el Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, se designará un profesional de la Unidad de Compras y Servicios de Soporte, que responderá a la figura de Contraparte Técnica, durante el proceso de la supervisión en la ejecución del contrato.

      - Los Servicios serán realizados a solicitud de la contraparte técnica a través de un correo electrónico como respaldo.

      - El Oferente deberá realizar una limpieza inicial en todos los centros de administración directa, en un plazo que no podrá exceder los 20 días corridos siguientes a la solicitud del requerimiento por parte de la contraparte técnica, mientras que las limpiezas por requerimiento deben realizarse en el tiempo máximo ofertado en su propuesta, estas deberán corresponder a las partidas presupuestadas en su oferta inicial.

      - Los materiales y productos para utilizar en los trabajos realizados, adquiridos por los Oferentes deben ser nuevos y contar con la garantía otorgada por el fabricante.

      - El Oferente adjudicado deberá proporcionar en forma inmediata el servicio y deberá ceñirse según descripción y generar listado de precios con su respectivo plazo ofertado. También se debe indicar las garantías de estos servicios que se deben estimar de acuerdo con el tipo de trabajo que se realice.

      - Se debe considerar que los servicios o trabajos tengan una garantía mínima de 15 días corridos, de acuerdo a lo presentado en el Anexo N°11 desde que sean recepcionados, si en cualquier caso éste tuviera algún desperfecto, fatiga de material o la contraparte técnica considere alguna falencia en la calidad del trabajo o servicio entregado, durante los tres meses inmediatos a la recepción, el contratista deberá realizar la reparación correspondiente, asumiendo el costo de esta.

      - La recepción de los servicios se realizará de acuerdo con la entrega conforme y orden de compra respectiva.

      - El Adjudicatario y la contraparte técnica resolverán el procedimiento más expedito para la realización de los trabajos y su entrega.

      - El Oferente deberá contar con al menos 2 cuadrillas, de al menos 2 trabajadores, en terreno para dar cumplimiento a los requerimientos del Servicio, para atender en simultáneo al menos dos Residencias del Servicio, el no cumplimiento de esta disposición dará lugar al curso de multas de acuerdo con lo establecido en Bases Administrativas.

La limpieza de cubiertas, mallas sombras, toldos; canales y bajadas de aguas lluvias; limpieza y destape de drenes; canaletas y rejillas de piso, deberán ser entregados en el plazo que indique su propuesta, considerando días corridos.

La contraparte técnica realizará la recepción provisoria en el caso que un servicio quede incompleto o en disconformidad con lo esperado, y se dará un plazo máximo de cuatro días corridos, para que el Adjudicatario subsane las observaciones, posterior a subsanadas las observaciones se realizara la recepción definitiva.

    - DEL CONTRATISTA

      - El contratista deberá proveer todo el personal requerido para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los requisitos especificados en las Bases Técnicas, el que deberá ser calificado e idóneo. La empresa deberá proporcionar un supervisor en terreno, el cual deberá contar con un título de Constructor Civil, Ingeniero en Construcción, Técnico en Construcción, Arquitecto, u otra carrera afín del área de la construcción.

      - El contratista deberá mantener los contratos del personal ajustados a la normativa laboral, con sus cotizaciones previsionales al día y cubiertos por seguros contra accidentes laborales y de seguridad social. Esta documentación podrá ser solicitada en cualquier momento de ejecución del contrato.

      - El contratista deberá proporcionar a todo su personal, equipo de protección personal acorde con la actividad que desempeñan, el cual debe ser ilustrado obligatoriamente mediante imágenes en la propuesta técnica.

      - El contratista deberá proveer al personal de todos los elementos y equipos de protección personal, seguridad y prevención necesarios para el adecuado desarrollo de sus tareas conforme a lo exigido por las leyes y reglamentos en materia de seguridad industrial, y en específico los uniformes presentados en imágenes de su propuesta que los distinga del resto de los funcionarios y/o trabajadores al interior de las dependencias.

      - Queda estrictamente prohibido el pernoctar y almorzar en las dependencias del Servicio.

      - El contratista adjudicado designará un representante, denominado supervisor, con el objeto de coordinar los trabajos al interior del establecimiento, este deberá disponer de un sistema de comunicación, que asegure su pronta ubicación. Por su parte, el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, designará un profesional de la Unidad de Compras y Servicios de Soporte Regional que cumplirá la función de contraparte ante el contratista adjudicado, el cual deberá fiscalizar el fiel cumplimiento del respectivo contrato.

      - El contratista y su personal quedan obligados a mantener reserva de la información relativa a las dependencias del establecimiento y de la cual tengan conocimiento en el ejercicio de los servicios contratados.

      - El contratista y su personal no podrán difundir o reproducir, en cualquier forma o medio, total o parcialmente información ni su utilización como elemento de propaganda en páginas web u otro medio de difusión masiva, memorias gerenciales etc., de las dependencias del establecimiento, de las cuales hayan tomado conocimiento en el ejercicio de los servicios contratados.

      - El contratista será responsable del pago de las remuneraciones, de los aportes o cotizaciones a los sistemas de previsión, salud, seguro de desempleo, tributarios, etc., y el cumplimiento de las demás disposiciones legales que resulten aplicables al personal que sea destinado a la ejecución de los servicios, sin perjuicio de lo establecido en la ley Nº 20.123.

      - El contratista deberá instruir a su personal, con respecto a la prohibición de utilizar los bienes a su resguardo como uso personal, como, por ejemplo: áreas deportivas, equipamiento deportivo y de recreación, dependencias de servicios y artículos electrónicos o electrodomésticos.

      - El contratista deberá ser responsable por los materiales que requiera para la ejecución de los trabajos encomendados, no permitiéndose el uso de los recintos de las residencias como bodegaje de materiales ni herramientas. Así tampoco se cuenta con espacio para estacionamientos dentro los recintos de residencias, el cual deberá ser responsabilidad del oferente.

    - DE LOS MATERIALES

      - Todos los materiales, productos, insumos, herramientas, equipos que sean requeridos para la prestación de los servicios, deberán ser originales y de buena calidad, que aseguren un funcionamiento óptimo del equipo.

      - El contratista deberá contar con bodegas propias para acopio de materiales y herramientas; en Residencias ni en FAE se podrá acopiar material de trabajo por el riesgo que implica para NNA.

      - El Servicio no cuenta con espacios para estacionamientos de camionetas de los oferentes, por lo que se deberá resolver el estacionamiento por parte del mismo, fuera de los recintos de las Residencias y FAE.

      - En la ejecución de los trabajos, y posterior a ellos, la empresa deberá procurar que ni herramientas y/o materiales queden al alcance de los niños, niñas y adolescentes de las residencias respectivas en la que se estén prestando los servicios.

  - CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS PARA LA MANTENCIÓN DE RESIDENCIAS

De acuerdo a lo establecido en el alcance del programa y a inspección efectuada en terreno de oferentes.

Programa de Mantenimiento | Generalidades

El contratista, deberá cumplir con las mantenciones, las que deberán incluir al menos los siguientes aspectos

    - LIMPIEZA DE CUBIERTAS, MALLAS SOMBRAS, TOLDOS; CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS; LIMPIEZA Y DESTAPE DE DRENES; CANALETAS Y REJILLAS DE PISO.

En el caso de la limpieza de cubiertas, mallas sombras, toldos; canales y bajadas de aguas lluvias; limpieza y destape de drenes; canaletas y rejillas de piso, existirá un servicio para la asistencia y recepción de requerimientos de mantención con medios expeditos de comunicación vía telefónica y correo electrónico, mediante sistema 24x7x365 días.

Se deberá contar con una cuadrilla a disposición para reparaciones en casos de urgencias, informadas por la contraparte técnica, las cuales deberán ser atendidas en un plazo menor a 24 horas en terreno.

    - TIEMPOS DE RESPUESTA EN RESIDENCIAS

- Aprobación Contraparte Técnica, una vez aprobado por la Contraparte Técnica vía telefónica y/o correo electrónico, el contratista deberá solucionar el requerimiento de acuerdo con la naturaleza de cada limpieza.

El incumplimiento de estos plazos será motivo de multas, las cuales de manera sucesiva podrán ser motivo de termino anticipado de contrato, según se indique en las bases de licitación.

Los plazos para comenzar la primera limpieza, o los plazos de respuesta a cada evento por requerimiento, deberá ajustarse a lo indicado en las bases administrativas relativas a este punto.

    - FLUJO DE TRABAJO, ROLES Y PARTICIPANTES EN MANTENCIÓN RESIDENCIAS

Respecto al flujo de trabajo e implementación del proceso de mantención correctiva se puede señalar lo siguiente:

- Flujo de trabajo y etapas

  - Levantamiento Requerimiento, Proceso en el cual se informa por parte de la Residencia, alguna necesidad o requerimiento. Este al ser informado a la Contraparte Técnica, derivará a empresa contratista para iniciar proceso de asistencia y limpieza de cubiertas, mallas sombras, toldos; canales y bajadas de aguas lluvias; limpieza y destape de drenes; canaletas y rejillas de piso..

.

  - Visita Diagnóstico Requerimiento, Proceso en el cual empresa contratista debe asistir a residencia a evaluar necesidades, de acuerdo con tiempos de respuesta para esta etapa individualizados en su oferta.

  - Ejecución de trabajos, Proceso en el cual la empresa contratista desarrolla las distintas partidas acordadas en cada residencia, dando respuesta a lo aprobado, con los plazos acordados anteriormente. En esta etapa es importante tener en consideración que la Residencia podrá informar cualquier consulta, duda u observación a la contraparte técnica, las cuales podrán resolverse por correo electrónico o en las distintas visitas planificadas en la revisión de la correcta ejecución del contrato.

- Roles y participantes

Dirección de Residencia / Representante DR Regional

A través de la Dirección de Residencia o Representante de DR Regional, se participará en el levantamiento de eventos para información de la Unidad de Compras y Servicios de Soporte Regional.

Además, se participará como apoyo en el seguimiento en terreno de los trabajos ejecutados, manteniendo comunicación vía correo con la contraparte técnica.

Contraparte Técnica

Responsable de gestión de requerimiento con empresa contratista adjudicada, solicitando diagnósticos, presupuestos.

Se contempla que la contraparte técnica sea un profesional de la Unidad de Compras y Servicios de Soporte, quién realizará la recepción de trabajos en residencia, y poder contar con estas actas firmadas en conformidad.

Posterior a la firma de itemizado, se deberán tramitar los estados de pago (EEPP) con avances de mantención. Estos EEPP deberán contar con toda la documentación requerida en cada proceso. Cualquier documento ausente, será observado, y es de estricta responsabilidad de contratista resolver a la brevedad, para que la contraparte técnica siga la tramitación de EEPP

Se deberá considerar mínimo un EEPP mensual para efectos de flujo de caja

Oferente contratado / Empresa contratista / Equipo en terreno

El contratista deberá dar respuesta de asistencia.

Una vez aprobados los trabajos por la Contraparte técnica, será responsabilidad de contratista ejecutar en plazos ofertados, con el fin de cumplir en la reparación satisfactoria de los eventos levantados.

Además, se deberá contar con certificados de inhabilidad vigentes de la totalidad de los trabajadores que asistirán a las residencias. Cualquier modificación en el equipo de trabajo, deberá ser informada a la contraparte técnica. Se solicitará al inicio del contrato la entrega de listado de trabajadores de la empresa con nombre completo y rut, adjuntando certificado de prohibiciones e inhabilidad para trabajar con menores de edad.

Deberá ser parte de comisión de actas de recepción de trabajos correctivos. Cualquier observación levantada por parte de Dirección de Residencia o contraparte técnica, deberá ser subsanada antes de firmar la recepción satisfactoria de los trabajos.

El proceso se completa con la entrega de documentación a la contraparte técnica, actas, además de F30 y F30.1. Cualquier otra documentación solicitada por la contraparte técnica, deberá ser respondida por empresa contratista.

    - INSPECCIONES, PROGRAMACIÓN, INFORMES Y DOCUMENTACIÓN

- Programación trabajos semanales

Se deberá tener en consideración que se requerirá programación semanal, de los trabajos, los cuales serán coordinados con anterioridad a la realización de ellos, lo anterior para programaciones internas desde las residencias. El incumplimiento de este punto podrá ser sujeto de multas, y la reincidencia podrá dar termino anticipado de contrato, y/o de acuerdo a las sanciones que estipulen las bases de licitación. Esta deberá ser informada a la contraparte técnica vía correo electrónico la semana anterior.

- LIMPIEZA DE CUBIERTAS, MALLAS SOMBRAS, TOLDOS; CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS; LIMPIEZA Y DESTAPE DE DRENES; CANALETAS Y REJILLAS DE PISO.

Presupuesto de trabajo.

Será obligación del oferente entregar presupuesto con valores de limpieza de cubiertas y canales de aguas lluvias en cada residencia. Este presupuesto se ajustará a valores ofertados por el contratista. Cualquier partida que no se encuentre en el itemizado de mantención correctiva y tenga que agregarse (por necesidad de realizar esta partida), deberá ser adjunto en presupuesto con su Análisis de Precios Unitarios (APU) correspondientes, el cual deberá ser aprobado en su instancia por la contraparte técnica.

    - PROVISIONES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y ESTÁNDARES DE TRABAJO

      - Limpieza de cubiertas, mallas sombras, toldos; canales y bajadas de aguas lluvias; limpieza y destape de drenes; canaletas y rejillas de piso.

Las limpiezas de las partidas indicadas en el itemizado para residencias deberán ser efectuadas acorde con las normas, regularizaciones y estándares comúnmente aceptados y empleados para ello y la capacidad profesional del oferente y de sus trabajadores.

Ante la eventualidad del colapso u obsolescencia en una partida en específica que impida el normal funcionamiento en la residencia, el oferente deberá mantener provisoriamente una solución que reemplace, considerando un reporte por escrito enviado por correo electrónico a la contraparte técnica, recomendando su inmediata reposición, lo que generará la contratación de dichos servicios de reposición.

En todas las limpiezas que se realicen, se deberá emplear una prueba de los canales y cubiertas, verificando el correcto funcionamiento y de que no existan percances ante una eventual lluvia.

      - Documentación de Trabajo

La documentación de trabajo que deberá confeccionar y llevar el oferente para el cumplimiento de los programas de limpieza, es el siguiente:

        - Órdenes de trabajo y de servicio, que serán solicitados vía correo electrónico.

        - Documentación del contratista (listado de personal autorizado para ingresar).

        - Programación semanal de trabajo del contratista.

        - De cada visita de mantención deberá ser coordinada previamente con el Profesional responsable del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Derivando correo electrónico indicando nombre y Rut de los técnicos que participarán de aquella actividad y la fecha de llegada y salida a la Residencia respectiva.

      - Personal

El contratista deberá proporcionar una ficha con sus antecedentes personales y de los empleados que efectuarán las actividades de mantenimiento, incluyendo certificados de antecedentes vigentes.

#### Identificación del Contratista durante su trabajo.

El oferente deberá velar porque sus trabajadores mientras permanezcan en las instalaciones del Servicio, vistan buzo o tenida (pantalón, chaqueta y polera) con el nombre o logos del contratista impreso.

#### Equipo de protección personal

Los trabajadores del oferente deberán mantener y usar en las actividades de limpieza el siguiente equipo de protección personal, de acuerdo a la naturaleza del trabajo a realizar:

        - Casco de seguridad con barboquejo

        - Anteojos de seguridad

        - Zapatos de seguridad

        - Guantes de cuero

        - Arnés de seguridad

        - Chaleco reflectante

        - Protector de oído

        - Línea de vida

Este equipo deberá ser usado de acuerdo con el trabajo realizado y el sector de faenas involucrado.

Los aspectos relacionados con informes, comunicaciones a la empresa sobre los trabajos a ejecutar, autorizaciones para realizar trabajos durante los días sábados, domingos y festivos así también fuera de las horas de rutina, serán comunicados previamente al oferente por la contraparte técnica.

El equipo de trabajo deberá estar familiarizado con las acciones a realizar en terreno, con el fin de evitar situaciones de ambigüedad en cuanto a las tareas a realizar en cada visita.

#### Limpieza de cubiertas, mallas sombras, toldos; canales y bajadas de aguas lluvias; limpieza y destape de drenes; canaletas y rejillas de piso.

  - Limpieza de cubiertas (m2)

Se contempla la limpieza de cubierta, la cual podrá ser metálica, pizarreño, policarbonato o asfáltica, la cual contempla el retiro de todo elemento que se encuentre sobre la superficie de cubiertas, y que no sean parte del sistema de techumbre, ya sean hojas, ropa y cualquier otro elemento que al desplazarse sobre la cubierta puedan caer en los sistemas de evacuación de aguas lluvias y/o sobre alguna persona, una vez retirados los objetos se contempla la limpieza de la cubierta con agua a presión para retirar cualquier suciedad adherida a la plancha. El contratista deberá contar con todos los elementos de seguridad, zapatos de seguridad, línea de vida, arnés, casco, lentes, para evitar accidentes o lesiones durante esta operación. También deberá proveer y disponer de escaleras o andamios necesarios para alcanzar las alturas de las cubiertas de residencias, las que pueden alcanzar 3 pisos más mansarda.

Cualquier daño que se produzca en la cubierta producto de la operación de limpieza deberá ser reparado por el contratista, ya sea rotura de plancha, abolladura, quiebre de estructura, etc.

Los elementos retirados de cubiertas deberán dispuestos en botadero, no se autorizará su disposición en Residencia como basura domiciliaria. Se deberá considerar dentro de esta partida el retiro del material y transporte a botadero autorizado.

  - Limpieza de canales y bajadas de aguas lluvias (ml)

Se contempla la limpieza y retiro de todo elemento que obstruya las canales y bajadas de aguas lluvias, se deberá retirar todo sedimento, hojas y objetos que no correspondan al sistema de colección de aguas de la cubierta. Una vez retirados los objetos se contempla la limpieza de canales y bajadas de agua con agua a presión para retirar cualquier suciedad adherida a ella. Los elementos retirados de cubiertas deberán dispuestos en botadero, no se autorizará su disposición en Residencia como basura domiciliaria. Se deberá considerar dentro de esta partida el retiro del material y transporte a botadero autorizado. No se aceptará la disposición de los desechos en la basura domiciliaria de la Residencia.

Cualquier daño que se produzca en la cubierta producto de la operación de limpieza deberá ser reparado por el contratista, ya sea rotura de plancha, abolladura, quiebre de estructura, etc.

  - Limpieza y destape de drenes y piletas de aguas lluvias (un)

Se contempla la limpieza y retiro de todo elemento que obstruya los drenes de absorción de aguas lluvias y piletas, ya sea barro, sedimentos, solidos, para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Una vez retirados los objetos se contempla la limpieza de los drenes y piletas con agua a presión para retirar cualquier suciedad adherida a ellos. Los elementos retirados de drenes y piletas deberán dispuestos en botadero, no se autorizará su disposición en Residencia como basura domiciliaria. Se deberá considerar dentro de esta partida el retiro del material y transporte a botadero autorizado.

Cualquier daño que se produzca en la residencia producto de la operación de limpieza deberá ser reparado por el contratista, ya sea rotura de plancha, abolladura, quiebre de estructura, etc.

  - Limpieza y destape de canaletas y rejillas de piso (ml)

Se contempla la limpieza y retiro de todo elemento que obstruya las canales y rejillas de piso de la residencia, ya sea barro, sedimentos, solidos, para asegurar el correcto funcionamiento del sistema, una vez retirados los objetos se contempla la limpieza de la canaleta y rejilla con agua a presión para retirar cualquier suciedad adherida a ella. Los elementos retirados de las canaletas y rejillas deberán dispuestos en botadero, no se autorizará su disposición en Residencia como basura domiciliaria.

  - Limpieza de mallas sombras y toldos (m2)

Se contempla la limpieza y retiro de todo elemento que se encuentre sobre las mallas sombra y toldos de la residencia, ya sean hojas, ropa y cualquier otro elemento que al desplazarse sobre la malla puedan caer en los patios y/o sobre alguna persona, una vez retirados los objetos se contempla la limpieza de la malla con agua a presión para retirar cualquier suciedad adherida a ella.

El contratista deberá contar con todos los elementos de seguridad, zapatos, línea de vida, arnés, casco, lentes, para evitar accidentes o lesiones durante esta operación. También deberá proveer y disponer de escaleras o andamios necesarios para alcanzar las alturas de las mallas y toldos, las que pueden alcanzar 8 metros de altura.

Cualquier daño que se produzca en la malla producto de la operación de limpieza deberá ser reparado por el contratista, ya sea rotura de tela, ralladura en pilares, rotura de fijaciones, etc.

Los elementos retirados de toldos y mallas deberán dispuestos en botadero, no se autorizará su disposición en Residencia como basura domiciliaria. Se deberá considerar dentro de esta partida el retiro del material y transporte a botadero autorizado.

PRESUPUESTO DISPONIBLE

## El presupuesto total disponible es de $7.100.000.- IVA incluido

- FORMA DE PAGO

El pago podrá ser de las siguientes maneras:

| TIPO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| TOTAL | Se podrá emitir una factura por el total de productos, una vez recepcionados de manera conforme. |

El proveedor seleccionado deberá verificar de forma previa al envío de la boleta o factura, lo siguiente:

- Que la orden de compra sea ACEPTADA por el proveedor seleccionado, en el portal www.mercadopublico.cl.

- Que la orden de compra se encuentre en estado de RECEPCIÓN CONFORME, en el portal  www.mercadopublico.cl.

- Las facturas o boletas deberán ser emitidas a nombre del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, RUT N°62.000.890-7, a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá indicarse en la referencia (campo 801) el ID de la Orden de Compra (OC). Si utiliza un sistema de facturación electrónico distinto al del SII, deberá asegurarse que este realice el envío del documento tributable electrónico (DTE) en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com.

- También deberán enviar la factura al correo del analista ccubillos@servicioproteccion.gob.cl

- Cumpliendo con lo anterior, el respectivo pago mensual se realizará dentro de los treinta (30) días corridos siguientes, a la recepción de la correspondiente factura o boleta emitida por el proveedor seleccionado.

- CONTRAPARTE TÉCNICA

## Actuará como contraparte técnica de la adquisición un profesional de la Unidad de Compras y Servicios de Soporte Regional.

- SELECCIÓN DE OFERTA

## El Servicio considerará para efectos de selección de la oferta al menor precio ofertado de aquellosproveedores que cumplan con ofrecer el producto requerido:

  - Precio ofertado (100%): se evaluará el precio presentado por el oferente de acuerdo con lasiguiente fórmula:

# Puntaje = (menor precio ofertado * 10 / precio ofertado) * Ponderación del Criterio

- el precio válido es siempre el ingresado a la plataforma de mercado público.

- CLÁUSULA DE DESEMPATE

Se adjudicará al proveedor que tenga la oferta económica más baja, de continuar el empate se ocupará el criterio de quien subió primero la oferta.

- ACEPTACION ORDEN DE COMPRA

El proveedor seleccionado tendrá un plazo máximo de 24 horas hábiles para aceptar la orden de compra, en caso contrario, se cancelará el envío.

IMPORTANTE:

- La Oferta que no indique plazo de entrega, será declarada técnicamente inadmisible, quedando excluida del proceso de evaluación.

- La Oferta que no adjunte los antecedentes señalados como obligatorios en el proceso de compra ágil, será declarada técnicamente inadmisible, quedando excluida del proceso de evaluación.

- La Oferta que exceda el monto máximo disponible para la adquisición y/o contratación, será declarada económicamente inadmisible, quedando excluida del proceso de evaluación.