| N° | Producto / especificación técnica | Marca referencial sugerida | Cantidad | Valor Unitario Neto | Valor Unitario IVA Incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ampolleta LED E27, potencia 9W, luz cálida, alta eficiencia energética, vida útil prolongada, tensión compatible con red eléctrica nacional, apta para uso interior institucional. | Philips o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 2 | Cable eléctrico libre de halógeno, sección 2,5 mm², color rojo, rollo de 50 m, conductor de cobre, apto para instalaciones eléctricas interiores, baja emisión de humos y gases corrosivos. | Madeco o similar/equivalente técnico | 1 rollo |  |  |
| 3 | Cable eléctrico libre de halógeno, sección 2,5 mm², color blanco, rollo de 50 m, conductor de cobre, apto para instalaciones eléctricas interiores, baja emisión de humos y gases corrosivos. | Madeco o similar/equivalente técnico | 1 rollo |  |  |
| 4 | Cable eléctrico libre de halógeno, sección 2,5 mm², color verde, rollo de 50 m, conductor de cobre, apto para instalaciones eléctricas interiores, baja emisión de humos y gases corrosivos. | Madeco o similar/equivalente técnico | 1 rollo |  |  |
| 5 | Cable eléctrico libre de halógeno, sección 1,5 mm², color rojo, rollo de 100 m, conductor flexible de cobre, apto para instalaciones eléctricas interiores, baja emisión de humos y gases corrosivos. | Madeco o similar/equivalente técnico | 1 rollo |  |  |
| 6 | Cable eléctrico libre de halógeno, sección 1,5 mm², color blanco, rollo de 100 m, conductor flexible de cobre, apto para instalaciones eléctricas interiores, baja emisión de humos y gases corrosivos. | Madeco o similar/equivalente técnico | 1 rollo |  |  |
| 7 | Caja de distribución eléctrica plástica, medida aproximada 12 cm, uso interior, material aislante, resistente al impacto, apta para canalización eléctrica y conexiones de baja tensión. | Legrand, Bticino o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 8 | Cordón eléctrico flexible 3 x 2,5 mm², rollo de 100 m, conductor de cobre, cubierta exterior resistente, apto para uso eléctrico general. | Nexans, Madeco o similar/equivalente técnico | 1 rollo |  |  |
| 9 | Cordón eléctrico flexible 3 x 1,5 mm², rollo de 100 m, conductor de cobre, cubierta exterior resistente, apto para uso eléctrico general. | Nexans, Madeco o similar/equivalente técnico | 1 rollo |  |  |
| 10 | Enchufe macho volante 2P+T, 10A, color negro, material termoplástico resistente, apto para uso domiciliario o institucional. | Bticino, Legrand o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 11 | Enchufe hembra volante 2P+T, 16A, color negro, material termoplástico resistente, apto para uso domiciliario o institucional. | Bticino, Legrand o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 12 | Tomacorriente hembra triple, 2P+T, plástico blanco, uso interior, apto para instalación eléctrica fija, capacidad mínima 10A o superior según estándar del producto. | Bticino, Legrand o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 13 | Tomacorriente hembra doble, 2P+T, plástico blanco, uso interior, apto para instalación eléctrica fija, capacidad mínima 10A o superior según estándar del producto. | Bticino, Legrand o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 14 | Tomacorriente hembra simple, 2P+T, plástico blanco, uso interior, apto para instalación eléctrica fija, capacidad mínima 10A o superior según estándar del producto. | Bticino, Legrand o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 15 | Interruptor simple blanco, material plástico resistente, uso interior, apto para instalación eléctrica fija, capacidad compatible con red eléctrica nacional. | Bticino, Legrand o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 16 | Cinta aisladora de PVC, color negro, medida aproximada 18 mm x 20 m, alta adherencia, resistencia dieléctrica, flexible, apta para trabajos eléctricos. | 3M, Tesa o similar/equivalente técnico | 1 rollo |  |  |
| 17 | Flapper para estanque WC, vinilo resistente, con cadena metálica, compatible con estanques sanitarios estándar. | Taumm o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 18 | Llave de paso angular de latón, conexión 1/2” x 1/2”, con flexible 1/2” x 15/16” de 35 cm, apta para instalación sanitaria. | Stretto, Nibsa o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 19 | Sello antifuga para WC, cera con protector plástico, compatible con descarga sanitaria estándar. | Fanaloza, Hoffens o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 20 | Sifón simple 1 1/4”, salida recta, material plástico sanitario resistente, compatible con lavamanos o artefactos similares. | Stretto, Hoffens o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 21 | Sifón simple adaptable 1 1/2” y 1 1/4”, salida recta, material plástico sanitario resistente, compatible con lavaplatos, lavamanos o artefactos sanitarios similares. | Hoffens, Stretto o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 22 | Cinta de enmascarar 18 mm x 40 m, color beige, buena adherencia, fácil retiro, apta para pintura y terminaciones. | 3M, Tesa o similar/equivalente técnico | 1 rollo |  |  |
| 23 | Cinta de enmascarar 48 mm x 40 m, color blanco o beige, buena adherencia, fácil retiro, apta para pintura y terminaciones. | 3M, Tesa, Fixo o similar/equivalente técnico | 1 rollo |  |  |
| 24 | Rodillo chiporro 5 x 18 cm, apto para aplicación de pintura en superficies interiores y exteriores, mango resistente. | Lizcal, Kolor o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 25 | Brocha multipropósito 1”, cerdas resistentes, mango ergonómico, apta para pinturas, barnices y trabajos de mantención. | Kolor, Lizcal, Truper o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 26 | Brocha multipropósito 2”, cerdas resistentes, mango ergonómico, apta para pinturas, barnices y trabajos de mantención. | Kolor, Lizcal, Truper o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 27 | Brocha multipropósito 3”, cerdas resistentes, mango ergonómico, apta para pinturas, barnices y trabajos de mantención. | Kolor, Lizcal, Truper o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 28 | Cinta adhesiva tipo duct tape, 48 mm x 50 m, alta adherencia, resistente, apta para reparaciones generales, sellado y fijación temporal. | 3M, Tesa, Truper o similar/equivalente técnico | 1 rollo |  |  |
| 29 | Tarugo para concreto 6 mm, bolsa de 100 unidades, material plástico resistente, apto para fijaciones en muro sólido. | Fischer, Hilti o similar/equivalente técnico | 1 bolsa |  |  |
| 30 | Tarugo para tabiquería/volcanita, 1/2” x 1 1/2”, bolsa de 100 unidades, apto para fijaciones en yeso-cartón. | Fischer, Hilti, Volcanita o similar/equivalente técnico | 1 bolsa |  |  |
| 31 | Disco de corte abrasivo 4 1/2”, apto para metal, uso con esmeril angular, alta durabilidad y seguridad de operación. | Bosch, DeWalt, Makita o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 32 | Disco de desbaste 4 1/2”, apto para metal, uso con esmeril angular, alta resistencia y seguridad de operación. | Bosch, DeWalt, Makita o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 33 | Tornillo roscalata tipo Mamut, 6 mm x 1,5”, presentación de 100 unidades, apto para fijaciones generales. | Mamut, Fixser o similar/equivalente técnico | 1 caja/bolsa |  |  |
| 34 | Cinta de demarcación amarillo/negro, 50 mm x 30 m, alta visibilidad, adhesiva, apta para señalización preventiva de zonas de riesgo. | 3M, Tesa, Bilden o similar/equivalente técnico | 1 rollo |  |  |
| 35 | Válvula de entrada/admisión para estanque WC, conexión 7/8”, compatible con estanques sanitarios estándar, regulación eficiente de llenado. | Fluidmaster, Hoffens o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 36 | Manilla metálica para estanque WC, resistente a humedad y uso frecuente, compatible con estanques sanitarios estándar. | Fanaloza, Hoffens o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 37 | Tapa/asiento WC de madera o MDF sanitario, formato elongado, medida aproximada 36 x 44 cm, color blanco o similar, con bisagras y fijaciones incluidas, apta para baños institucionales. | Fanaloza, Briggs, Corona o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 38 | Tapa/asiento WC de madera o MDF sanitario, formato redondo, medida aproximada 36 x 42 cm, color blanco o similar, con bisagras y fijaciones incluidas, apta para baños institucionales. | Fanaloza, Briggs, Corona o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 39 | Tapa/asiento WC de madera o MDF sanitario, formato universal ajustable, compatible con WC redondo o elongado estándar, color blanco o similar, con bisagras y fijaciones incluidas. | Fanaloza, Briggs, Corona o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 40 | Tapa/asiento WC de madera o MDF sanitario, formato compacto o corto, medida aproximada 35 x 40 cm, color blanco o similar, con bisagras y fijaciones incluidas, apta para artefactos sanitarios de menor dimensión. | Fanaloza, Briggs, Corona o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 41 | Alargador múltiple con 6 tomas, largo mínimo 5 m, interruptor o indicador LED, capacidad eléctrica adecuada para uso institucional, cable y enchufes resistentes. | Legrand, Bticino o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 42 | Marco porta bastidor 100 x 50 mm, apto para tomacorriente embutido en canaleta, material plástico resistente, compatible con canalización eléctrica institucional. | Legrand, Bticino o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 43 | Enchufe embutido triple 2P+T, 10A, color blanco, armado, apto para instalación en canaleta o caja eléctrica. | Bticino, Legrand o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 44 | Conector cónico N°44 amarillo, bolsa de 100 unidades, apto para empalmes eléctricos, material aislante, conexión segura y firme. | 3M, Ideal o similar/equivalente técnico | 1 bolsa |  |  |
| 45 | Driver para panel LED de 18W a 24W, pack de 4 unidades, entrada compatible con red eléctrica nacional, salida compatible con paneles LED estándar, protección contra sobrecarga y temperatura. | Philips, Osram o similar/equivalente técnico | 1 pack |  |  |
| 46 | Cinta de aluminio adhesiva 50 mm x 50 m, alta adherencia, resistencia térmica, apta para sellado, ductos, aislación y reparaciones generales. | 3M, Tesa o similar/equivalente técnico | 1 rollo |  |  |
| 47 | Tornillo roscalata cabeza Phillips para metal, 1-1/4”, 8 mm, presentación de 100 unidades, apto para fijaciones metálicas. | Mamut, Fixser o similar/equivalente técnico | 1 caja/bolsa |  |  |
| 48 | Tornillo autoperforante para yeso-cartón, 1-1/4”, 6 mm, presentación de 250 unidades, punta autoperforante y cabeza Phillips. | Mamut, Fixser o similar/equivalente técnico | 1 caja/bolsa |  |  |
| 49 | Tornillo autoperforante para yeso-cartón, 1-5/8”, 6 mm, presentación de 200 unidades, punta autoperforante y cabeza Phillips. | Mamut, Fixser o similar/equivalente técnico | 1 caja/bolsa |  |  |
| 50 | Cerradura de perfil tipo DAP 8525, metálica, alta resistencia, apta para puertas o mobiliario según estándar requerido, con llaves y accesorios de instalación. | DAP 8525 o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 51 | Cerradura frontal para kardex, terminación cromo, uso en mobiliario institucional, con llave y accesorios de instalación. | DAP o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 52 | Cerradura para cajón o puerta redonda, terminación cromada, con llave, apta para mobiliario institucional. | Modelo 720 o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 53 | Pilas alcalinas AA, pack de 16 unidades, larga duración, aptas para equipos electrónicos de uso institucional. | Duracell, Energizer o similar/equivalente técnico | 1 pack |  |  |
| 54 | Pilas alcalinas AAA, pack de 16 unidades, larga duración, aptas para equipos electrónicos de uso institucional. | Duracell, Energizer o similar/equivalente técnico | 1 pack |  |  |
| 55 | Tubo LED T8, 18W, 120 cm, luz cálida, alta eficiencia energética, vida útil prolongada, compatible con luminarias T8 estándar. | Philips, Osram o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 56 | Set de alicates de 7 piezas, calidad profesional, mangos aislados o ergonómicos, aptos para trabajos de mantención general. | Stanley, Total, Truper o similar/equivalente técnico | 1 set |  |  |
| 57 | Cerradura para mueble tipo 53-15, compatible con mobiliario institucional, metálica, con llave y accesorios de instalación. | Modelo 53-15 o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 58 | Set de destornilladores mixtos, 10 piezas, puntas imantadas, diferentes medidas planas y Phillips, calidad profesional. | Stanley, Bosch, Total o similar/equivalente técnico | 1 set |  |  |
| 59 | Caja metálica para herramientas, 5 bandejas, estructura resistente, sistema de cierre seguro, apta para uso profesional e institucional. | Stanley, Bauker, Truper o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 60 | Taladro percutor alámbrico, mandril 13 mm, potencia mínima 1.100 W, alimentación 220 V, velocidad regulable, función percusión, reversa, empuñadura auxiliar, uso profesional o semiprofesional. | Bosch, Makita, DeWalt o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 61 | Lijadora roto-orbital 125 mm, alimentación 220 V, potencia apta para uso profesional o semiprofesional, sistema de extracción o recolección de polvo, incluye mínimo 10 lijas grano 120 o equivalente. | Makita, Bosch, DeWalt o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 62 | Carro de carga tipo yegua, capacidad mínima 80 kg, estructura metálica, ruedas con rodamientos, incluye cuerda elástica o sistema de sujeción equivalente. | Stanley, Bauker, Ubermann o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
| 63 | Escalera de tijera de fibra de vidrio, altura aproximada 2,48 m, 7 peldaños, apta para trabajos eléctricos y de mantención, capacidad de carga profesional, peldaños antideslizantes. | Werner, Louisville, Fibremex o similar/equivalente técnico | 1 unidad |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |