Anexo Servicios de Instalación Quicios

Los servicios solicitados son los siguientes:

- Adquisición e instalación de elementos para mamparas de ingreso de los piso 17 y 15 de la UAF:

- 3 quicios hidráulicos BTS 75-V.

- 2 brazos hidráulicos (igual o similar a modelo Yale).

- 6 bisagras superiores para recambio.

- 6 retenedores magnéticos.

- Reparación del herraje superior puertas de acceso

- Los nuevos equipos deberán permitir un cierre suave, controlado y seguro de las puertas, asegurando su correcto funcionamiento y prolongando la vida útil de las mamparas. Previo a la instalación, el proveedor deberá realizar una visita técnica en terreno, con el objetivo de verificar el modelo, compatibilidad y condiciones de instalación de los equipos requeridos.

- El alcance del servicio incluye el suministro de todos los materiales, equipos, insumos y mano de obra necesarios, dejando las puertas completamente operativas y en correctas condiciones de uso. Asimismo, el proveedor deberá otorgar una garantía mínima de seis (6) meses sobre el trabajo completo, incluyendo materiales e instalación.