DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Se requiere la reparación de 1 compresor dental marca CILA modelo DS 7004.

Servicio a realizar en CSE Eloísa Díaz avenida La Paz 1002, independencia

Especificación del servicio:

- Cambio de filtro de aire c/ llave reguladora de 1/4

- Revisión del sistema neumático para detectar posibles fugas de aire.

- Verificación del correcto funcionamiento del equipo posterior a la reparación, mediante pruebas operativas bajo condiciones normales de trabajo.

Requisitos del proveedor o técnico:

- Experiencia comprobable mínima de 2 años en reparación y mantenimiento de compresores dentales.

- Disponibilidad de herramientas e instrumentos adecuados para la ejecución del trabajo.

- Personal técnico competente y calificado en compresores dentales.

- Contar con capacidad para suministrar repuestos originales o equivalentes de calidad certificada.

- Entregar informe técnico detallado indicando diagnóstico, trabajos ejecutados, componentes reemplazados y resultados de las pruebas realizadas.

Garantía:

- Garantía mínima de 6 meses sobre la reparación efectuada.

- Garantía mínima de 6 meses sobre los repuestos instalados.

- El proveedor deberá responder sin costo adicional durante el período de garantía.

Alcance del servicio:

El proveedor deberá efectuar el diagnóstico, reparación, reemplazo de componentes requeridos y pruebas operativas para asegurar el correcto funcionamiento del compresor.

Como parte del cierre del servicio, deberá entregar un informe técnico.

Cantidad: 1 unidad.

- Agregar número de contacto

- Adjuntar cotización formal

- Adjuntar facturas o documentos que acredite experiencia

- Para que la factura sea pagada debe enviar el informe de la reparación