ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“PUNTA FLEXIBLE CON CAPACIDAD FINA”

INTRODUCCIÓN:

Cánula de aspiración yankahuer sin control, es un accesorio para la aspiración en contacto con el paciente durante la utilización de los equipos de succión médica.

ESPECIFICACIONES:

- Cánula de PVC.

- Transparente con punta suave.

- Diámetro: 4.0 mm

- Sin ventilación.

- Debe ser flexible.

- Capacidad fina.

- 12 Fr x 25 cm.

- Extremo conector.

- Libre de látex.

- Desechable.

- Certificaciones ISO.

IMAGEN REFERENCIAL: