|  |  | TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA COMPRAS AGILES HOSPITAL PUERTO MONTT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Marcar con "X" la opción |  |  |  |  |  |
|  | Bienes | X |  | Servicio |  |  |
|  | Ejecución Inmediata | X |  | Ejecución en el Tiempo (Indicar periodo) |  |  |
| 1.-ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Proveedor debe encontrarse Hábil al momento de Ofertar |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Proveedor deberá Adjuntar documentación (Adjuntar ficha o fotografía de productos) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Proveedor debe adjuntar cotización. |  |  |  |  |  |  |
| 2.- CRITERIOS DE EVALUACION |  |  |  |  |  |  |
| Oferta Económica |  |  |  |  |  |  |
| Cumplimiento especificaciones técnicas (Obligatorio) |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de Entrega |  |  |  |  |  |  |
| 3.- ESPECIFICACIONES TECNICAS |  |  |  |  |  |  |
| Características Obligatorias: 1. Kit de reparación de cañerías Loctite 96321 Kit de reparación de tuberías de dos componentes, compuesto por venda de fibra de vidrio impregnada con resina de poliuretano activada con agua y masilla epóxica. Diseñado para reparaciones rápidas en tuberías metálicas, plásticas o compuestas. Presenta alta adherencia, capacidad de conformarse a geometrías irregulares y resistencia a temperaturas aproximadas de hasta 120 °C. Permite la puesta en servicio en tiempos reducidos (30?60 minutos) sin requerir herramientas especiales. 2. Cinta selladora y aislante Loctite SI 5075 Wrap Cinta selladora y aislante de aplicación directa por envoltura, diseñada para sellado de emergencia en ductos y cañerías. Fabricada con material resistente a la humedad, presión y agentes externos, permite generar una barrera hermética provisional frente a fugas. Compatible con diversos materiales y de rápida instalación en terreno. El proveedor debe adjuntar la cotización junto con las fichas técnicas El proveedor debe indicar los tiempos de entrega una vez enviada la orden de compra en el portal de mercado publico. Adjuntar ficha o fotografía de producto Si no cumple con lo requerido, su oferta será DESESTIMADA. |  |  |  |  |  |  |
| 4.- CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Si en caso el proveedor NO se encuentra Hábil en el registro de proveedores |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Si en caso el proveedor NO cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el punto Nº3 de estos términos técnicos de referencia. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Si en caso las ofertas son generadas a través de empresas que generan ofertas masivas (Inteligencia Artificial) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Si las ofertas supera el presupuesto indicado en el portal, con la excepción si la entidad cuenta con disponibilidad presupuestaria para aceptar las cotizaciones. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.-CONSIDERACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| Las Cantidades podrán aumentar o disminuir dependiendo de la disponibilidad presupuestaria |  |  |  |  |  |  |  |
| Se debe emitir factura posterior a la recepción conforme de los bienes o servicios, y debe ser enviada su formato XML a la casilla de intercambio DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM |  |  |  |  |  |  |  |
| Las compras agiles subidas con un tiempo de 24 horas, son de carácter URGENTES para la institución. |  |  |  |  |  |  |  |
| Todas las ofertas correspondientes a las adquisiciones de bienes deben contemplar en su oferta el despacho de los productos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Proveedor deberá indicar Numero de teléfono de contacto y correo electrónico para efectuar consultas si en caso procede. |  |  |  |  |  |  |  |
| Se podrán aceptar ofertas que superen el presupuesto referencial siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestaria para concretar la compra. |  |  |  |  |  |  |  |
| En caso de incumplimientos en los plazos de entrega, las ofertas están sujetas a multas según las disposiciones de compra ágil. |  |  |  |  |  |  |  |