BASES TÉCNICAS

COMPRA ÁGIL

“MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA CABINA DE FOTOTERAPIA”

ID: 1063538-XXX-

HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO

- OBJETIVO

El Hospital Base San José de Osorno, en adelante el “Hospital”, realiza el llamado a compra ágil de “MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA CABINA DE FOTOTERAPIA” de acuerdo con las condiciones establecidas en las presentes bases técnicas y sus anexos.

# ANTECEDENTES Y DETALLES DEL REQUERIMIENTO

Por medio del presente se solicita una (1) mantención preventiva puntual, para el equipo detallado a continuación, perteneciente al servicio CAE del Hospital:

| NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Cabina fototerapia | National biological | UHU-328 | 10523 |

Cabina fue adquirida el año 2018 por el Hospital, este avanzado equipo es esencial para el tratamiento de diversas afecciones dermatológicas. Gracias a su tecnología de alta precisión, la cabina de fototerapia permite proporcionar tratamientos efectivos y seguros, mejorando significativamente los resultados para los pacientes. Dado que es el único equipo de este tipo en el hospital, ha generado una alta demanda, ya que muchos pacientes de la red son derivados al hospital para realizarse tratamientos con esta cabina. La capacidad de proporcionar tratamientos efectivos ha convertido a este equipo en una herramienta indispensable en el servicio de salud.

Se han llevado a cabo cuatros procesos licitatorios en Mercado Público, específicamente con las siguientes ID: 1063538-35-LE23, 1063538-200-LE23, 1063538-266-LE23, 1063538-77-CO24, todos ellos sin éxito debido a la falta de proveedores que cumplieran con los requisitos técnicos y de experiencia necesarios. Por tanto hoy en día equipo no cuenta con un convenio vigente de mantenimiento.

Resulta de importancia contar con mantención preventiva puntual para asegurar la operatividad del equipo y sus componentes, así como la extensión de su vida útil, motivos por los cuales se hace necesario priorizar este requerimiento.

Se establece que el presupuesto referencial tiene un total de $1.200.000 I.V.A incluido.

- GENERALIDADES

Para el equipo indicado en los antecedentes, el o los oferentes deberán cumplir con las siguientes consideraciones:

  - El oferente deberá adjuntar cotización formal por los servicios solicitados, y su descripción técnica que permita corroborar los servicios ofertados con los solicitados.

  - Plazo de inicio de trabajos no podrá ser superior a 30 días corridos desde la tramitación de la orden de compra emitida desde el Hospital. Cualquier oferta que contemple un periodo mayor a 30 días será considerada INADMISIBLE.

  - Los servicios entregados deberán considerar garantía técnica, según lo propuesto por el oferente, que tendrá como mínimo 3 meses. Cualquier oferta que contemple un periodo menor a 3 meses será considerada INADMISIBLE.

  - La garantía técnica de los trabajos ofertados comenzará a regir desde la recepción conforme de los trabajos realizados por parte del Jefe de Unidad de Equipos Médicos y tendrá la vigencia ofertada. El proveedor bajo esta garantía se obliga a ejecutar trabajos diagnósticos (evaluaciones, inspecciones, etc.), en caso de que equipo presentase falla ocurrida post mantención y que amerite intervención del personal calificado para su vuelta a la operatividad.

  - El proveedor deberá adjuntar a su postulación informe tipo técnico u hoja de servicio, de carácter propio, con checklist o lista de actividades a realizar según indicaciones de fabricante para la realización de la mantención. REQUISITO EXCLUYENTE.

  - El proveedor deberá adjuntar certificado de REPRESENTACIÓN DE MARCA del equipo en cuestión. REQUISITO EXCLUYENTE.

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se entenderá por mantenimiento preventivo (o mantención preventiva), el servicio que tiene por objeto prever desperfectos mecánicos, electrónicos u otros; de acuerdo con la rutina de revisiones indicadas por fabricante y en los respectivos manuales de usuario y/o servicio. El o los oferentes deberán cumplir con las siguientes consideraciones:

  - El oferente debe incluir mínimo 1 (una) mantención preventiva para la realización del servicio solicitado.

  - Las operaciones de mantenimiento preventivo están sujetas a un programa establecido en pauta adjunta por oferente señalado en punto 3.5 de las presentes bases, utilizando todos los equipos requeridos para ello (simuladores y/o analizadores, calibradores), que deberá incluir como mínimo las siguientes actividades para mantener el o los equipos operativos en todo momento:

- Limpieza general

- Chequeo electrónica general

- Chequeo de tubos

- Chequeo conectores

- Chequeo cables

- Chequeo accesorios externos

- Chequeo nivel de temperatura

- Chequeo de energía y parámetros eléctricos de funcionamiento

- Revisión y chequeo total horas UVB

- Revisión y chequeo total horas UVA

- Verificación de encendido de lámparas UVA

- Verificación de encendido de lámparas UVB

- Modificación de parámetros, en caso sea necesario

- Cualquier otra acción que permita optimizar el funcionamiento del equipo que no sea considerada en este listado

  - Además, el oferente deberá suministrar los kits de mantenimiento respectivos para el correcto funcionamiento del o los equipos, como también el cambio de insumos tales como filtros, sensores y cualquier otro elemento que se considere necesario. Esto deberá ser incluido y detallado en la cotización adjunta la postulación.

  - El oferente deberá hacer entrega de informe técnico u hoja de servicio, documento que deberá tener registrado todos los procedimientos y acciones realizadas durante la mantención, asegurando su operatividad. Además, el proveedor deberá rellenar hoja de chequeo general de equipos, la cual deberá ser entregada por personal de la Unidad mantenimiento equipos médicos.

  - La programación de la o las mantenciones, será coordinada entre el oferente y el Jefe de Unidad mantenimiento Equipos Médicos. Respecto a días y horarios de ejecución, estos deberán ser durante los días lunes a jueves entre las 08:00 horas y las 17:00 horas y viernes entre las 08:00 horas y las 16:00 horas.

  - El oferente deberá realizar trabajos en dependencias del Hospital, costeando por su propia cuenta los gastos de traslado y cualquier otro necesario para la realización de la mantención. Esto deberá ser incluido en la cotización adjunta a la postulación.

- ANEXOS

El oferente deberá adjuntar a su propuesta los siguientes anexos:

-	Anexo N°1: Plazo de inicio de trabajos y garantía

ANEXO Nº1

PLAZO DE INICIO DE TRABAJOS, GARANTÍA Y EXPERIENCIA

“MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA CABINA DE FOTOTERAPIA”

HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO

| ANTECEDENTES DEL OFERENTE |  |
| --- | --- |
| Nombre completo o Razón Social |  |
| N° Cédula de Identidad o RUT |  |

Mediante el presente Formulario, la empresa _____________________________________ participante del presente proceso, declara el cumplimiento de lo siguiente con respecto a plazo de entrega e inicio de los trabajos, garantía y experiencia:

A continuación, debajo del cuadro “Tiempo (Días corridos)” escriba la cantidad de días corridos a la que se compromete por concepto de mantenciones preventivas.

| ESPECIFICACIONES | TIEMPO (días corridos) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Plazo de inicios de trabajos por mantención preventiva |  |  |

A continuación, debajo del cuadro “garantía (meses)” escriba la cantidad de meses a la que se compromete por concepto de garantía de los trabajos.

| ESPECIFICACIONES | GARANTÍA (meses) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Garantía |  |  |

A continuación, debajo de los cuadros “acredita (si/no)” y “cantidad” escriba si cumple con lo solicitado, además de la cantidad de documentos adjuntados a la oferta en relación con servicios en equipos de similares características por concepto de experiencia:

| ESPECIFICACIONES | ACREDITA (SI/NO) | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Acredita experiencia por servicios ejecutados del año 2024 en adelante (en equipos de similares características técnicas) |  |  |  |

Nombre, RUT, Firma y Timbre Representante Legal

En Osorno a_____de_________________2026