SOLICITUD DE REQUERIMIENTO BIENES Y/O SERVICIOS

1.- ANTECEDENTES:

NOMBRE SERVICIO SOLICITANTE:  Unidad de Farmacia

INDICACION DE USO: Mejoramiento de la seguridad y control de acceso a área restringida de la Unidad de Farmacia para resguardo de medicamentos e insumos sujetos a control sanitario.

| DESCRIPCION | UNIDADES REQUERIDAS |
| --- | --- |
| Confección e instalación de ventana corredera en aluminio color mate de 1,08 mt de ancho x 1,55 mt de alto, la mitad de la parte superior fija, línea 42 y la mitad inferior corredera línea 20. | 1 |
| Creación e instalación de mampara de aluminio color mate de 162,5 mt x 212,5 mt, cristal 5 mm incoloro, dos hojas abatibles en línea 35, chapa digital que posea apertura con tarjeta, huella y clave, además esta debe tener cierre de seguridad. | 1 |

Completar con características del equipo de acuerdo a requerimiento.

| ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CARÁCTER |  | N° de página y catálogo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cumple (SI/NO) | N° de página | Nombre archivo o documento | Observaciones |
| 1.1 | Cotización con EETT | OBLIGATORIO |  |  |  |  |
| 1.2 | Bosquejo de lo solicitado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |
| 1.3 | Ficha técnica de la cerradura digital | OBLIGATORIO |  |  |  |  |

PLAZO DE ENTREGA EN DIAS HABILES: ____