CERTIFICACIÓN DE CALDERA A DIESEL REALIZADO POR PROFESIONAL COMPETENTE EN EL ÁREA.

EL EQUIPO CORRESPONDE AL CESFAM TERESA BALDECCHI SUAZO, UBICADO EN CALLE SERRANO 02, SAN CARLOS.

CALDERA MARCA UNICAL, AG.S.P.A (ITALY), MODELO HORIZONTAL 247 LITROS, N° DE FABRICACIÓN MD-209, AÑO 2008.

SERVICIO EN TERRENO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO Y QUE CONSIDERE REVISIÓN TERMOGRÁFICA, REVISIÓN ELÉCTRICA, PRUEBA DE CONTROLADORES, PRUEBA HIDRÁULICA, GENERACIÓN DE INFORME TÉCNICO, CARTA DE GARANTÍA Y TRÁMITES ANTE SEREMI DE SALUD.

SE DEBE CONSIDERAR:

- REVISIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA CALDERA (NO EXISTAN DEFORMACIONES)

- VERIFICAR LUZ DE EMERGENCIA

- OPERADOR DEBE PRESENTAR LICENCIA QUE LOI AUTORIZA

- LIBRO DE VIDA FOLIADO

- VERIFICAR VÁLVULA DE ALIVIO.

- VERIFICAR MANÓMETRO EN MANIFOLD

- VERIFICAR FUGAS Y FILTRACIONES

- VERIFICAR FUGAS Y FILTRACIONES

- VERIFICAR FILTRO DE PETRÓLEO

- VERIFICAR CAMBIO DE LADRILLO REFRACTARIO

- VERIFICAR FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL

- DEBE CONSIDERAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PAÑOS DE LIMPIEZA, FITTING, INSUMOS.

SERVICIO DEBE REALIZARSE EN EL MES DE JULIO DEL 2026, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 17:00 HORAS.

LOS TRABAJOS SERÁN CANCELADOS UNA VEZ QUE SE ENCUENTRE TRAMITADA LA CERTIFICACIÓN.