ANEXO N° 1 SOLICITUD DE COTIZACIÓN

- NOMBRE DE LA COTIZACIÓN

Servicios de mantención y reparación de infraestructura - Oficina SAG Chile Chico.

- DESCRIPCIÓN DE LA COTIZACIÓN

Se requiere cotización para los siguientes trabajos:

- Mantención de motor eléctrico y porton acceso principal.

- Instalación de lavaplato.

- Mantención  y cambio de ubicación  de calefón.

Lo anterior, a realizarse en la Oficina Sectorial de Chile Chico.

- Reparación de porton eléctrico acceso principal y exigencias a la normativa.

Para la ejecución de los trabajos asociados al portón eléctrico de acceso principal, al cual no está operando actualmente, se requiere su revisión, evaluación y posterior puesta en funcionamiento y dejar completamente operativo, se deberán considerar lo siguiente:

- Delimitar y señalizar adecuadamente el área de intervención, asegurando en todo momento condiciones seguras de acceso y circulación para los funcionarios y el público en general durante la ejecución de los trabajos.

- Deberá revisar y verificar estado actual, para proceder a la reparación y reposición o cambio de piezas que se requiera, las cuales deberán estar incluidas.

- Todos los trabajos deberán ejecutarse  en estricto cumplimiento de la normativa eléctrica vigente y del reglamento  de instalaciones de consumo de energía (RIC), con el fin de garantizar la seguridad de las personas, los bienes y la infraestructura.

- El contratista deberá contar con certificación vigente de instaladores autorizados por la superintencia de electricidad y combustible (SEC), la cual deberá ser acreditada previo al inicio de obras.

- Para la reparación del portón eléctrico, se deberá efectuar la desintalación del motor actual en uso realizar la mantención y volver a instalar.

- Se deberá construir una base de hormigón para ajustar la altura soporte donde va a quedar instalado el motor  según los requerimientos técnicos.

- Se deberá considerar el suministro e instalación de una nueva cremallera de acero galvanizado compatible con el sistema.

- Se deberá incluir las pruebas necesarias, para dejar funcionando en perfectas condiciones, verificando velocidad, ausencia de ruidos y correcto cierre.

#### Instalación  de lavaplatos

#### Se deberá construir zanja de 50 cm profundidad por 12 m lineales aproximados para conectar el desagüe del lavaplatos con la cámara del alcantarillado.

#### Para la instalación del lavaplatos se debe considerar:

#### Llaves de uso para agua caliente y fría

#### Mangueras de conexión que conecten con la grifería con la red agua.

#### Llaves de paso que permitan cortar el agua para su mantenimiento.

#### Desagües o válvulas.

#### Sifón, para evitar que salgan los malos olores desde el alcantarillado

#### Tubería de descarga, que lleve el agua hacia la red de alcantarillado debe ser como mínimo de 40mm.

#### Mantención e  reubicación de calefón

#### Se deberá considerar para revisión, limpieza y  mantención del calefón, incluyendo las piezas o repuestos que deben reemplazarse, para dejar en perfecto estado de funcionamiento, verificando salida de gases o ventilación y temperatuira y presión de agua.

#### El cambio de ubicación del calefón debe considerar:

#### Ducto de evacuación de gases

#### Conexiones de entrada de agua fría y salida de agua caliente con diámetro de ½”

#### Considerar llaves de paso y filtros.

#### Para conexión de gas debe ser un instalador con certificación SEC

#### Se debe considerar los siguientes componentes (llave de paso de gas, flexibles y regulador).

Prueba de funcionamiento, antes de la entrega se deberá verificar el correcto funcionamiento del portón eléctrico, calefón y lavaplatos.

El contratista debera retirar la totalidad de los escombros y residuos generados durante la ejecución de los trabajos, incluyendo restos de fierro, plástico y madera. Asimismo, El edificio debe ser entregado en óptimas condiciones de limpieza, habiendo realizado toda las acciones necesario para el correcto funcionamiento y la adecuada protección de la infraestructura institucional.

- DIRECCIÓN DE ENTREGA

Región de Aysén, comuna de Chile Chico, Avda. Bernardo O´Higgins # 879.

- PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo de ejecución de los servicios será de 15 días hábiles, contados desde el primer día hábil en que el  oferente acepta  la Orden de Compra, fecha donde comenzarán a realizarse los trabajos.

- PRODUCTOS O SERVICIO A COTIZAR

Se requiere los servicios para la mantención y reparación de infraestructura en la Oficina SAG de Chile Chico, de acuerdo con el siguiente detalle.

| #### Detalle | #### Unidad de medida (litro, HH, kg., Caja) | #### Cantidad |
| --- | --- | --- |
| #### Reparación y mantención de motor eléctrico y portón acceso principal. | #### Unidad | #### 1 |
| #### Mantención y cambio de ubicación de calefón | #### Unidad | #### 1 |
| #### Instalación de lavaplatos | #### Unidad | #### 1 |

#### MONTO TOTAL ESTIMADO O DISPONIBLE (IVA INCLUIDO) *

#### El monto total disponible es de $1.600.000 IVA incluido, bajo la modalidad de Obra vendida e incluyen todas las labores descritas en la presente cotización.

#### OTRAS ESPECIFICACIONES

#### Garantías técnicas:

#### Una vez que se entreguen los trabajos (y se firme la recepción conforme), se establece como garantía mínimo 90 días, por la mantención e instalación de calefón y motor eléctrico.

- Una vez que se entregan los trabajos (y se firma la recepción conforme), se establece como garantía mínima de 30 días para el lavaplatos y el portón, conforme a la ley del consumidor.

#### Responsable recepción: Jefe Oficina

#### Visita a terreno (voluntaria/recomendada): a las 09:30 hrs del segundo día de la publicación de la cotización en el portal Mercado Público.

#### De existir daños a los bienes muebles e inmuebles de propiedad del SAG durante las faenas propias de la actividad, el proveedor deberá responsablemente, hacerse cargo de todos los Gastos que demanden la reparación de éstos, sin delegar responsabilidades a sus trabajadores y/o empresas que eventualmente pudiese subcontratar.

#### CRITERIO DE SELECCIÓN

El criterio para seleccionar la oferta será considerando los siguientes factores en ese orden:

- Cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo señalado en punto 2 de la cotización.

- Plazo de ejecución, de acuerdo a lo señalado en el punto 4 de la cotización

- Garantía técnica, de acuerdo a lo señalado en el punto 7 de la cotización

- Precio, de acuerdo a lo señalado en el punto 6 de la cotización.

#### La evaluación deberá ser siempre atendiendo lo indicado en los artículos 97 y 98 del Decreto 661 aprueba reglamento de la Ley n° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.