Sub Dirección Administrativa Centro Responsabilidad Operaciones Departamento de Equipamiento Médico e Ingeniería Hospitalaria Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente

Fecha: 18 de julio de 2026

Términos de Referencia

Equipos Médicos Relevantes

| Objetivos | - Compra de repuestos para Tomógrafo de servicio de imagenología |
| --- | --- |
| Descripción ítem presupuestario | - Repuestos |
| Especificaciones | - Los repuestos están asociados al siguiente equipo, pertenecientes al servicio de imagenología: Equipo; Marca; Modelo; Serie; Inventario. Tomógrafo Axial C.; GE; Lightspeed VCT XT; CT433247CN4; 2-46101. - Los repuestos requeridos son los siguientes: Repuesto; Especificaciones. Conjunto de cubierta lateral Izquierda (RIM IMS COVER SIDE LH ASSY); - Función: Protección lateral del lado izquierdo de la mesa. - Material: Polidiclopentadieno (PDCPD) alta calidad. - Compatibilidad: TAC, General Electric, Lightspeed VCT XT. Conjunto de cubierta lateral derecha RIM IMS COVER SIDE RH ASSY; - Función: Protección lateral del lado derecho de la mesa. - Material: Polidiclopentadieno (PDCPD) alta calidad. - Compatibilidad: TAC, General Electric, Lightspeed VCT XT. Tapa superior trasera TOP COVER REAR-1700 ASSY; - Función: Cubierta posterior superior de la sección 1700 de la mesa. - Material: Polidiclopentadieno (PDCPD) alta calidad. - Compatibilidad: TAC, General Electric, Lightspeed VCT XT. |
| Centro de Costo | - 542 - IMAGENOLOGIA |
| Garantía | - 3 meses |
| Despacho | - Salida inmediata |