Sub Dirección Administrativa Centro Responsabilidad Operaciones Departamento de Equipamiento Médico e Ingeniería Hospitalaria Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente

Fecha: 18 de julio de 2026

Términos de Referencia

Equipos Médicos Relevantes

| Objetivos | - Compra de repuestos para Máquina de diálisis de Unidad de Diálisis |
| --- | --- |
| Descripción ítem presupuestario | - Repuestos |
| Especificaciones | - Los repuestos están asociados al siguiente equipo, pertenecientes al servicio de Unidad de Diálisis: Equipo; Marca; Modelo; Serie; Inventario. Máquina de diálisis; Fresenius; 4008s; 5SXA5X4Q; AR-1148. - Los repuestos requeridos son los siguientes: Repuesto; Especificaciones. Conector BI BAG Konnecktor 4008S-V10; - Función: Interfaz de acoplamiento de doble vía (entrada de agua / salida de concentrado). - Material: Polímero de grado médico resistente a soluciones alcalinas concentradas y agentes de desinfección química. - Configuración: Sistema de dos boquillas (nozzles) de conexión rápida con bloqueo mecánico mediante puerta o maneta de seguridad. - Mecanismo sellado: Juntas tóricas (O-rings). |
| Consideraciones | - Equipo perteneciente a Unidad de diálisis. - Equipo requiere cambio de partes para funcionamiento optimo, seguro y de calidad. No se garantiza correcto funcionamiento de equipo sin estas partes utilizadas para normal funcionamiento del equipo. - Equipo en convenio de arriendo ID 1667-7-LP25, no cubre cambio de partes por daños no provenientes de desgate o fabricación. - Se solicita efectuar debido al monto compra ágil con los siguientes requisitos: - Solicitar cotización - Cumplir con especificaciones técnicas descritas - Oferta debe considerar despacho de producto hacia el Hospital. |
| Centro de Costo | - 587 - HEMODIALISIS AGUDA |
| Garantía | - 3 meses |
| Despacho | - Salida inmediata |