TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPRA ÁGIL

Tipo Servicio: Certificación de Farmacia UCMME y CEMEQ Hospital La Serena

Listado de Equipos:

| SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMEQ | GABINETE BIOSEGURIDAD | TELSTAR | EF/B4TE | G52951101-01 |
| FARMACIA UCMME | GABINETE BIOSEGURIDAD | TELSTAR | BIO-II-B | 7852 |
| FARMACIA UCMME | CABINA DE FLUJO LAMINAR | TELSTAR | AH-100 | 12671 |

| N° | Características |
| --- | --- |
| 1 | Las certificaciones deberán ser realizadas en las dependencias del Hospital |
| 2 | Los protocolos e informes deben cumplir con lo requerido por el ISP |
| 3 | Los equipos simuladores o instrumentación que utilicen, si aplica, deberán contar con su calibración vigente. Adjuntar el listado y los certificados que lo correspondientes. |
| 4 | El oferente deberá contar con contador de partículas sobre 28 lt/min de muestreo. Adjuntar documentación que lo demuestre. |
| 5 | El personal profesional o técnico que ejecuta las actividades de mantenimiento correctivo o preventivo deberá ser competente y calificado. Adjuntar certificados de cursos o capacitaciones. |

Detalle de los servicios:

OBSERVACIONES

Se requiere realizar servicio anual según normativas estándares de certificación técnica de gabinetes de bioseguridad y cabina de flujo laminar pertenecientes a las farmacias UCMME y CEMEQ del Hospital de La Serena (CDT) descritas en el recuadro de arriba.