TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPRA ÁGIL

Tipo de Mantenimiento: Compra repuestos para monitores Mindray Umec12

Equipo:

| Nº | EQUIPO | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor multiparámetro | Mindray | Umec12 |

| N° | Características |
| --- | --- |
| 1 | Batería para monitor multiparámetro Mindray modelo UMEC12. |
| 2 | El proveedor debe enviar los repuestos a las dependencias del hospital. |
| 3 | El personal profesional o técnico que ejecuta las actividades de mantenimiento correctivo o preventivo deberá ser competente y calificado. |

Detalle de las fallas:

| Nº | EQUIPO | MARCA | MODELO | OBSERVACIONES | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor multiparámetro | Mindray | Umec12 | Batería Umec12 11V 5200mAh. Código YTBA-CO19-0102 | 60 |