TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPRA ÁGIL

Tipo de Mantenimiento: Mantención correctiva de equipo de Rx de piso

Listado de Equipos:

| Nº | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipo Rx | Philips | Juno | 17031624 |

| N° | Características |
| --- | --- |
| 1 | La mantención correctiva de los equipos será realizada en las dependencias del Hospital. |
| 2 | Se deben considerar los cambios de repuestos que los equipos requieran para su operatividad. |
| 3 | El personal profesional o técnico que ejecuta las actividades de mantenimiento correctivo o preventivo deberá ser competente y calificado. |
| 4 | El oferente deberá contar con la representación de la marca vigente. Adjuntar certificado. |

Detalle de las fallas:

| Nº | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipo Rx | Philips | Juno | 17031624 | Evaluación diagnóstica. Problemas en la colimación del equipo. |