Servicio de Mantención preventiva Gabinetes de Bioseguridad.

|  | Requisito | Cumplimiento |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| Gabinete de Bioseguridad Labconco Logic+ Clase II-2A serie 141102102. y Gabinete de Bioseguridad Healforce Mod. HFsafe-900 serie 0411PSJB0343 Autoclave Opicci Mod: VC100ERL serie A102848A | Servicio incluye todos los costos de desplazamiento del personal técnico al Laboratorio de Salud Pública (Salas 475, Copiapó) |  |  |
|  | Inicio del servicio 10 días hábiles después de aceptada la OC |  |  |
|  | Oferta por los 2 equipos |  |  |
|  | Garantía de un año y una respuesta a fallos no superior a 5 días |  |  |
|  | Desmontaje general del equipo |  |  |
|  | Limpieza interna y externa |  |  |
|  | Revisión de piezas y partes |  |  |
|  | Montaje y puesta en operación. |  |  |
|  | Pruebas de operación: Inflow/downflow, conteo de particulado, nivel de ruido, humedad relativa y temperatura del área. |  |  |
|  | Informe de terreno: detalle del servicio y hallazgos o recomendaciones |  |  |
|  | Informe de validación del equipo: incluye los resultados obtenidos durante la mantención. |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |