| Servicios de Mantención preventiva Gabinetes de Bioseguridad. |  |
| --- | --- |
| Objetivos: Contar con equipos operando en condiciones adecuadas para cumplir con la labores del Laboratorio. Realizar una verificación anual para cumplir con la NCh-ISO 17025 vigente. |  |
| Todos los servicios deben incluir gastos en traslado y alojamiento del Técnico calificado. Fecha de inicio del servicio hasta 10 días hábiles después de realizado el contrato. Además, de una garantía de un año y una respuesta a fallos no superior a 5 días. |  |
| Equipo | Detalle del Servicio |
| Gabinete de Bioseguridad Labconco Logic+ Clase II-2A serie 141102102. y Gabinete de Bioseguridad Healforce Mod. HFsafe-900 serie 0411PSJB0343 | Desmontaje general del equipo Limpieza interna y externa Revisión de piezas y partes Lubricación de piolas en caso de ser necesario Revisión y reapriete de componentes eléctricos Montaje y puesta en operación. Pruebas de operación: Inflow/downflow, conteo de particulado, nivel de ruido, humedad relativa y temperatura del área. Informe de terreno: detalle del servicio y hallazgos o recomendaciones Informe de validación del equipo: incluye los resultados obtenidos durante la mantención. |