FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS VENTA E INSTALACIÓN DE REPUESTOS EN SISTEMA DE CALEFACCIÓN CESFAM CALBUCO

- Se efectuará publicación de la oferta en el portal www.mercadopublico.cl,

- Los trabajos se realizarán en estricto rigor fuera del horario de atención del establecimiento.

- Idealmente la empresa ofertante debe tener residencia dentro de la región.

- La empresa postulante debe acreditar experiencia reparación de equipos térmicos, equipos chiller y losa radiante.

- Una vez adjudicada la propuesta se deberá programar fecha de ejecución.

- Garantía en trabajos realizados 12 meses.

- La licitación considerará en estricto rigor lo siguiente:

| TRABAJOS A REALIZAR | CANTIDAD |
| --- | --- |
| VENTA E INSTALACIÓN DE REPUESTOS EN SISTEMA DE CALEFACCIÓN CESFAM | 1 |

1.1. EL SERVICIO DE VENTA E INSTALACIÓN DE REPUESTOS EN SISTEMA DE CALEFACCIÓN CESFAM.

- La empresa que se adjudique la propuesta deberá cumplir con lo siguiente.

- Realizar los trabajos fuera del horario de atención del establecimiento.

- Proveer e instalar 02 válvulas de bola metálicas de 2 ½”.

- Proveer e instalar 01 filtro tipo Y de 2 ½”.

- Deberá realizar pruebas hidráulicas de funcionamiento, purga, puesta en marcha y dejar el sistema 100% operativo.

- Cualquier duda deberá quedar resuelta en día de la visita a terreno.

Cualquier variación y modificación será en mutuo acuerdo entre Dirección y Contratista que se adjudique la obra.