TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPRA ÁGIL

Tipo de Servicio: Evaluación técnica de conectividad para equipos de oftalmología

Listado de Equipos:

| Nº | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIOMETRO | CARL ZEISS | IOLMASTER700 | 9208100082 |
| 2 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO | ZEISS | HFA 860 | 860-19059 |
| 3 | TOMOGRAFO DE COHERENCIA OPTICA | ZEISS | OCT CIRRUS6000 | 6000-11357 |

| N° | Características |
| --- | --- |
| 1 | Deberá tener representación de la marca y adjuntar certificado |
| 2 | La revisión deberá efectuarse en el Hospital sector oftalmología. |
| 3 | El personal profesional o técnico que ejecuta las actividades deberá ser competente y calificado. |
| 4 | Al término de cada servicio se debe realizar un resumen verbal al encargado de la Unidad de Equipos Médicos el informe/pauta/protocolo con las actividades realizadas. |

Detalle de los servicios:

OBSERVACIONES

Realizar una visita técnica en donde se evalúen los requerimientos técnicos para los equipos como la infraestructura de la Unidad que permitan: - Transmitir el contenido multimedia que capture y procese el equipo a un servidor externo de almacenamiento. - Posibilidad de recibir listado de pacientes ingresados al sistema ALMA. - Generación de informe diagnóstico.