TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPRA ÁGIL

Tipo de Mantenimiento: Mantención correctiva de equipo laser de baja potencia

Listado de Equipos:

| Nº | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LÁSER PARA CÁLCULOS RENALES | QUANTA SYSTEM | LITHO 35 W | LHT 0723-0319 |

| N° | Características |
| --- | --- |
| 1 | La revisión del equipo será realizada en las dependencias del Hospital |
| 2 | Los protocolos de mantención correctiva del proveedor deben cumplir los estándares del fabricante. |
| 3 | Los equipos simuladores o instrumentación que utilicen, si aplica, deberán contar con su calibración vigente. |
| 4 | El personal profesional o técnico que ejecuta las actividades de mantenimiento correctivo o preventivo deberá ser competente y calificado. |
| 5 | El oferente deberá contar con la representación de la marca vigente. Adjuntar certificado |

Detalle de las fallas:

| Nº | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LÁSER PARA CÁLCULOS RENALES | QUANTA SYSTEM | LITHO 35 W | LHT 0723-0319 | Equipo posee error de comunicación interna |