| Nombre de la Cotización |  | “Insumos para la Limpieza e Higienización a Estanques Acumuladores de Agua Potable”, Fondos de mantenimiento, Escuela Básica Talca. |
| --- | --- | --- |
| Descripción de la Cotización |  | “Adquisición de elementos de protección personal y análisis microbiológicos “ según Nota de Pedido y especificaciones adjuntas. |
|  |  | (Descripción breve que explique de que trata llenado de cotización) |
| Fecha de Entrega |  | 1 día |
| Fecha de Cierre |  |  |
| Monto Estimado |  | 200.000 |
| (Se recomienda día hábil) |  |  |
| 1- ESPECIFICACIONES. |  |  |
| Se deberá realizar un análisis microbiológicos del agua potable, con el objetivo de verificar su calidad e inocuidad, considerando parámetros microbiológicos pertinentes según normativa aplicable y/o requerimientos del servicio. El informe de resultados deberá ser entregado por el laboratorio responsable. Se deberá proveer un pack con 10 buzos desechables color blanco, talla XL, fabricados para uso sanitario o de protección durante labores de intervención, manipulación y/o muestreo. Se deberán suministrar 100 tiras reactivas para detección y control microbiológicos asociado a bacterias en agua potable, del tipo 16 en 1,marca Test Strips. Se deberá entregar un pack con 100 guantes de nitrilo talla XL, destinados a la protección personal durante la manipulación de insumos y/o realización de actividades asociadas al análisis, limpieza o intervención. Los guantes deben ser resistentes y estar en condiciones adecuadas de uso. Se deberá suministrar Hipoclorito de sodio al 10 %, en bidón de 5 litros, apto para uso en procesos de desinfección de agua, considerando rotulado, condiciones de almacenamiento y vigencia del producto conforme a especificaciones del fabricante. Se deberá suministrar anticorrosivo estructural mate color negro en galón, destinado a protección y recubrimiento de superficies metálicas, con propiedades de inhibición de corrosión y adherencia, según recomendaciones técnicas del fabricante. Se deberá suministrar e incorporar dos (2) brochas de 3 pulgadas, aptas para trabajos de aplicación de recubrimientos o pinturas, con cerdas resistentes y estructura firme, para asegurar un desempeño adecuado en la ejecución de las labores. Se deberá suministrar un (1) litro de diluyente sintético, destinado a la preparación y ajuste de viscosidad de recubrimientos y pinturas según especificaciones del producto a aplicar, manteniendo condiciones de seguridad y compatibilidad química. Se deberá suministrar un (1) kilogramo de paños de limpieza (material absorbente), para el retiro de suciedad, limpieza de superficies y apoyo en tareas de mantenimiento y preparación, asegurando capacidad de absorción y uso eficiente. Los materiales deberán ser entregados al establecimiento educacional. La dirección de la Escuela Básica Talca es 8 oriente entre 3 y 4 sur. Al momento de postular se deberán adjuntar los siguientes documentos: - Cotización detallando cada item que se detallan en la Nota de Pedido. - Declaración jurada. |  |  |