REGISTRO DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO

| NOMBRE DEL EQUIPO |  | COLCHON CLINICO PARA CAMILLA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES DEL EQUIPAMIENTO CLÍNICO |  |  |  |
| N° | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |  | CONDICIÓN DE EXIGENCIA (EVALUABLE /EXCLUYENTE) |
|  | Requerimientos técnicos Técnicas: |  |  |
| 1 | Espuma Viscoelástica con memoria de alta densidad (80kg/m3) de 4 cms (aprox.), y espuma de alta resiliencia de 40kg/m3 de 8 cms (aprox.) en su base generando un gran soporte. |  | Excluyente |
| 2 | Medidas requeridas 76x190x12cms |  | Excluyente |
| 3 | Peso mínimo de resistencia 35 Kg o menos |  | Excluyente |
| 4 | Peso máximo de resistencia 130 Kg o mas |  | Excluyente |
| 5 | En Zona Sacra, la espuma de alta densidad (80kg/m3) debe ser mayor al resto del colchón |  | Excluyente |
| 6 | Canales de ventilación en toda su longitud |  | Excluyente |
| 7 | Base antideslizante (alta adherencia a la camilla) |  | Excluyente |
| 8 | Correas de ajuste a la camilla de fácil uso |  | Excluyente |
| 9 | Debe Incorporar Funda con las siguientes características: respirable, antibacterial, antifúngica, antiflama, hipoalergénico, libre de látex, costuras con termosello, Resistencia química (desinfección con cloro hasta 1000ppm) Resistencia temperatura hasta 95°C (Lavado) |  | Excluyente |
| 10 | CERTIFICADOS: impermeabilidad ISO811, ISO13485, CE, |  | Excluyente |
| 11 | Para uso en pacientes que presentan mediano a alto riesgo de generación de ulceras por presión, según valoración entregada por escala de valoración Braden. |  | Excluyente |
| 12 | GARANTIA MINIMA DE 12 MESES |  | Excluyente |

NOTA: Debe adjuntar Ficha Técnica y los respectivos certificados que se nombran en el requerimiento N°10.

Además cada requerimiento debe tener su documentación respectiva o ser nombrada en la Ficha Técnica proporcionada.