| I.- BIENES O SERVICIOS A COTIZAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEA DE LICITACION | DETALLE | FORMATO | CANT | ESPECIFICACIONES TECNICAS. FUNDAMENTE BREVEMENTE LA NECESIDAD DEL INSUMO (DESPUÉS SE AGENDARÁ REUNIÓN YA QUE DEBE SER PRESENTADO AL COMITÉ DE INSUMOS) |
| 362 | CONOS DE GUTAPERCHA MILIMETRADOS DE 16 A 24 MM, NUMERO 25, TAPER 4%, CAJA DE 60 UNIDADES | Caja | 10 | ISO .04 TAPER, 0.029 TOLERANCIA, PUNTAS CON MARCACIONES EN 16, 18, 19, 20, 22 Y 24MM, DIADENT/VENCIMIENTO MAYOR A 2028 |
| 363 | CONOS DE GUTAPERCHA MILIMETRADOS DE 16 A 24 MM, NUMERO 30, TAPER 4%, CAJA DE 60 UNIDADES | Caja | 10 | ISO .04 TAPER, 0.029 TOLERANCIA, PUNTAS CON MARCACIONES EN 16, 18, 19, 20, 22 Y 24MM, DIADENT/VENCIMIENTO MAYOR A 2028 |
| 364 | CONOS DE GUTAPERCHA MILIMETRADOS DE 16 A 24 MM, NUMERO 40, TAPER 4%, CAJA DE 60 UNIDADES | Caja | 10 | ISO .04 TAPER, 0.029 TOLERANCIA, PUNTAS CON MARCACIONES EN 16, 18, 19, 20, 22 Y 24MM, DIADENT/VENCIMIENTO MAYOR A 2028 |
| 365 | CONOS DE GUTAPERCHA MILIMETRADOS DE 16 A 24 MM, NUMERO 50, TAPER 4%, CAJA DE 60 UNIDADES | Caja | 10 | ISO .04 TAPER, 0.029 TOLERANCIA, PUNTAS CON MARCACIONES EN 16, 18, 19, 20, 22 Y 24MM, DIADENT/VENCIMIENTO MAYOR A 2028 |

| X | INSUMO | FORMATO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SEGÚN FORMATO | VALOR TOTAL POR LINEA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362 | CONOS DE GUTAPERCHA MILIMETRADOS DE 16 A 24 MM, NUMERO 25, TAPER 4%, CAJA DE 60 UNIDADES | Caja | 10 |  |  |
| 363 | CONOS DE GUTAPERCHA MILIMETRADOS DE 16 A 24 MM, NUMERO 30, TAPER 4%, CAJA DE 60 UNIDADES | Caja | 10 |  |  |
| 364 | CONOS DE GUTAPERCHA MILIMETRADOS DE 16 A 24 MM, NUMERO 40, TAPER 4%, CAJA DE 60 UNIDADES | Caja | 10 |  |  |
| 365 | CONOS DE GUTAPERCHA MILIMETRADOS DE 16 A 24 MM, NUMERO 50, TAPER 4%, CAJA DE 60 UNIDADES | Caja | 10 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL NETO |  |
|  |  |  |  | IVA |  |
| Total |  |  |  |  |  |

IV.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio: 45%

(Precio más bajo ofertado en la línea/Precio ofertado por la línea) * 100

Puntos Puntaje Máximo: 100 puntos.

- Cumplimiento técnico: 35%

La oferta adjunta la documentación solicitada en las bases: 35%

La oferta cumple parcialmente con la documentación solicitada en las bases: 15%

No cumple con lo solicitado en bases: 0%

Plazos de entrega 20%

Inferior o igual a 4 días hábiles: 20%

Desde 5 hasta 7 días hábiles: 15%

Desde 8 hasta 10 días hábiles: 10%

Sobre 11 días:5%

No indica días:0%

Se considera desde el envió de oc a proveedor.

(*) Se debe adjuntar documentación solicita en bases técnicas.

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

| Nombre o Razón Social |  |
| --- | --- |
| Rut. |  |
| Dirección Comercial |  |
| Teléfono de contacto |  |
| Datos para transferencia N° de Cuenta |  |
| Tipo de cuenta |  |
| Banco |  |
| Correo electrónico |  |

RECEPCION CONFORME Y FACTURACIÓN

La prestación se considerará aceptada únicamente contra la firma de recepción conforme por parte del mandante. Independiente del plazo de 8 días para el pago desde la emisión de la factura (Según Ley N° 21.131), no se entenderá como aceptado el insumo y/o servicio si no existe recepción conforme firmada por la unidad técnica del Hospital.

- Toda oferta debe tener adjunta este anexo de lo contrario la oferta puede ser rechazada.

REPRESENTANTE LEGAL