REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DE SALUD (ESCABEL, TERMÓGRAFO CON SONDA, TOMA PRESION DIGITAL, DATALOGGER)-COMUDEF”.

| INSUMOS REQUERIDOS | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| (ESCABEL, TERMÓGRAFO CON SONDA, TOMA PRESION DIGITAL, DATALOGGER) | ### 1. DATALOGGER Descarga directa de datos vía Bluetooth en formatos PDF y CSV. • Generación automática de reportes. Bajo consumo de energía. Protección contra agua y polvo IP65. Alarmas visuales y auditivas configurables. Datos y parámetros preprogramados de fábrica. Instalación mediante adhesivo 3M o soporte magnético. Especificaciones técnicas: Rango de temperatura: -30 °C a +70 °C Precisión de temperatura: ±0,5 °C Rango de humedad: 0% a 99% RH Precisión de humedad: ±3% RH Intervalo de muestreo: 1 a 99 minutos Capacidad de almacenamiento: hasta 65.000 lecturas Pantalla: LCD Batería: CR2032 (3.0 V) Duración de registro: hasta 200 días Dimensiones: 62 mm × 47 mm × 13 mn Certificaciones: CE, RoHS, EN12830 Tipo de uso: multiuso | (22 unidades) |
|  | ### 2. TOMA PRESION DIGITAL Guía de Ajuste del Brazalete: Alerta al usuario si el brazalete no está colocado correctamente. • Detector de Error de Movimiento: Informa cuando hay un error en la lectura debido a un movimiento excesivo. Detector de Latido Irregular: Alerta sobre la presencia de latidos irregulares potencialmente peligrosos si se detecta un ritmo irregular 2 o más veces durante la medición. 14 Memorias: Almacena hasta 14 mediciones para un seguimiento histórico. • Conectividad: Permite almacenar y compartir datos de lecturas en tu smartphone (compatible con iPhone y Android). Datos Técnicos: Rango de Medición Hasta 299 mmHg Precisión: ±3 mmHg. Fuente de Energía de 4 pilas "AA" Incluye: 1 Monitor de presión arterial automático de brazo 1 Brazalete universal. 1 Manual de instrucciones 4 Pilas "AA" | (5 unidades) |
|  | ### 3. TERMÓGRAFO CON SONDA - Termógrafo con sonda interna y sonda externa. - Puerto USB integrado para descarga de datos. - Pantalla LCD multifunción para visualización de registros. - Software gratuito disponible en la web, que permite la configuración de distintos parámetros del equipo. - Software y manual de uso disponibles en idioma español. - Permite generar reportes con gráficos y detalle en formatos PDF, Excel, Word y texto. - Permite guardar distintos perfiles de configuración. Especificaciones técnicas: - Rango de medición sonda interna: -30 °C a +70 °C - Rango de medición sonda externa: -40 °C a +85 °C - Resolución: 0,1 °C (lectura con al menos un decimal) - Precisión: ±0,3 °C - Capacidad de almacenamiento: hasta 32.000 registros de datos. - Intervalo de registro: configurable entre 10 segundos y 24 horas. - Otros: - Garantía: 1 año - Certificado de calibración: 2 años | (85 unidades) |
|  | ### 4. ESCABEL - Escabel medico 2 peldaños. - Estructura de acero reforzado para mayor resistencia. - Peldaños de madera con recubrimiento antideslizante (evita resbalones). - Resistencia 200 kilos aproximadamente. - Peso 3 kg. 500grs. - Medidas 48×45×40cms. - Revestimiento pintura electroestática. - Regatones de plástico en patas. | (15 unidades) |
| - PRESUPUESTO DISPONIBLE IVA INCLUÍDO |  | $ 5.620.000 |

NOTA: los Oferentes interesados en participar de la siguiente propuesta deberán acompañar UNA COTIZACIÓN O PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, señalando expresamente EL CUMPLIMIENTO de las especificaciones técnicas exigidas en el recuadro que antecede, para cada insumo, producto y/o servicio requerido, indicando, además, el producto que ofertan. En el caso de la adquisición de un servicio, el oferente deberá acompañar un plan de trabajo que a lo menos contenga el servicio a prestar, plazos de ejecución, encargo de la ejecución, costos de la ejecución, horario de la ejecución del servicio, entre otros.

- Todos los costos asociados a la entrega final de los insumos y/o prestación del servicio, serán de cargo del proponente seleccionado, no existiendo un cobro extraordinario por flete, arriendo u otros. Sin perjuicio de lo anterior en el evento que se requiera la instalación de un insumo, deberá estar contenido en el requerimiento técnico que solicite la compra.

- Los productos adquiridos y/o servicios deberán ser entregado o ejecutados en lo indicado en el cuadro de distribución en el numeral 2 de las disposiciones contractuales, comuna de La Florida, dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la aceptación de la orden de compra por parte del proveedor.

- La entrega de los productos o despacho corresponderá al proveedor dentro de su propuesta.

- Los costos asociados a la ejecución del servicio serán de cargo del proveedor seleccionado, así como los materiales, herramientas y todo otro que sea esencial y necesario para el cumplimiento de la obligación contratada.

- El monto de la contratación ya sea para la adquisición de un bien y/o servicio, no considera reajustes ni intereses de ninguna naturaleza, ni dan derecho a rembolsos de ninguna especie. Por tanto, el oferente debe considerar todos los gatos directos e indirectos, así como aquellos eventuales e incidentales en el precio a ofertar.

DISPOSICIONES CONTRACTUALES:

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DE SALUD (ESCABEL, TERMÓGRAFO CON SONDA, TOMA PRESION DIGITAL, DATALOGGER)-COMUDEF”.

- FORMA DE PAGO DEL PRECIO Y DATOS DE FACTURACIÓN:

  - FACTURAR A NOMBRE DE: Corporación Municipal de La Florida, Rol Único Tributario N° 70.933.700-9.

  - ENTREGAR FACTURA EN: Esta información será entregada por el referente técnico a cargo de la solicitud.

- PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA:

Cuadro de Distribución de Solicitud

| SOLICITUD | DATALOGGER | TERMOGRAFO | ESCABEL | TOMA PRESION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.S. Bellavista | 2 | 10 |  |  |
| C.S. Villa O'Higgins | 2 | 5 |  |  |
| C.S. Los Castaños | 2 | 10 |  |  |
| C.S. Los Quillayes | 2 | 5 |  |  |
| C.S. Maffioletti | 2 | 5 |  |  |
| C.S. Santa Amalia | 2 | 10 |  |  |
| C.S. Trinidad | 2 | 0 |  |  |
| C.S. La Florida | 2 | 10 | 10 |  |
| C.S. José Alvo | 2 | 0 |  |  |
| Vacunatorio | 4 | 30 |  |  |
| Referente Jaime Saldivia |  |  | 5 | 5 |
| TOTAL | 22 | 85 | 15 | 5 |

  - HORARIO DE ENTREGA DEL SERVICIO: LUNES A VIERNES Mañana de 08:00 a 12:30 hrs. y tarde de 15:00 a 16:30hrs. (sugerido).

  - LUGAR DE ENTREGA: (señalar detalladamente el lugar donde deben entregarse los insumos o prestarse el servicio).

  - PLAZO DE ENTREGA: Los bienes y/o servicios adquiridos deberán ser entregados o ejecutados en los centros de salud según cuadro de distribución, La Florida, dentro de un plazo máximo de 05 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la aceptación de la orden de compra por parte del proveedor.

Con todo, el proveedor seleccionado tendrá el plazo de 2 (dos) días hábiles, contados desde el día hábil siguiente al envió de la orden de compra, para aceptarla o rechazarla. Transcurrido este plazo sin que la orden de compra haya sido aceptada o rechazada, se entenderá que el proveedor rechaza la orden de compra.

- CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSUMOS Y GARANTÍA POST VENTA:

Los insumos para adquirir deberán cumplir con las condiciones exigidas en los Requerimientos Técnicos detallados al inicio del presente documento, así como con la cotización y la ficha técnica presentada por el proveedor.

La Corporación Municipal de La Florida, previo a la recepción conforme de los equipos adquiridos realizará un control de calidad mediante inspección visual, con la finalidad de verificar la calidad y cumplimiento de los requisitos exigidos. Asimismo, antes de la recepción conforme de los bienes, la Corporación se reserva el derecho de realizar pruebas para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Personal especializado de la Institución, verificará el cumplimiento de lo señalado precedentemente.

Si de la revisión de los productos, estos presentan daños de cualquier naturaleza, se informará al proveedor, quien deberá proceder a su cambio o reemplazo, sin consto adicional para la Corporación, en un plazo no superior a los 2 (dos) días corridos, contados desde el día hábil siguiente de efectuado el requerimiento, el que le será notificado por correo electrónico a la dirección de e-mail registrada por el proveedor en la ficha del proveedor de Mercado Público. Retirado el bien, insumo o producto, el proveedor tendrá un plazo fatal de 3 (tres) días hábiles contados desde el retiro de la o las especies, para reponerlo, sin costo adicional para la Corporación.

Transcurridos los plazos indicados sin que el proveedor realice el retiro de la especie defectuosa, o bien, retirado el bien, este no reponga el insumo, comenzarán a correr las multas contenidas en las presentes Disposiciones Contractuales. El incumplimiento, luego de transcurridos los términos dispuestos dará lugar, si así lo estima la Corporación, al termino anticipado del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor.

Con todo, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 19.496 que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, la determinación del cambio de algún insumo defectuoso, la reparación o cambio de las especies, será a elección de la Corporación durante todo el periodo de garantía legal, dispuesto por Ley ya citada.

En el evento que se hiciere efectiva la garantía post venta respecto de algún bien y/o servicio, el proveedor deberá emitir una nueva garantía post venta respecto del bien y/o servicio proporcionado, con la misma extensión y duración que la garantía post venta inicial.

La garantía mínima requerida es de 06 (seis) meses, contados desde la recepción conforme de los insumos. El oferente declara otorgar la presente garantía post venta, no pudiendo traspasar dicha responsabilidad a los fabricantes de los insumos, cuya integración asume como contratante.

- PROVEEDORES QUE PUEDEN PARTICIPAR EN ESTA MODALIDAD DE COMPRA:

  - Pueden participar en esta modalidad especial de compra, todos aquellos proveedores que no se encuentren afectos a alguna de las causales de inhabilidad señaladas a continuación:

- Haber sido condenado por algunos de los delitos concursales establecidos en el Título Noveno del Libro Segundo del Código Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 10° párrafo tercero; 22°; 23° párrafo primero; 24° párrafo tercero, y 25° del artículo 97 del Código Tributario.

- Haber sido condenado en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada, por incumplimiento contractual respecto de un contrato de suministro y prestación de servicios suscrito con alguno de los organismos sujetos a la Ley de Compras, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del trabajador, según establece la ley

- Haber sido condenado por los delitos de cohecho establecido en el Párrafo 2 del Título V del Libro II del Código Penal, lavado de activos establecido en el Título III de la ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo 8 de la ley N°18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

- Haber sido declarada inelegible para la adjudicación de contratos, elaboradas por las instituciones financieras multilaterales, tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático para Inversión en Infraestructuras, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y el Banco Africano de Desarrollo.

- Haber informado, según lo requerido en el inciso tercero del artículo 35 septies letra e) de la Ley de Compras, antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o se presenten de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación de su inscripción en el Registro de Proveedores, sin que el proveedor hubiere enmendado la información dentro del plazo de diez días desde notificado el hecho, según lo dispuesto en el citado artículo.

- Haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia.

- Haber sido condenado a la inhabilitación para contratar con el Estado, en virtud del artículo 10 de la ley N°20.393.

- Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación para contratar con el Estado, dispuesta en el artículo 33 de la Ley N°21.595 de Delitos Económicos.

- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a dos años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva sentencia.

- Registrar deudas previsionales o de salud por más de doce meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

- Encontrarse sujeto a liquidación, por resolución judicial ejecutoriada, en virtud de la ley N°20.720.

- Haber sido eliminado o suspendido del Registro de Proveedores, por resolución fundada de la Dirección de Compras, de conformidad con lo establecido en los artículos 160 y 162 del Decreto N°661, de 2024.

- Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación o prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado por sentencia ejecutoriada.

- Las demás que determinen las leyes

- Aquellos que tengan un contrato a honorarios por dicho organismo o sus cónyuges o convivientes civiles, u otras personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad o sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, directamente o como representantes finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. Esta prohibición debe entenderse respecto del personal dependiente de la misma autoridad o jefatura superior del organismo o servicio público que intervenga en el procedimiento de contratación.

- Funcionarios directivos de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por vínculo de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos en el inciso primero, durante el tiempo que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un año contado desde el día en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo.

Sin perjuicio de lo anterior, las adquisiciones de bienes y/o servicios por intermedio del procedimiento especial de contratación Compra Ágil, deberá se ajustará a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 y su Reglamento.

Finalmente, los oferentes interesados en la propuesta, deberán encontrarse previamente inscritos en el Registro de Proveedores de la Dirección de Contratación y Compras Públicas (ChileCompra), con su información actualizada y hábil.

  - PACTO DE INTEGRIDAD:

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en el proceso especial de contratación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las disposiciones contractuales y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes disposiciones, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del Código del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de Compra Ágil, ni con la ejecución del o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia.

- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el proceso licitatorio.

- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las presentes disposiciones contractuales, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

- El oferente se obliga a aceptar y asumir las consecuencias y sanciones previstas en las disposiciones contractuales, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la Compra Ágil incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Se deja constancia que, la Corporación Municipal de La Florida, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N°19.913 que “Crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos”, está obligado a informar sobre operaciones sospechosas, que puedan estar dentro de la conducta tipificada como “Lavado de Activos”, “Financiamiento al Terrorismo” y/o “Delitos Funcionarios” que advierta en el ejercicio de sus funciones.

En consecuencia, los participantes de esta modalidad de compra, deberán tener en cuenta que cualquier hecho que revista de características de conducta de “Lavado de Activos”, “Financiamiento al Terrorismo” y/o “Delitos funcionarios”, en el tenor de lo dispuesto en la Ley N°19.913, y de la forma en que lo determine la UAF, será informado de acuerdo a la norma a dicho Servicio Público.

- FORMALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN:

  - ORDEN DE COMPRA:

En atención a lo previsto en el artículo 117 del Decreto Supremo N° 661, Reglamento de la Ley N° 19.886, de “Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”, esta adquisición se perfeccionará sin contrato y con la sola emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor, pues se trata de bienes y/o servicios estándar y de simple y objetiva especificación. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 97 y siguientes del Reglamento.

El (los) represente(s) de cada proponente declara(n) y asegura(n), documentada y legalmente, que su representada es una empresa legalmente constituida o reconocida y vigente; que son ellos personeros totalmente investidos por aquella para suscribir el eventual contrato y que, por consiguiente, él será plenamente eficaz y válido conforme al derecho chileno.

Además, declara(n) que el oferente ha leído íntegramente las Disposiciones Contractuales y los Requerimientos Técnicos, las que ha entendido y se somete a ellas. La presente declaración se entenderá aceptada con la sola presentación de la propuesta como resultado de la respectiva cotización efectuada por el portal Mercado Público.

- MULTAS Y SANCIONES:

  - EN CASOS DE INCUMPLIMIENTOS SE APLICARÁN LAS SIGUIENTES MULTAS:

- ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (I.V.A incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

- INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATADAS: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (I.V.A incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos.

- ATRASO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS LUEGO DE SOLICITADA SU CORRECCIÓN: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (I.V.A incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.

- TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO (ORDEN DE COMPRA):

Los contratos administrativos de esta Corporación, podrán terminarse anticipadamente por las siguientes causas:

- La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.

- La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el Proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.

- El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor. Las Bases o el contrato deberán establecer de manera precisa, clara e inequívoca las causales que dan origen a esta medida. Se entenderá por tales, el atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios cuando dicho atraso supere el máximo de 20 días (corridos); Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas y el proveedor dentro del plazo no subsane y no realice la entrega nuevamente o preste el servicio, de que trate; y atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección, cuando dicho atraso supere el máximo de 20 días (corridos).

- El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

- Por rechazo de la orden de compra.

- Por encontrarse inhábil en el registro de Proveedores para contratar con Órganos de la Administración del Estado.

- Cuando se exceda el límite máximo para la aplicación de multas, indicando en estas Disposiciones Contractuales.

- La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme. En tal caso, COMUDEF únicamente pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 135 del reglamento de Compras.

- Por exigir el interés público o la seguridad nacional.

- Las demás establecidas en la Ley, el Reglamento y, en las respectivas disposiciones contractuales. Los actos administrativos que dispongan tales medidas deberán ser fundados y publicados en el Sistema de Información.

- PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO:

  - PROCEDIMIENTO:

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, personalmente o por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.

Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación personal o por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

- INTEGRIDAD Y PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

      - Definición: Para efectos de la presente cláusula, se entenderá por "Documentos de la Solicitud" todos aquellos archivos electrónicos que conforman la solicitud de cotización, las especificaciones técnicas, anexos y demás antecedentes de la presente Compra Ágil, publicados por la Corporación Municipal de La Florida en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, www.mercadopublico.cl.

      - Formato y Finalidad: La eventual inclusión de Documentos de la Solicitud en formatos susceptibles de edición (tales como, pero no limitados a, archivos con extensión .doc, .docx, .xls, .xlsx) tiene como única y exclusiva finalidad facilitar al proveedor el acceso a la información y la preparación de su cotización. Dicha provisión en formato editable no confiere, en circunstancia alguna, derecho o autorización para modificar, alterar o enmendar el contenido de dichos documentos.

      - Prohibición Absoluta de Modificación: Se prohíbe estrictamente a los proveedores introducir cualquier tipo de modificación, alteración, adición, supresión, comentario, formato distinto o enmienda, sea esta sustancial o meramente formal, en cualquiera de los Documentos de la Solicitud proporcionados en formato editable. La integridad del contenido original de los Documentos de la Solicitud publicados en www.mercadopublico.cl es un requisito esencial de la cotización.

      - Consecuencias del Incumplimiento: Cualquier archivo presentado por un proveedor como parte de su cotización que corresponda a un Documento de la Solicitud original proporcionado por la Entidad Contratante, y que presente cualquier traza de modificación o alteración respecto del original publicado en www.mercadopublico.cl, será considerado como no presentado para todos los efectos legales y de evaluación, teniéndose por válida única y exclusivamente la versión original publicada por la Entidad Contratante en dicho portal. La constatación de modificaciones a los Documentos de la Solicitud constituirá un incumplimiento de los requisitos formales y sustanciales de la Compra Ágil, pudiendo dar lugar a que la cotización sea desestimada o no considerada, por vulneración del principio de estricta sujeción a los términos de la solicitud.

      - Prevalencia: En caso de cualquier discrepancia, duda o inconsistencia, prevalecerá siempre el tenor literal y el contenido de los Documentos de la Solicitud originales publicados en el portal www.mercadopublico.cl por la Entidad Contratante.

- DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES.

El proveedor declara haber leído, comprendido y aceptado en su totalidad los términos y condiciones establecidos en este documento, incluyendo las especificaciones técnicas, los plazos de entrega, las condiciones de pago, la garantía y demás cláusulas que lo componen.

En consecuencia, el proveedor renuncia a cualquier alegación de desconocimiento de los términos y condiciones aquí estipulados, y se compromete a cumplirlos fielmente.

La aceptación de la orden de compra por parte del proveedor se entenderá como una confirmación expresa de la lectura, comprensión y aceptación de todos los términos y condiciones del presente documento.