Mantención y Reparación del  Sistema Aspiración Dental Centralizado

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- Revisión general y limpieza del sistema de entrada del separador de fluidos y aire del sistema aspiración, centralizado, destapar ducto y filtro colector de sólidos.

- Mantenimiento y limpieza sistema de descarga de riles líquidos y sólidos del separador de Fluidos y aire, destapar tubo de descarga, recuperar funcionalidad de válvula check, válvula de corte salida agua, como también, destapar ducto de descarga al estanque decantador de sólidos.

- Reconstruir y modificar tubo de descarga de agua a estanque decantador de sólidos en PVC presión 1”

- Desarmar, mantener y recuperar bomba de impulsión de aguas grises desde estanque decantador de sólidos a la red de alcantarillado del Departamento de Odontología.

- Bomba agua 1 HP con controlador de nivel y conexión eléctrica.

- Proveer conexión a red eléctrica en la sala de máquinas, para la bomba de impulsión de aguas grises y recuperar su funcionamiento automatizado, para la descarga desde el decantador de sólidos hasta la red de alcantarillado.