OFERTA TECNICA

- Razón Social Empresa: ______________________________

- Indica plazo de garantía desde la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos: ________________ meses.

- Tiempo de respuesta:  Inicia la ejecución del servicio en _______ días hábiles desde realizada la solicitud.

- Indica plazo de entrega de Diagnóstico e Informe de Fallas del equipo: ________________ días hábiles, posterior a la visita.

- Entrega de cotización o presupuesto de reparación: ______________ días hábiles, posterior a la visita.

- Proveedor certifica que los instrumentos o equipos de calibración, medición de seguridad y simuladores utilizados por la empresa en las mantenciones, se encuentran con calibración y mantención vigente.

Si __________ No __________

- Proveedor certifica que todos los repuestos a instalar deben ser nuevos y originales, compatibles con el equipo a mantener bajo el contrato (Aplica Para sillones dentales, Equipo de Rayos X, Tubo de Rayos X y Digitalizador) En caso de que se oferten repuestos alternativos mediante cotización, estos deberán ser compatibles con la marca y modelo del equipo, además de explicitar mediante un certificado que los repuestos ofertados son alternativos y que son compatibles con el equipo bajo contrato.   Si __________ No __________

....................................................................

(Nombre Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha:	______________________

OFERTA ECONOMICA

La Ilustre Municipalidad de Zapallar requiere lo siguiente:

Deben completar todos los recuadros correspondientes al precio del servicio.

| MANTENCIÓN PREVENTIVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Detalle | Valor unitario neto |
| 1 | Sillón dental |  |
| 1.1 | Revisión circuito eléctrico (test de voltaje, cableado, interruptores, fusibles, etc.) | $ |
| 1.2 | Verificación de sistema hidráulico y neumático, detección de fugas y ajuste de presiones. En el caso de la revisión neumática, considerar el cambio de filtros de aire y de su secador cuando sea necesario. Comprobar ausencia de agua o humedad en el interior del tanque de almacenamiento de aire). En el caso del sistema hidráulico considerar evaluar los movimientos/posturas del sillón dental). | $ |
| 1.3 | Revisión de movimientos del equipo con lubricación | $ |
| 1.4 | Lubricación de piezas articuladas | $ |
| 1.5 | Limpieza integral de ductos, filtros, mangueras, terminales. | $ |
| 1.6 | Verificación y corrección de fugas de agua, aire entre otros. | $ |
| 1.7 | Chequeo de presión de aire en terminales para rotatorio | $ |
| 1.8 | Revisión de funcionamiento de válvulas y conectores | $ |
| 1.9 | Revisión de funcionamiento de interruptores de corte de aire y agua en terminales de rotatorio (braquet) | $ |
| 1.10 | Revisar funcionamiento de accionadores y salidas de agua para vaso y salivero | $ |
| 1.11 | Revisión de funcionamiento del sistema de aspiración (eyector y hemosuctor) así como la limpieza de sus mangueras y terminales. | $ |
| 1.12 | Revisar y limpiar venturi y filtros de sistema de succión | $ |
| 1.13 | Revisar la conexión del portacánula a manguera y ajustar su funcionamiento | $ |
| 1.14 | Revisar funcionamiento de jeringa triple, limpieza y destape de ductos de agua y aire. | $ |
| 1.15 | Revisión de funcionamiento de instrumental rotatorio con fresa puesta (turbina, micromotor, contraángulo y pieza de mano) | $ |
| 1.16 | Limpieza integral y lubricación de instrumental rotatorio (turbina, micromotor, contraángulo y pieza de mano) | $ |
| 1.17 | Revisión de funcionamiento del reóstato, conexiones, mangueras asociadas | $ |
| 1.18 | Revisión de funcionamiento de unidad de luz, ampolleta, cableado y dimmer | $ |
| 1.19 | Revisión de sistema de refrigeración | $ |
| 1.20 | Revisión de tapiz e integridad de los componentes. | $ |
| 1.21 | Recambio de filtro de red de agua | $ |
| 1.22 | Limpieza de reflector de foco y de mica protectora de unidad de luz | $ |
| 1.23 | Chequear intensidad de luz de lámpara (función de tarjeta) | $ |
| 1.24 | Chequear movimiento de brazo articulado de lámpara y bracket | $ |
| 1.25 | Reprogramación de placa madre, comandos y accionadores | $ |
| 1.26 | Pruebas de funcionamiento y seguridad | $ |
| 2 | Compresor |  |
| 2.1 | Revisión circuito eléctrico y motor | $ |
| 2.2 | Limpieza integral de ductos, filtros y circuitos de aire y aceite | $ |
| 2.3 | Revisión de presiones de trabajo | $ |
| 2.4 | Revisión de válvulas de drenaje | $ |
| 2.5 | Revisar funcionamiento de manómetro | $ |
| 2.6 | Cambio en aceite | $ |
| 2.7 | Purga del estanque del compresor (eliminación de agua condensada y residuos acumulados en su interior, mediante la válvula de drenaje, verificando el correcto cierre y ausencia de fugas posteriores) | $ |
| 2.8 | Detección de fugas | $ |
| 2.9 | Revisión electrónica (revisión de comando táctil de ambos bracket dentales, etc). | $ |
| 3 | Lámpara de fotocurado |  |
| 3.1 | Revisión de funcionamiento | $ |
| 3.2 | Medición de potencia de curado medir de longitud de onda, se debe encontrar en rangos sobre 440 nm. | $ |
| 3.3 | Chequear integridad de fibra óptica | $ |
| 3.4 | Verificación de temporizador y tiempos de exposición. | $ |
| 4 | Scaler |  |
| 4.1 | Inspección general del equipo | $ |
| 4.2 | Revisión de sistema eléctrico y fuentes de poder. | $ |
| 4.3 | Revisión de funcionamiento y chequeo de potencia | $ |
| 4.4 | Revisión de la pieza de mano | $ |
| 4.5 | Revisión del sistema de irrigación, limpieza de conectores y ductos. | $ |
| 5 | Negatoscopio |  |
| 5.1 | Revisión de funcionamiento y conexiones eléctricas | $ |
| 5.2 | Revisión de la fuente lumínica: potencia, intensidad y uniformidad de la iluminación. | $ |
| 6 | Equipo de Rayos X |  |
| 6.1 | Inspección general del equipo, revisión de conexiones eléctricas y circuitos electrónicos. | $ |
| 6.2 | Medición, calibración de parámetros de exposición(calibración de kilo voltaje y calibración de mili amperes y tiempo) y verificación de funcionamiento conforme a normativa vigente e indicaciones del fabricante así como también del temporizador. | $ |
| 6.3 | Revisión de terminales de Alta Tensión y cambio de silicona aislante de estos. | $ |
| 6.4 | Revisión del sistema de refrigeración del tubo de rayos X. | $ |
| 6.5 | Revisión del disparador manual | $ |
| 6.6 | Revisión de consola de comando/panel de control | $ |
| 6.7 | Revisión de sistemas de seguridad | $ |
| 6.8 | Control de emisión de rayos, control del tiempo de disparo (Revisión Circuito Control de Exposición) | $ |
| 6.9 | Revisión, limpieza y lubricación de los componentes mecánicos de las articulaciones del brazo de soporte, cabezal y sistemas de fijación. | $ |
| 6.10 | Limpieza Interna y Externa del Equipo | $ |
| 6.11 | Pruebas de Funcionamiento: Electrónicas, calibración y procedimiento de verificación de operación conforme a manual fabricante | $ |
| 6.12 | Verificación de estado de tubo de rayos X y alineación de Haz de Rayos X con Haz de Luz de Colimador. | $ |
| 6.13 | Evaluar integridad general del equipo (cubiertas, cabezal, tubo, etc.) | $ |
| 7 | Digitalizador equipo de rayos X |  |
| 7.1 | Diagnóstico general del equipo. | $ |
| 7.2 | Revisión de mecanismo interno y limpieza. | $ |
| 7.3 | Revisión de software. | $ |
| 7.4 | Verificación de etiquetas | $ |
| 7.5 | Inspección de cubiertas y cables. | $ |
| 7.6 | Inspección de placas radiológicas y determinación de reemplazo si corresponde. | $ |
| 7.7 | Limpieza y desinfección conforme protocolo técnico. | $ |
| TOTAL MANTENCIÓN PREVENTIVA (Sumatoria simple de los servicios): |  | $ |

“La presente sumatoria tiene por objeto exclusivo permitir la evaluación de las ofertas en condiciones de igualdad entre los oferentes, sin que ello implique obligación alguna para la entidad de requerir, durante la vigencia del contrato de suministro, la totalidad de los ítems considerados”

| DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO REPARATIVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | DIAGNÓSTICO EN TERRENO POR FALLA DE EQUIPO, INFORME TÉCNICO Y COTIZACIÓN PARA REPARACIÓN | $ |

| MANTENCIÓN CORRECTIVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Detalle | Valor unitario neto |
| 1. | Sillón odontológico |  |
| 1.1 | Recambio de placa madre | $ |
| 1.2 | Recambio de tapiz | $ |
| 1.3 | Recambio de mangueras (jeringa triple, micro-motor, turbinas, eyectores y hemosuctores) | $ |
| 1.4 | Recambio de conectores y acoples rápidos | $ |
| 1.5 | Recambio de cánula de suctor | $ |
| 1.6 | Reposición de mica de pantalla | $ |
| 1.7 | Cambio de receptáculo de salivero cerámico | $ |
| 1.8 | Cambio de receptáculo de salivero plástico | $ |
| 1.9 | Cambio de botella de unidad de refrigeración | $ |
| 1.10 | Cambio de palancas accionadoras de salivero | $ |
| 1.11 | Cambio de palancas de corte de aire y agua | $ |
| 1.12 | Cambio de válvula venturi | $ |
| 1.13 | Reposición de tornillos, pernos, golillas y prisioneros | $ |
| 1.14 | Cambio de reóstato | $ |
| 1.15 | Reposición de dimmer | $ |
| 1.16 | Cambio de palanca posicionadora de sillón | $ |
| 1.17 | Cambio de tarjeta LED de lámpara | $ |
| 1.18 | Cambio de ampolleta de unidad de iluminación | $ |
| 1.19 | Cambio de perno de anclaje de lámpara | $ |
| 1.20 | Reparación de sistema de sujeción de bracket | $ |
| 1.21 | Reparación o recambio de bracket fracturado o suelto | $ |
| 1.22 | Reparación de circuito eléctrico | $ |
| 1.23 | Recambio de jeringa triple | $ |
| 1.24 | Recambio de puntas de jeringa triple | $ |
| 1.25 | Reparación de sistema hidráulico | $ |
| 1.26 | Recambio de válvulas, retenes y empaquetaduras | $ |
| 1.27 | Recambio de llave de sujeción de fresa | $ |
| 1.28 | Recambio de filtros de agua y aire | $ |
| 1.29 | Reparación de negatoscopio incorporado al sillón | $ |
| 1.30 | Recambio de brazo de lámpara | $ |
| 1.31 | Reparación de turbina, pieza de mano y contraángulo | $ |
| 1.32 | Recambio de interruptores, micro-switch y fusibles | $ |
| 2. | Compresor de aire odontológico |  |
| 2.1 | Reparación de circuito eléctrico | $ |
| 2.2 | Cambio de manómetro | $ |
| 2.3 | Cambio de filtros de aire y aceite | $ |
| 2.4 | Cambio de válvulas (seguridad, retención, admisión, escape) | $ |
| 2.5 | Cambio de llaves de paso | $ |
| 2.6 | Cambio de empaquetaduras y retenes | $ |
| 2.7 | Cambio de anillos de compresor | $ |
| 2.8 | Instalación de compresor nuevo (si corresponde) | $ |

| 3. | Lámpara de fotocurado |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Recambio de fibra óptica | $ |
| 3.2 | Recambio de base | $ |
| 3.3 | Recambio de cargador | $ |
| 3.4 | Reposición de protector de silicona de pieza de mano | $ |
| 3.5 | Recambio de ampolletas o LED | $ |
| 4. | Ultrasonido/Scaler |  |
| 4.1 | Recambio de pieza de mano | $ |
| 4.2 | Cambio de mangueras | $ |
| 4.3 | Cambio de pedal | $ |
| 4.4 | Cambio de cable de alimentación eléctrica | $ |
| 4.5 | Instalación de scaler nuevo (si corresponde) | $ |

| 5. | Negatoscopio |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Cambio de ampolleta | $ |
| 5.2 | Cambio de cable y enchufe | $ |
| 5.3 | Cambio de interruptor | $ |
| 6. | Equipo de Rayos X odontológico |  |
| 6.1 | Cambio de terminales de alta tensión | $ |
| 6.2 | Cambio de silicona aislante | $ |
| 6.3 | Alineación de haz de rayos X con colimador | $ |
| 6.4 | Recambio de generador y circuitos electrónicos | $ |
| 6.5 | Recambio de tubo de rayos X | $ |
| 6.6 | Recambio de disparador | $ |
| TOTAL MANTENCIÓN CORRECTIVA (Sumatoria simple de los servicios): |  | $ |

“La presente sumatoria tiene por objeto exclusivo permitir la evaluación de las ofertas en condiciones de igualdad entre los oferentes, sin que ello implique obligación alguna para la entidad de requerir, durante la vigencia del contrato de suministro, la totalidad de los ítems considerados”

*EL VALOR QUE SE DEBE OFERTAR EN EL PORTAL SERÁ POR $7.100.000. (*)

....................................................................

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha:	______________________