| 2223711 | CÁNULA RAÍZ AÓRTICA 9FR X 25CM S/VENTILACIÓN | CÁNULA RAÍZ AORTICA 9FR X 25CM PUNTA STANDARD E INTRODUCTOR STANDARD ADULTO, 12 GA. ESTAS CÁNULAS CUENTAN CON PUNTAS RADIOPACAS UNIDAS A CUERPOS TRANSPARENTES. OTRAS CARACTERÍSTICAS DISPONIBLES INCLUYEN: MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN DE LA RAÍZ AÓRTICA Y VENTILACIÓN DEL CORAZÓN IZQUIERDO. TODAS LAS CÁNULAS SE SUMINISTRAN CON UNA AGUJA INTRODUCTORA DE ACERO INOXIDABLE. |
| --- | --- | --- |

CÓDIGO 2223711