| 1120004 | CABLE PUNTA CAIMAN | CABLE PUNTA CAIMAN REUTILIZABLE, TOLERA 10 REESTERILIZACIONES. DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UNA CONEXIÓN ENTRE EL GENERADOR DE IMPULSOS EXTERNOS O EL ANALIZADOR DEL SISTEMA DE MARCAPASOS Y LOS CATETERES DE MARACAPASOS O LOS CABLES DE LOS MARCAPASOS PERMANENTES DURANTE LA PRUEBA DE UMBRAL. LARGO UTIL DESDE 8 PIES (2,4 METROS). CABLES DE CONECTOR DE PINES DESCUBIERTOS/EXPUESTO POR UN LADO Y POR EL OTRO CON CLAVIJAS TIPO CAIMAN. |
| --- | --- | --- |

CÓDIGO 1120004