Santiago, 08 de junio del año 2026

PETICIÓN

# Adquisición de 1 Tapa de Cámara 60x60x4cm Metálica para Hormigonar – Inspección de Alcantarillado.

En el edificio de calle Compañía 1048, es necesario llevar a cabo el recambio de la tapa de registro que se encuentra ubicada en el ingreso de discapacitados, ya que la actual se encuentra en malas condiciones por fatiga de material.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Diseñada para ser rellenada con hormigón, ideal para aplicaciones en zonas de tráfico vehicular, patios con hormigón estampado o superficies revestidas con cerámica o porcelanato.

#### Características técnicas:

- Medidas exteriores: 60x60x4 cm.

- Marco metálico: Ángulo de 40x40x4 mm.

- Tapa metálica: Ángulo de 40x40x2 mm.

- Refuerzo interno: Barras de acero estriado de 8 mm.

- Manillas externas: Facilitan su transporte y fijación al hormigón.

- Sistema de enganche: Permite levantar la tapa fácilmente para inspección.

Valor Aproximado del Servicio		: 		$ 90.000.- IVA incluido

Tiempo entrega mínimo			: 		5 días

Garantía                                                  :                    6 meses

CONTACTO

Titular	: Andy Castañeda

Correo: Andy.castaneda@gendarmeria.cl

Teléfono: 22038274

Suplente: Oscar Serey Leiva

Correo: oscar.serey@gendarmeria.cl

Teléfono: 22038262