Servicio Salud Araucanía Norte

Depto. Inversiones y Recursos Físicos

CARACTERÍSTICAS GENERALES REQUERIMIENTO

| NOMBRE DE LA COTIZACIÓN | BOLSO EMERGENCIAS SOPORTE VITAL BÁSICO |
| --- | --- |
| CANTIDAD | 1 UNIDAD |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE | $ 1.000.000 |
| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | BOLSO EMERGENCIA - Confeccionado en tela engomada impermeable - Debe tener reflectantes laterales. - Tarjetero - Tirantes de mochila extraíbles - Base reforzada - Interior adaptable gracias a sus separadores con sistema de velcro - Cintas de sujeción y espacio para el aspirador de secreciones - Debe ser acolchado con espuma eva 0,5 mm. - Ampulario isotérmico con capacidad para 27 ampollas. - Identificadores de velcro en los bolsillos laterales Incluir en la oferta cada ítem debe estar valorizado en la cotización Debe incluir: - Pinza anatómica (1) - Pinza quirúrgica (1) – Pinzas hemostáticas Kelly (1) - Tijeras para traumatismos (1) – Tijeras para vendajes (1) – Linterna pupilar (1) – Ampollas de amoníaco (10) – Parche curitas (100) – Gasas de 4 «x 4″ (50) – Rollo de 2″ Gasa (2) – Rollo de gasa de 3″ (2) – Rollo de gasa de 4″ (2) – Vendaje Autoadhesivo de 2″ (2) – Vendaje elástico de 2» (2) – Apósitos de 5 «x 9» (2) – Apósitos de 8 «x 10″ (2) – Cinta de tela en rollo de 1» – Toallitas de povidona yodada (10) – Toallitas con alcohol isopropílico (10) – Ungüento antibiótico triple de 1/2 oz – Compresas frías instantáneas (2) – Almohadillas para los ojos (2) – Vendaje triangular (2) – Solución de irrigación para lavado de ojos – Guantes de nitrilo negros (2 pares) – Férula universal SAM para dedos – Gel de glucosa oral – Almohadillas para aliviar picaduras y mordeduras (10) – Torniquete (1) - Saturómetro (1) - Termómetro digital (1) - Fonendoscopio (1) - Esfingomanómetro (1) - Glucómetro (1) - Set cánulas mayo adulto/pediátrica (1) - Linterna de diagnóstico (1) - Ambú adulto/pediátrica (1) – Vendajes con Gel para quemaduras de 4 «x 4» (2) La oferta deberá incluir todo lo solicitado en el bolso, además de adjuntar documentos de respaldo (cotización) de la descripción del equipamiento (caso contrario oferta inadmisible) NOTA: Para evaluar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, se debe presentar un catálogo, manual de usuario, ficha técnica u otro documento emitido por el fabricante en español. No se considerará válida la documentación que simplemente copie o reproduzca las especificaciones técnicas requeridas de la compra ágil." |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

ESTIMADO PROVEEDOR

DE ACUERDO CON SU OFERTA SOLICITAMOS COMPLETAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

| MARCA | COMPLETAR |
| --- | --- |
| MODELO | COMPLETAR |
| PLAZO DE ENTREGA EXCLUYENTE | COMPLETAR |
| PLAZO GARANTIA | COMPLETAR |
| FONO EXCLUYENTE | COMPLETAR |
| E-MAIL EXCLUYENTE | COMPLETAR |
| IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO | COMPLETAR Y/O MOSTRAR FICHA TÉCNICA |

NOTA:

- ADJUNTAR Y COMPLETAR ESTE DOCUMENTO.

- ADJUNTAR FICHA TÉCNICA. EXCLUYENTE

- EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA DEBERÁ INCLUIR EL DESPACHO. EXCLUYENTE

- CUMPLIR CON LOS REQUISITOS EXCLUYENTES, EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO SE CONSIDERA INADMISIBLE SU OFERTA

FACTURACIÓN:

Una vez que se haya emitido FAVORABLEMENTE el acta de recepción conforme de la totalidad de las unidades de la línea del equipo y/o equipamiento sin observaciones y recepcionada la orden de compre vía portal Mercado Público, para que proceda a emitir la factura respectiva según corresponda de acuerdo con los siguientes antecedentes:

COMPRADOR	        	:	GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA

RUT	   	 	:	72.201.100-7

DIRECCIÓN		: 	Manuel Bulnes N° 590 Temuco.

GIRO	            	:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Dirección despacho 	 :             Ilabaca N°752, Angol

Observación al momento de realizar facturación:

En la factura debe consignarse obligatoriamente: Cód. BIP 30126701-0 proyecto “REPOSICIÓN PSR QUECHEREGUAS, TRAIGUÉN””.

- Además, no se debe completar el campo 801.

- El N° de Orden de Compra (OC) debe indicarse en el detalle o descripción del bien.

- Asimismo, la factura debe señalar la forma de pago: “Crédito”; de lo contrario, será rechazada.

- Enviar archivo XML a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com, además del pdf al e-mail ana.varela@araucanianorte.cl