SOLICITUD DE COTIZACIÓN

El Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví requiere cotizar la adquisición de equipamiento clínico y tecnológico destinado a apoyar la atención y funcionamiento de los establecimientos dependientes del DESAM.

1. PRODUCTOS REQUERIDOS

ÍTEM 1: SILLAS DE RUEDAS ESTÁNDAR DE ACERO

Cantidad: 4 unidades

Silla de ruedas estándar de estructura de acero, destinada al traslado y movilización de pacientes, que cumpla como mínimo con las siguientes características:

- Estructura de acero resistente y durable.

- Idealmente frenos bilaterales, que permitan un control seguro de la silla desde ambos lados.

- Frenos en las manillas de empuje, destinados a facilitar el control por parte del cuidador, especialmente en pendientes y terrenos irregulares.

- Reposapiés abatibles.

- Asiento y respaldo de nylon de color negro, resistente, lavable y fácil de limpiar y desinfectar.

- Diseño plegable, que facilite su transporte y almacenamiento en espacios reducidos.

- Ancho plegada referencial de aproximadamente 25 cm o similar.

- Bolsillo de transporte trasero.

- Producto que cuente con certificaciones o estándares de calidad aplicables, tales como CE, ISO 9001 e ISO 13485, o equivalentes, cuando corresponda.

El oferente deberá indicar marca, modelo, características técnicas y capacidad de carga del producto ofertado.

ÍTEM 2: LECTOR DE HUELLAS

Cantidad: 3 unidades

- Lector de huella Digital Persona U.are.U 4500 o equivalente

- Led azul Suave

- Tecnología de lectura óptica de huellas dactilares.

- Conexión mediante interfaz USB 2.0 o superior.

- Alimentación mediante puerto USB, sin requerir fuente de alimentación externa.

- Diseño compacto, adecuado para instalación y utilización sobre escritorio.

- Carcasa resistente, preferentemente metálica o de material de resistencia equivalente.

- Indicador luminoso LED de estado o funcionamiento.

- Captura automática y rápida de la huella digital.

- Capacidad de lectura de huellas secas, húmedas o ásperas, o tecnología equivalente que permita una adecuada captura en distintas condiciones.

- Sistema que permita la transmisión segura o cifrada de los datos biométricos capturados.

- Compatibilidad con software o SDK para integración con sistemas biométricos.

- Compatibilidad con sistemas operativos Windows 10 y Windows 11.

- Disponibilidad de drivers o controladores para instalación y funcionamiento del dispositivo.

- Producto nuevo, original y sin uso.

El oferente deberá indicar marca y modelo del producto ofertado y adjuntar ficha técnica o catálogo que permita verificar el cumplimiento de las características solicitadas.

Asimismo, deberá indicar expresamente la compatibilidad del equipo con Windows 10 y/o Windows 11 y proporcionar, cuando corresponda, enlace, medio de descarga o antecedentes de disponibilidad de los drivers necesarios para su funcionamiento.

ÍTEM 3: MONITOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN ARTERIAL DE BRAZO

Cantidad: 10 unidades

Monitor digital automático de presión arterial para medición en brazo, destinado al control de presión arterial.

Características técnicas mínimas:

- Medición automática de presión arterial sistólica y diastólica.

- Medición de frecuencia cardíaca.

- Uso en brazo.

- Pantalla digital de fácil lectura.

- Memoria para al menos dos usuarios o función equivalente que permita almacenar mediciones.

- Apagado automático.

- Brazalete adecuado para adulto.

- Sistema de detección de errores de medición o movimiento, cuando corresponda.

- Equipo validado clínicamente para medición de presión arterial, de acuerdo con estándares o protocolos reconocidos.

- Se deberá acreditar la validación del equipo mediante antecedente técnico, certificación o registro en una plataforma de validación reconocida.

Como referencia técnica, se requiere un equipo con prestaciones equivalentes a un monitor automático de presión arterial de brazo de uso clínico, con características de validación y funcionamiento similares al modelo utilizado como referencia por el establecimiento.

El oferente deberá indicar marca, modelo, rango de medición, tamaño del brazalete, sistema de memoria y antecedentes de validación clínica del equipo ofertado.

2. CONDICIONES GENERALES

Los productos deberán ser nuevos, originales, sin uso y entregados en su envase original, debidamente sellado cuando corresponda.

El oferente deberá indicar:

- Marca y modelo ofertado.

- Ficha técnica o catálogo del producto.

- Plazo de entrega.

- Garantía del producto.

- Condiciones de despacho.

- Valor unitario.

- Valor total neto.

- IVA.

- Valor total IVA incluido.

En el caso de los equipos médicos, el oferente deberá proporcionar antecedentes suficientes para verificar el cumplimiento de las características técnicas solicitadas y, cuando corresponda, su autorización, registro o antecedentes sanitarios aplicables.

3. PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto máximo disponible para la adquisición corresponde a:

$1.300.000.- IVA incluido.

Las ofertas deberán considerar todos los costos asociados a la adquisición, incluyendo despacho y entrega en dependencias del Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví.

4. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán evaluadas considerando el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, compatibilidad de los equipos con los insumos existentes cuando corresponda, antecedentes técnicos, precio, plazo de entrega y demás condiciones indicadas en la cotización.

Las ofertas que no cumplan con las características técnicas mínimas requeridas podrán ser declaradas inadmisibles respecto del respectivo ítem.