FORMULARIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE COMPRA ÁGIL

| Nombre de cotización: | Detector de temperatura y humedad del suelo + pH Cor:T/H+Conductividad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la adquisición (500 caracteres) | Control de experimentos de cultivo |  |  |  |  |
| N° días de publicación de la cotización (hábiles) | 10 |  |  |  |  |
| Dirección de entrega | Avda. Copayapu 485 |  |  |  |  |
| Plazo de entrega del bien o servicio (días hábiles ) | 30 días corridos |  |  |  |  |
| Nombre de contacto para la compra (responsable del proceso) | Bernardo Sepúlveda H. |  |  |  |  |
| Detalle técnico de lo solicitado (1 línea por cada bien o servicio el cual no puede sobrepasar los 500 caracteres por cada línea) (*) |  |  |  | Cantidad |  |
| Medidor de temperatura, humedad y conductividad del suelo Pantalla retroiluminada de alta definición: equipada con una pantalla LCD de 3 pulgadas con un diseño retroiluminado para garantizar que los datos puedan leerse con claridad en entornos con poca luz. La pantalla admite el modo de visualización nemática retorcida, fácil de operar. Puede cambiar fácilmente los diferentes parámetros del suelo a través de los botones hacia arriba y hacia abajo para obtener datos de forma cómoda y rápida. Medición rápida y precisa, equipado con sensor para analizar la intensidad de la luz. Con calibración. Fuente de alimentación: 1,5 V (3 pilas AA). Sensores externos (3) de 70 mm, reunidos en una unidad de 45 x 72 mm, conectable a una unidad de 170 x 78 mm. Valor incluye envío hasta la Universidad de Atacama, Copiapó. |  |  |  | 1 |  |
| El monto no podrá superar las 100 UTM (valor debe incluir IVA y despacho (despacho en caso de bienes). |  |  |  |  |  |
| Monto total de la compra $ | $154.000.- |  |  |  |  |
| Marcar con una “X” solo una opción para la selección de presupuesto, el que permite ser; “disponible” o “estimado”. |  |  |  |  |  |
| Presupuesto disponible: La oferta del proveedor que supere el valor disponible para el producto o servicio, será declarada inadmisible. |  |  | Presupuesto estimado: La oferta podrá adjudicarse considerando un aumento del 30% del valor señalado inicialmente, para esta selección, el centro de costo debe contar con disponibilidad presupuestaria adicional. |  |  |
| Centro de Costo | 51635 |  |  |  |  |
| Ítem | 14112 |  |  |  |  |

Notas:

- (*) Si las especificaciones técnicas no alcanzan en el detalle técnico, se debe adjuntar un documento adicional.

- La compra ágil se adjudica por la totalidad de lo indicado en el formulario, vale decir, una compra ágil no puede tener varios adjudicatarios.