FORMULARIO ÚNICO DE REQUERIMIENTO COMPRA

FECHA:    10 de Julio de 2026

| N° Interno unidad solicitante |  |
| --- | --- |
| N° Interno unidad de adquisiciones |  |

| Nombre del Solicitante: | Alfonso Paez Iriarte Subdirector administrativo |
| --- | --- |
| Establecimiento: | CESFAM Altiplano Norte |
| Mencione Nombre del Destinario Final y/o funcionario responsable del bien: | Luis Morales, encargado de Mantenimiento |
| Mencione Ubicación Final del Bien: (oficina, Box, cocina y otros) | Cuarto de Bombas |
| Presupuesto Estimado: (Estimar valor aprox. que incluya costos de envió y/o traslado) | $2.800.000 |
| Mencione Nombre Convenio y N° de Resolución: ( si corresponde) | ---- |

Detallo lo solicitado:

| Producto / Servicio | Cantidad | Características o descripción del Producto o Servicio | Imagen Referencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Limpieza, desinfección y sanitizado de estanques de acumulacion de agua CESFAM Altiplano Norte. Capacidad del estanques 52.000 Lts. ( cada estanque es de 26.000 litros de capacidad) | 1 servicio | SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y SANITIZADO DE ESTANQUES PARA ACUMULACION DE AGUA POTABLE Incluye - Limpieza física - Limpieza química con agente desinfectante de grado orgánico y alimenticio - Análisis Microbiológico del agua, (Escherichia coli) - Análisis físico químico (Cloro libre residual y Turbiedad). |  |

## EXIGENCIAS MÍNIMAS A CONSIDERAR PARA ESTE REQUERIMIENTO:

## El oferente deberá acompañar obligatoriamente los siguientes antecedentes:

- Descripción detallada del procedimiento o plan de trabajo.

- Carta Gantt con la programación de las actividades.

- Tiempo estimado de ejecución.

- Identificación de todos los productos químicos a emplear.

- Fichas técnicas de cada producto.

- Certificación de que los productos son aptos para contacto con agua destinada al consumo humano.

- Experiencia comprobable mínima de dos años en limpieza y sanitización de estanques de agua potable o sistemas equivalentes, adjuntando certificados, órdenes de compra, contratos, actas de recepción u otros documentos formales que acrediten la ejecución de trabajos similares.

## Asimismo:

## La empresa oferente deberá acreditar experiencia en limpieza y sanitización de estanques de agua potable. El laboratorio encargado de los análisis microbiológicos y físico-químicos deberá contar con acreditación vigente para los ensayos requeridos, emitida por el Instituto Nacional de Normalización (INN) o el organismo competente. Los análisis deberán realizarse conforme a la Norma Chilena NCh 409 y entregarse mediante informe oficial firmado por el laboratorio. Los productos químicos utilizados deberán ser aptos para agua destinada al consumo humano y contar con sus respectivas fichas técnicas y hojas de seguridad.

- Se adjunta especificaciones técnicas.