TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPRA ÁGIL

Tipo de Mantenimiento: Mantención correctiva de Ecotomógrafo

Listado de Equipos:

| Nº | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ecotomógrafo | General Electric | Vivid I | 056408VI |

| N° | Características |
| --- | --- |
| 1 | La mantención correctiva del equipo será realizada en las dependencias del Hospital |
| 2 | El personal profesional o técnico que ejecuta las actividades de mantenimiento correctivo deberá ser competente y calificado. |
| 3 | El proveedor adjudicado debe contar con representación de marca. Adjuntar certificado vigente. |

Detalle:

| Nº | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ecotomógrafo | General Electric | Vivid I | 056408VI | Equipo requiere soporte para transductores, para porta gel, mando de ganancia y batería de respaldo. |