Unidad de Abastecimiento

Letreros de zona de seguridad con las siguientes características:

- medidas: 0.6x0.8 m

- material resistente a la intemperie (aluminio o metal galvanizado), lo suficientemente grueso para que no se doble con el viento ni con el calor ambiental (40°C app)

- color del fondo verde y con circulo central blanco de radio 0.25 m

- en cada letrero, en el circulo central, debe haber un numero en negro 1 ; 2 ;3 y 4 respectivamente.

- en la parte superior del letrero, con letras blancas de 15 cm, en negrita, debe decir "ZONA DE SEGURIDAD"

- en parte inferior del letrero debe estar el logo del Hospital en colores.

- el material debe ser apto para perforar, o contar con un soporte para ser instalado sobre un pilar metálico.