Sub Dirección Administrativa Centro Responsabilidad Operaciones Unidad de Equipamiento Médico e Ingeniería Hospitalaria Equipos Médicos Críticos Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente

Fecha 20-01-2026

Especificaciones Técnicas

| Objetivos | - Proveer de especificaciones técnicas de insumos necesarios para el funcionamiento de monitor perteneciente al servicio de Medicina. |
| --- | --- |
| Artículo | Insumo; Tipo; Graduación; Especificaciones; Tecnología. Sensor SPO2; Clip; Adulto; -; Nihon Kohden PVM 2703 y SVM 7260. Troncal ECG; Troncal; Adulto; 3 derivadas; Nihon Kohden PVM 2703 y SVM 7260. Latiguillos; Clip; Adulto; 3 derivadas; Nihon Kohden PVM 2703 y SVM 7260. Brazalete PNI; Brazalete; Adulto; 23-33 cm; Nihon Kohden PVM 2703 y SVM 7260. - En Anexo 1 se adjuntan imágenes de referencia. |
| Consideraciones | - Los insumos deben ser certificados libres de látex. - La garantía asociada debe ser como mínimo 3 meses. - Los insumos deben certificar ser compatibles con la marca y modelo solicitados. |
| Equipo Asociado | Equipo; Marca; Modelo; Servicio Clínico Dependiente. MONITOR MULTIPARAMETRO; NIHON KOHDEN; PVM-2703; MEDICINA. MONITOR MULTIPARAMETRO; NIHON KOHDEN; SVM-7260; MEDICINA. |
| Referente Técnico | - Matias Espinoza - Anexo : 412547 - Correo : mequiposmedicos@ssconcepcion.cl |

ANEXO 1

Imagen 1: Imagen de referencia del monitor Nihon Kohden PVM 2703, junto con su disposición de entrada de los insumos requeridos (izquierda).

Imagen 2: Imagen de referencia del monitor Nihon Kohden PVM 7260, junto con su disposición de entrada de los insumos requeridos (izquierda).

Imagen 3: Imagen de referencia de sensor SPO2 Clip Adulto, con disposición de pines para Nihon Kohden PVM 2701.

Imagen 4: Imagen de referencia de cable troncal ECG, junto con Latiguillos 3 derivadas para Nihon Kohden PVM 2703 y 7260.

1

2

4

3

Imagen 5: Imagen de referencia manguera neumática Nihon Kohden PVM 2703 y 7260(1). El brazalete, de una vía debe tener el mismo adaptador asociado a manguera neumática para su conexión. En (2) imagen de referencia de un manguito adulto, en (3) imagen de adaptador de bloqueo hembra (DP18) de plástico para brazalete y en (4) adaptador de bloqueo macho (DP17) de plástico para brazalete.