Sub Dirección Administrativa Centro Responsabilidad Operaciones Departamento de Equipamiento Médico e Ingeniería Hospitalaria Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente

Fecha: 03 de Julio 2026

Términos de Referencia

Equipos Médicos de Apoyo

| Objetivos | - Compra de repuestos para Centro de Inclusión |
| --- | --- |
| Descripción ítem presupuestario | - Repuestos |
| Especificaciones | - El repuesto está asociado al siguiente equipo, perteneciente al servicio de Anatomia Patologica: Equipo; Marca; Modelo; Serie; Inventario. Centro de inclusión; Thermo; Histostar; HS2268A1501; 2-50217. - Los repuestos requeridos son los siguientes: Repuesto; Especificaciones. Ventilador para Centro deinclusion Histostar; - Voltaje 12 [V] - Potenica 1.5 [W] - Corriente nominal: 0.12 – 0.14 [A] - Velocidad: 2000 – 3500 rpm. Peltier para Centro deinclusion Histostar; - Caracteristica TEC1 - Volatje 12 [V] - Corriente máxima 6 [A] - Potencia enfriamiento 50 – 60 [W] - Dimensiones 40 X 40 [mm]. |
| Consideraciones | - Equipo perteneciente a Anatomia Patologica - El centro de inclusión es un equipo utilizado en los laboratorios de anatomía patológica e histología. Su función principal es infiltrar muestras de tejido biológico en cera de parafina caliente para solidificarlas, creando bloques firmes que posteriormente se pueden cortar en un micrótomo. - Se solicita efectuar debido al monto compra ágil con los siguientes requisitos: - Solicitar cotización - Indicar tiempo de entrega |
| Centro de Costo | - 544 - APOYO ANATOMIA PATOLOGICA |
| Garantía | - 3 meses |
| Despacho | - Salida inmediata |