Insumos de equipos dentales

Se requieren la entrega de lo siguiente:

Repuesto de la pieza de mano del ultrasonido:

-1 und. Turbina con luz incorporada

-10 puntas ultrasonido   5 G1 y 5 P1

-10 torquimetros

-1 und. Repuesto de la pieza de mano de ultrasonido compatible con Woodpecker HW -3H     CE0197

Turbina:  turbina equipada con un minigenerador de energía integrado que permita una iluminación LED sin necesidad de luz externa. Potencia de 16W en el cabezal estándar . Con velocidad ajustable entre 330.000 y 450.000 RPM. Cuerpo de acero inoxidable, rodamientos de cerámica, sistema de cabezal limpio y el uso de rodamientos ISB que reducen el ruido y la vibración. Porta fresas push button, conexión  midwest.

Puntas de ultronido compatibles con equipo Woodpeckwer

La solicitud será adjudicada al oferente que obtenga el mejor precio, y que cotice la totalidad de los productos cumpliendo con las características técnicas solicitadas.

Los traslados deben estar incluidos

Se debe adjuntar cotización detallada y formal de lo presupuestado con especificaciones técnicas o ficha técnica del producto, se debe incluir imágenes del producto, en caso contrario podría ser desestimada su propuesta y ser declarada inadmisible.

Se deben adjuntar datos bancarios a factura/boleta de honorarios o derivar estos datos a el contacto facturas@contacto.cmq.cl