## Refrigeradores
REFRIGERADORES CESFAM COBQUECURA PARA MANTENCIÓN
GRUPO | Equipo | Modelo | Marca | N°Serie | Unidad | CENTRO DE SALUD
1 | REFRIGERADOR CLINICO | PRE 120 | ARCTIKO | S/N: 46-18800834_3000073 | FARMACIA | CESFAM COBQUECURA
5 | REFRIGERADOR VERTICAL | GN-V232R-ASWPECL | LG CLASE A | SERIE N312INTX23 | VACUNATORIO | CESFAM COBQUECURA
6 | FREEZER | M100 | MADEMSA | SERIE 240074743/13900578 | VACUNATORIO | CESFAM COBQUECURA
1 | REFRIGERADOR CLINICO | HYC-290 | HAIER | BE06M BEAQ0 0OEM3 40003 | VACUNATORIO | CESFAM COBQUECURA
1 | REFRIGERADOR CLINICO | MPR-136 USB | ANTECH | KYC014060006 | PROCEDIMIENTO | POSTA BUCHUPUREO
1 | REFRIGERADOR CLINICO | MPR-136 USB | ANTECH | KYC0140612312001 | PROCEDIMIENTO | POSTA COLMUYAO

## Mantención Minima
PROTOCOLO DE MANTENCIÓN MÍNIMA
CESFAM COBQUECURA
Modelo
Marca
N°Serie
PROTOCOLO DE MANTENCIÓN MÍNIMA
1 | INSPECCIÓN , AJUSTE Y LIMPIEZA | SI | NO | Observaciones
Revisión del funcionamiento general del equipo Internas y externas
Limpieza General, de polvo y suciedad
Inspección, verificación y limpieza de compresor, verficar temperatura
Inspección, verificación y limpieza de ventilador, verificar funcionamiento
Inspección de paner de control, ajustar de acuerdo requerimientos de uuario
Revisión de termostato de control y seguridad
Revisión e inspeción de sensor de temperatura
Inspección de sistema electrico
Inspección de contactos y terminales electricos
Revision de Luz interior interior en funcionamiento
Evaluar sistema de refrigeración y compresor
Revision de gas refrigerante
Revision de tapas, puertas y burlettes de puerta
Evaluar actuador y relé de partida de compresor
Autochequeo general del equipos
Verificación y localización ante fugas de gas refrigerante
2 | LIMPIEZA
Desarme del equipo
Parte exterior del equipo
Filtro de aire y otros filtros
Tarjeta electrónica
Todas las bandejas
Interior del equipos
Lubricación de partes móviles
Configuración de parámetros en caso que se requiera
Ajustes de Ventilador
Ajuste termómetro
Ajuste de temperatura
Contrastación con termometro patron a refrigerador
Pruebas funcionales de temperatura
Equipo queda operativo
Enchufe y base de red
Compresor
Condesador y bandeja
Prueba y Funcionamiento del equipo, visado por el usuario.
3 | OTROS
Resolver dudas a nivel de usuario
Control de temperatura interna
Informe técnico con imágenes del antes y después
Entrega de registro de mantenimineto, para ser usada con fines de acreditacion /supervicion
Instalacion de adhesivo en cada equipo con informacion relacionada con el mantenimiento
Configración de T° si es solciitado por el usuario
OBSERVACIONES
NOMBRE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE CENTRO DE SALUD
NOMBRE EMPRESA
_________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y Rut

## Requisitos
Requisitos Para Participar
INFORMACIÓN DEL OFERENTE
Nombre Oferente
Rut
Requisitos generales de las Mantenciones
| DETALLE | Tipo Obligatorio/Desable | Cumple SI/NO | Comentario
1 | Protocolo de Mantención preventiva de la empresa tipo check list que incluya el protocolo de mantención mínima. Nota: Debe adjuntar un protocolo de mantención de Refrigeradores propio de la empresa. | Obligatorio
2 | Garantía de 6 meses de mantención. | Obligatorio
3 | Incluye gastos de traslado personal, materiales, viáticos o cualqueir otro asociado a la mantención realizada. | Obligatorio
4 | Técnicos certificados para realizar la mantención de dichos equipos. Nota: Debe adjuntar titulo correspondiente y certificaciones relacionado a los labores de esta . | Obligatorio
1.8 | Ejecución de los trabajos en Cesfam Cobquecura | Obligatorio