COMPRA ÁGIL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELATIVAS AL MANTENIMIENTO

Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estimado proveedor, junto con saludar, agradeceré a Ud. cotizar conforme al siguiente detalle:

  - DEL MANTENIMIENTO Y SUS ESPECIFICACIONES.-

DESCRIPCIÓN:

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DEPTO. A-3, DEPTO. A-2 |

II.-ESPECIFICACIONES

- Reparación de equipo Hisense MOD. ASWH12A4EPR, 9.000 BTU y equipo TECNAPEX MOD. ASWH12A4EPR1, 9.000 BTU.

- Desmontar compresor dañado

- Lavado de circuitos de refrigeración

- Pruebas de presión

- Reparación de fugas si las tuviese

- Recarga de gas refrigerante si corresponde

- Mantención completa interior y exterior

- Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento.

- Se solicita que al momento de ofertar, las características de los productos o el servicio sean iguales o superiores a las que se están solicitando en la presente base, de lo contrario su oferta no será considerada.

III.-REQUISITOS EXCLUYENTES

- Deberán señalar en su oferta que el servicio o la entrega de los elementos no debe ser superior a los 5 días hábiles desde el envío de la Orden de Compra a Proveedor, de señalar una fecha posterior, o de no señalarlo en su oferta esta se declarará inadmisible, por lo que no será contempladas en la evaluación.

- Visita a terreno obligatoria

Se efectuará el día martes 7 de Junio a las 14:00, en Av Pedro Agirre Cerda 5500, en Departamento Logístico A-4, 4° piso, contacto Catalina Valdés, Teléfono: +56 9 3376 4141 anexo 24157

La empresa que participe de la visita a terreno, deberá hacer el ingreso por calle las Américas, horario a visita a terreno 14:00, control visita.

- Para dar cumplimiento a los puntos descritos precedentemente, las empresas oferentes deberán adjuntar anexo en donde detalle el bien y/o servicio cotizado, de lo contrario su oferta no será considerada.

- Deberán cotizar la totalidad de los elementos, con las mismas descripciones y características técnicas señaladas en la descripción del producto o superior. De lo contrario su oferta no será considerada.

- Los proveedores participantes deberán tener en cuenta el monto disponible para la presente adquisición ($1.100.000).

III.-MECANISMOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el valor entre dos o más proveedores este se definirá de la siguiente manera:

- El proveedor que ofrezca menor plazo de entrega.

- El proveedor que ofrezca un producto con características iguales o similares a las solicitadas

- El proveedor que sea más económico.

Atentamente

Unidad de Compra: BALCE - CERRILLOS

Razón Social: Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.

RUT: 61.103.003-7

Teléfono: +56 2 2976 4432