TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPRA ÁGIL

- Servicios y/o productos requeridos:

El Hospital Santiago Oriente, requiere la adquisición del siguiente producto y/o servicio:

| Cantidad | Especificaciones |
| --- | --- |
| 20 | RECARGA ARTICULABLE PARA ENGRAPADORA LAPAROSCÓPICA, DE 45 MM, GROSOR DE TEJIDO ENTRE 1,4 MM A 2,3 MM APROXIMADOS, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, DESECHABLE. COMPATIBLE CON ENGRAPADORA LAPAROSCÓPICA FELC-GL |

- Consideraciones:

- El cotizante debe adjuntar la ficha técnica del producto ofertado en español, identificando claramente la marca y modelo. De no hacerlo, su cotización podrá ser declarada inadmisible.

- El cotizante deberá señalar en su cotización el plazo de entrega, indicando si se trata de días hábiles o corridos. De no hacerlo, su cotización podrá ser declarada inadmisible.

- El cotizante deberá incluir en su cotización un correo electrónico y número de teléfono de contacto. De no hacerlo, su cotización podrá ser declarada inadmisible.

- En caso de no cumplir con características obligatorias, o no poder corroborar estas características obligatorias en la ficha técnica, su cotización podrá ser declarada inadmisible.

- La validez de la cotización presentada deberá ser de al menos 30 días corridos, de lo contrario su oferta podrá ser declarada inadmisible.

SE SOLICITA COTIZAR SÓLO SI CUENTA CON STOCK

- Rotulado de los productos:

El proveedor deberá entregar cada producto con rótulo o etiqueta en su envase primario unitario, en idioma español, el cual deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

- Nombre comercial del producto.

- Número de lote o serie.

- Fecha de fabricación.

- Fecha de vencimiento (cuando corresponda).

- Condición de esterilidad y método de esterilización (si corresponde).

- Indicación “un solo uso” cuando aplique.

- Condiciones de almacenamiento.

El incumplimiento de esta obligación habilitará al establecimiento de salud a rechazar la entrega, solicitar el cambio, o el retiro de los productos, con la devolución de los fondos correspondientes.

La rotulación o etiquetado de envases secundarios, terciarios u otros embalajes no exime de la obligación de rotular el envase primario unitario de cada producto.

- Despachos:

La cotización debe incluir el o los despachos, estos pueden ser de manera parcial solicitados vía email.

Para esta compra se debe considerar:

4  despacho(s).

La cantidad de despachos es estimada, y puede variar en función de la necesidad clínica.

- Lugar de entrega:

Bodega del Hospital: Av. Las Torres 5150, Zócalo, Peñalolén, horario entrega de lunes a jueves de 09:00 a 16:30 horas, y viernes de 09:00 a 15:30 horas. (Sólo días hábiles). El ingreso se debe realizar por la calle posterior Cabo Segundo Julio Pávez Ortiz a la altura del 5693.

De proceder, la factura y/o guía de despacho debe(n) indicar el lote, fecha de vencimiento, y si corresponde a un dispositivo médico, para cada uno de los productos. (Norma Técnica N°226)

- Criterios de selección ante empates de precio:

La selección del producto y/o servicio a adquirir al ser de simple especificación se seguirá el siguiente orden de preferencia, en caso de productos de similares características:

- Plazo de entrega (días hábiles).

- En caso de permanecer el empate, se seleccionará la oferta que se haya cargado primero según orden que se presente en la plataforma.

Este documento es complementario a la ficha electrónica y a la información publicada en la compra ágil respectiva. Toda omisión o incumplimiento de los requisitos aquí definidos podrá ser causal de inadmisibilidad de la cotización.