ANEXO OFERTA PROVEEDOR

“Mantención preventiva de 01 Envasadora automática para dosis unitaria marca Grifols modelo Blispack”

- PROTOCOLO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA

El proveedor deberá cumplir con las siguientes actividades de mantención preventiva como mínimo. Es obligación cumplir con todos los puntos solicitados, de lo contrario se declara inadmisible la postulación.

Se deberá completar el siguiente protocolo:

| N° | ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR | CUMPLE SI/NO/NA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comprobar el correcto ajuste de corte con plantilla |  |  |
| 2 | Comprobar sellado de bolsa uniforme y alineado |  |  |
| 3 | Comprobar corte de cuchilla correcto |  |  |
| 4 | Comprobar sensor paso de pastilla pequeña |  |  |
| 5 | Limpieza general de componentes del equipo |  |  |
| 6 | Limpieza y lubricación piezas mecánicas |  |  |
| 7 | Revisar muelles |  |  |
| 8 | Revisar estado y tensión de correas |  |  |
| 9 | Apretar tornillos |  |  |
| 10 | Revisar estado mordaza fría |  |  |
| 11 | Revisar estado mordaza caliente |  |  |
| 12 | Comprobar funcionamiento freno pomo |  |  |
| 13 | Revisar estado cepillo |  |  |
| 14 | Revisar funcionamiento puertas y cajones |  |  |
| 15 | Comprobar corte correcto |  |  |
| 16 | Verificación funcionamiento baliza |  |  |
| 17 | Revisar cableado y conexiones |  |  |
| 18 | Revisar acción de interruptor diferencial |  |  |
| 19 | Comprobar funcionamiento micros apertura puertas |  |  |
| 20 | Revisar fijación del protector sellado y corte |  |  |
| 21 | Verificación de funcionamiento del software |  |  |
| 22 | Actualizar el software (si se dispone de actualización) |  |  |
| 23 | Operatividad del equipo |  |  |

- EVALUACIÓN

- Oferta técnica

a1.- Experiencia del proveedor (5%):

Listado de instituciones de salud públicas y/o privadas en las cuales se hayan efectuado trabajos similares a los requeridos en esta compra ágil en los últimos 3 años. La información debe ser presentada y en anexo de esta compra ágil y cada institución mencionada debe ir acompañada de una OC, factura o contrato, para otorgar el siguiente puntaje:

| Nombre de la institución de salud pública y/o privada | Contrato, N° de factura y/o N° de orden de compra | Adjunta documento que valida (SI/NO) |
| --- | --- | --- |

Certificado puede ser propio o de otra publicación de mercado público.

a2.- Certificados de desempeño (10%):

El proveedor presenta cartas o certificados de recomendación por los trabajos ejecutados en instituciones de salud.

| Nombre de la institución de salud pública y/o privada | Adjunta cartas o certificados de recomendación (SI/NO) |
| --- | --- |

a3.- Capacitación personal técnico (15%):

El oferente presentar la documentación que avale que los técnicos y/o ingenieros se encuentran capacitados para realizar los servicios de mantenimiento a los equipos ofertados.

| Criterio | Adjunta certificado de capacitación (SI/NO) |
| --- | --- |
| Presenta a lo menos 2 técnicos con certificado de capacitación |  |
| Presenta a lo menos 1 técnico con certificado de capacitación |  |

a4.- Autorización de fábrica (10%):

El oferente deberá presentar un documento vigente de fábrica que avale que la empresa está certificada para prestar servicio de mantenimiento preventivo en el Equipo misma marca y familia de equipo cuya mantención se solicita.

| Criterio | Adjunta certificado de autorización de fábrica (SI/NO) |
| --- | --- |
| Posee autorización de fábrica |  |

- Oferta económica (40%):

| Servicio | Valor NETO total |
| --- | --- |
| Mantención preventiva de 01 Envasadora automática para dosis unitaria marca Grifols modelo Blispack. Anual 2026, mes julio. |  |

- Antecedentes de multas (20%):

| ANTECEDENTES DE MULTAS EN HOSPITAL EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS (verificación por medio de los registros del Hospital) | PUNTOS |
| --- | --- |
| Sin antecedentes de multas en los últimos 2 años |  |
| Con antecedentes de multas en los últimos 2 años |  |
| Aplicación de multa gravísima |  |

....................................................................

(Nombre y Firma del proponente/representante legal)

Fecha:	____________________