- DETALLE DE SOLICITUD DE COMPRA.

| SERVICIO SOLICITADO | Mantención preventiva de 01 Envasadora automática para dosis unitaria marca Grifols modelo Blispack. Anual 2026, mes julio. |
| --- | --- |
| DETALLE | Se requiere servicio de mantención preventiva de 01 Envasadora automática para dosis unitaria marca Grifols modelo Blispack. Anual 2026, mes Julio. Monto referencial del servicio preventivo anual de $4.374.000 IVA incluido dentro del año 2026. |

- CONDICIONES GENERALES.

| N° | Condición General |
| --- | --- |
| 1 | Se requerirá que el horario del servicio de mantenimiento preventivo sea entre las 08:30 horas a las 15:30 horas de lunes a viernes. |
| 2 | Mantenimiento Preventivo Programado (MPP): Todas aquellas actividades de inspección, limpieza, calibración, pruebas funcionales, pruebas de seguridad y otras, las cuales deben ser realizadas según recomendaciones y pautas entregadas por cada fabricante de equipamiento o protocolos acordados previamente por el Hospital y el servicio técnico. En todo caso dichas pautas deben responder a las revisiones y acciones mínimas para asegurar el buen funcionamiento de los equipos: limpieza; revisión de partes, estructura y accesorios; calibraciones; repaso de soldaduras frías (cuando sea necesario); lubricación (según corresponda); pruebas eléctricas; ajustes; y pruebas de funcionamiento. Los protocolos, pautas o procedimientos, deberán ejecutarse de acuerdo a una periodicidad definida y según calendarización determinada en el Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipamiento del Hospital. En estas actividades debe considerarse los materiales e insumos necesarios para realizarlas. |
| 3 | En el proceso de mantención preventiva se deberá indicar si los equipos requieren cambio de mangueras, repuestos, accesorios y otros. De ser así, estos serán mostrados al Hospital, bajo indicación previa de lo observado por personal que ejecutará la mantención y deberán ser instalados en mantención realizada. |
| 4 | Al finalizar un mantenimiento, el proveedor deberá entregar a la Unidad de Equipos Médicos una orden de servicio/trabajo impresa o digital para respaldar su visita. Sólo en caso que el mantenimiento finalice después del horario hábil, el personal clínico de la unidad donde se ubica el equipo y/o personal de control centralizado, podrá firmar dicho documento. De ser así, ésta deberá ser entregada por el proveedor a equipos médicos de forma física o digital dentro de los siguientes 3 días hábiles a la Jefa de Equipos Médicos o Profesional de Equipos Médicos. Además, deberá completar protocolo interno de la institución al finalizar la mantención, en caso de corresponder. |
| 5 | Todo servicio adquirido deberá coordinarse con la jefa de Equipos Médicos o un profesional de la Unidad, el cual a su vez coordinará con el jefe de las unidades clínicas correspondientes para hacer más expeditos los trabajos de mantenimiento. No se permitirá a la empresa ejecutar algún trabajo, ingresar a una unidad clínica o retirar algún equipo sin haber coordinado previamente con un profesional de la Unidad de Equipos Médicos o jefatura del C.R. Gestión Operacional. |
| 6 | La empresa debe responder frente a cualquier falla atribuible al mantenimiento preventivo o correctivo de su ejecución con una garantía de 3 meses, exceptuando los deterioros producidos por: daños producidos por fuerza mayor o mal uso del personal clínico. |
| 7 | La empresa debe responder frente a cualquier daño o falla en equipos o instalaciones del hospital por mal uso o negligencia de su personal. |
| 8 | Si la mantención incluye cambio de repuestos, las piezas defectuosas, deberán ser entregadas y/o mostradas al personal de equipos médicos. Los repuestos deberán ser originales de fábrica. |
| 9 | El adjudicatario estará sujeto a la reglamentación administrativa, técnica y de seguridad que rige al Hospital. |
| 10 | Se deberá subir en la postulación “ANEXO OFERTA PROVEEDOR”. Es obligación completar todo lo solicitado en el documento. |
| 11 | El proveedor deberá certificar que su personal técnico, quién realizará la mantención preventiva, se encuentra capacitado por fábrica para realizar la mantención preventiva solicitada. |
| 12 | El proveedor deberá instalar sólo repuestos y/o softwares originales de fábrica y no alternativos, por lo que se entiende debe tener acceso a estos. |

- DEFINICIÓN DE LAS SITUACIONES CONSTITUTIVAS DE INCUMPLIMIENTOS Y VALORIZACIÓN DE LAS MULTAS ASOCIADAS A LAS MISMAS

Se establece la siguiente estructura de multas:

Tiempo de respuesta fuera de plazo: El incumplimiento del proveedor a los plazos estipulados, facultará al Hospital para aplicar una multa equivalente a 1 UTM por cada día de atraso en los plazos detallados en la ejecución del mantenimiento preventivo (dentro del mes indicado), entrega de protocolo de mantención preventiva y cotizaciones. El tope será 5 días para ser considerada multa leve, desde el día 6 la multa pasará a gravísima.

Impuntualidad en coordinación para realizar la mantención preventiva: El incumplimiento del proveedor con respecto al horario previamente coordinado entre ambas partes, facultará al Hospital para aplicar una multa equivalente a 0.2 UTM por cada 30 minutos de atraso injustificado. Esto será considerado una multa leve. Un atraso a posterior de 1 hora de la hora coordinada, con o sin justificación, procederá a multa leve de 2 UTM.

Incumplimiento de Garantía: Se aplicará una multa de 2 UTM por falla post mantenimiento, dentro del plazo de garantía ofertado en la propuesta. Se entenderá por falla post mantenimiento a cualquier falla que se relacione directamente a una de las actividades realizadas en un mantenimiento que indique que no se realizó correctamente. Esto será considerado una multa leve.

Incumplimiento condiciones generales y protocolo de mantención preventiva: Se aplicará una multa de 2 UTM por cada condición o ítem de trabajo mal ejecutado o no ejecutado. Esto será considerado una multa leve.

Multa Gravísima: Se aplicará una multa gravísima por cualquier falla del equipamiento relacionada a la no correcta realización de alguna de las actividades del protocolo de mantenimiento preventivo, donde se registren eventos de carácter importante que puedan ocasionar daño al paciente, las cuales no sean atribuibles al usuario. Además, se aplicará una multa gravísima por el atraso de más de 5 días en los plazos detallados en la ejecución del mantenimiento, entrega de protocolo de mantención preventiva y cotizaciones. En estos se aplicará una multa de 5 UTM.

- PROTOCOLO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA

El proveedor deberá cumplir con las siguientes actividades de mantención preventiva como mínimo, las cuales se desarrollarán según el periodo que corresponda.

ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR

Comprobar el correcto ajuste de corte con plantilla

Comprobar sellado de bolsa uniforme y alineado

Comprobar corte de cuchilla correcto

Comprobar sensor paso de pastilla pequeña

Limpieza general de componentes del equipo

Limpieza y lubricación piezas mecánicas

Revisar muelles

Revisar estado y tensión de correas

Apretar tornillos

Revisar estado mordaza fría

Revisar estado mordaza caliente

Comprobar funcionamiento freno pomo

Revisar estado cepillo

Revisar funcionamiento puertas y cajones

Comprobar corte correcto

Verificación funcionamiento baliza

Revisar cableado y conexiones

Revisar acción de interruptor diferencial

Comprobar funcionamiento micros apertura puertas

Revisar fijación de protector sellado y corte

Verificación de funcionamiento del software

Actualizar el software (si se dispone de actualización)

Operatividad del equipo

El proveedor deberá indicar en su oferta que los repuestos preventivos que se deben cambiar en la mantención preventiva, en caso de corresponder, son originales de fábrica.

- EVALUACIÓN

La evaluación de las ofertas se regirá de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación con sus respectivos porcentajes de ponderación:

| CRITERIO | PONDERACIÓN |
| --- | --- |
| Oferta técnica | 40% |
| Oferta económica | 40% |
| Antecedente de multas | 20% |

Los puntajes de evaluación para cada criterio serán los siguientes:

- Evaluación de la oferta técnica (40%)

Las ofertas técnicas serán evaluadas de acuerdo con la siguiente pauta de Evaluación:

| Subcriterio | Ponderación |
| --- | --- |
| Experiencia del proveedor | 5% |
| Certificados de desempeño | 10% |
| Capacitación personal técnico | 15% |
| Autorización de fábrica | 10% |

a1.- Experiencia del proveedor (5%):

Listado de instituciones de salud públicas y/o privadas en las cuales se hayan efectuado trabajos iguales a los requeridos en esta compra ágil en los últimos 3 años. La información debe ser presentada y en anexo de esta compra ágil y cada institución mencionada debe ir acompañada de una OC, factura o contrato, para otorgar el siguiente puntaje:

| Experiencia | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Mayor o igual a 5 instituciones | 100 |
| 4 instituciones | 80 |
| 3 instituciones | 50 |
| 2 instituciones | 30 |
| 1 institución | 10 |
| No presenta o no informa | 0 |

Certificado puede ser propio o de otra publicación de mercado público.

a2.- Certificados de desempeño (10%):

El proveedor presenta cartas o certificados de recomendación por los trabajos iguales a los requeridos en esta compra ágil en los últimos 3 años ejecutados en instituciones de salud. La evaluación de este criterio se realizará a partir de:

| CERTIFICADOS DE DESEMPEÑO | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Presento 5 o más certificados | 100 |
| Presento entre 3 y 4 certificados | 80 |
| Presento entre 2 y 3 certificados | 50 |
| Presento 1 certificado | 10 |
| No presenta | 0 |

Se deja constancia que los certificados no podrán tener fecha superior a un año. De lo contrario, estos no serán considerados en la evaluación. Certificado puede ser propio o de otra publicación de mercado público.

a3.- Capacitación personal técnico (15%):

El oferente deberá presentar la documentación que avale que los técnicos y/o ingenieros se encuentran capacitados para realizar los servicios de mantenimiento a los equipos ofertados. Para esto se debe adjuntar la documentación, Certificados de Capacitación (dictado por la fábrica o por la empresa que tenga la representación en el país de la marca). La evaluación considera los últimos 5 años.

| Criterio | NOTA |
| --- | --- |
| Presenta a lo menos 2 técnicos con certificado de capacitación | 100 |
| Presenta a lo menos 1 técnico con certificado de capacitación | 50 |
| No presenta Documentos u otra distinta a las anteriores | 0 |

a4.- Autorización de fábrica (10%):

El oferente deberá presentar un documento vigente de fábrica que avale que la empresa está certificada para prestar servicio de mantenimiento preventivo en el Equipo misma marca y familia de equipo cuya mantención se solicita.

| Criterio | NOTA |
| --- | --- |
| Posee autorización de fábrica | 100 |
| No posee autorización de fábrica | 0 |

Si el proveedor no adjunta el certificado solicitado, se considerará que el oferente no cuenta con la autorización, por lo tanto, obtendrá nota 0 en este criterio. En caso de las líneas que están compuestas por más de un equipo, el proveedor deberá contar con la autorización de fábrica de todos los equipos que componen la línea para obtener puntaje 100.

- Evaluación oferta económica (40%):

Se calculará el puntaje obtenido en este criterio conforme a lo ofertado por el proveedor en cotización de elaboración propia y de acuerdo a la siguiente fórmula:

(Precio Menor Oferta presentada / Precio Oferta en evaluación) * 100

- Antecedentes de multas (20%):

| ANTECEDENTES DE MULTAS EN HOSPITAL EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS (verificación por medio de los registros del Hospital) | PUNTOS | PONDERACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Sin antecedentes de multas en los últimos 2 años | 100 | 20% |
| Con antecedentes de multas en los últimos 2 años | 20 |  |
| Aplicación de multa gravísima | 0 |  |

ANEXO OFERTA PROVEEDOR

“Mantención preventiva de 01 Envasadora automática para dosis unitaria marca Grifols modelo Blispack”

- PROTOCOLO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA

El proveedor deberá cumplir con las siguientes actividades de mantención preventiva como mínimo. Es obligación cumplir con todos los puntos solicitados, de lo contrario se declara inadmisible la postulación.

Se deberá completar el siguiente protocolo:

| N° | ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR | CUMPLE SI/NO/NA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comprobar el correcto ajuste de corte con plantilla |  |  |
| 2 | Comprobar sellado de bolsa uniforme y alineado |  |  |
| 3 | Comprobar corte de cuchilla correcto |  |  |
| 4 | Comprobar sensor paso de pastilla pequeña |  |  |
| 5 | Limpieza general de componentes del equipo |  |  |
| 6 | Limpieza y lubricación piezas mecánicas |  |  |
| 7 | Revisar muelles |  |  |
| 8 | Revisar estado y tensión de correas |  |  |
| 9 | Apretar tornillos |  |  |
| 10 | Revisar estado mordaza fría |  |  |
| 11 | Revisar estado mordaza caliente |  |  |
| 12 | Comprobar funcionamiento freno pomo |  |  |
| 13 | Revisar estado cepillo |  |  |
| 14 | Revisar funcionamiento puertas y cajones |  |  |
| 15 | Comprobar corte correcto |  |  |
| 16 | Verificación funcionamiento baliza |  |  |
| 17 | Revisar cableado y conexiones |  |  |
| 18 | Revisar acción de interruptor diferencial |  |  |
| 19 | Comprobar funcionamiento micros apertura puertas |  |  |
| 20 | Revisar fijación del protector sellado y corte |  |  |
| 21 | Verificación de funcionamiento del software |  |  |
| 22 | Actualizar el software (si se dispone de actualización) |  |  |
| 23 | Operatividad del equipo |  |  |

- EVALUACIÓN

- Oferta técnica

a1.- Experiencia del proveedor (5%):

Listado de instituciones de salud públicas y/o privadas en las cuales se hayan efectuado trabajos similares a los requeridos en esta compra ágil en los últimos 3 años. La información debe ser presentada y en anexo de esta compra ágil y cada institución mencionada debe ir acompañada de una OC, factura o contrato, para otorgar el siguiente puntaje:

| Nombre de la institución de salud pública y/o privada | Contrato, N° de factura y/o N° de orden de compra | Adjunta documento que valida (SI/NO) |
| --- | --- | --- |

Certificado puede ser propio o de otra publicación de mercado público.

a2.- Certificados de desempeño (10%):

El proveedor presenta cartas o certificados de recomendación por los trabajos ejecutados en instituciones de salud.

| Nombre de la institución de salud pública y/o privada | Adjunta cartas o certificados de recomendación (SI/NO) |
| --- | --- |

a3.- Capacitación personal técnico (15%):

El oferente presentar la documentación que avale que los técnicos y/o ingenieros se encuentran capacitados para realizar los servicios de mantenimiento a los equipos ofertados.

| Criterio | Adjunta certificado de capacitación (SI/NO) |
| --- | --- |
| Presenta a lo menos 2 técnicos con certificado de capacitación |  |
| Presenta a lo menos 1 técnico con certificado de capacitación |  |

a4.- Autorización de fábrica (10%):

El oferente deberá presentar un documento vigente de fábrica que avale que la empresa está certificada para prestar servicio de mantenimiento preventivo en el Equipo misma marca y familia de equipo cuya mantención se solicita.

| Criterio | Adjunta certificado de autorización de fábrica (SI/NO) |
| --- | --- |
| Posee autorización de fábrica |  |

- Oferta económica (40%):

| Servicio | Valor NETO total |
| --- | --- |
| Mantención preventiva de 01 Envasadora automática para dosis unitaria marca Grifols modelo Blispack. Anual 2026, mes julio. |  |

- Antecedentes de multas (20%):

| ANTECEDENTES DE MULTAS EN HOSPITAL EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS (verificación por medio de los registros del Hospital) | PUNTOS |
| --- | --- |
| Sin antecedentes de multas en los últimos 2 años |  |
| Con antecedentes de multas en los últimos 2 años |  |
| Aplicación de multa gravísima |  |

....................................................................

(Nombre y Firma del proponente/representante legal)

Fecha:	____________________

....................................................................

(Nombre y Firma del proponente/representante legal)

Fecha:	____________________