FORMULARIO N° 1

ADQUISICION DE OXIMETROS DE PULSO

| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCTO | ESPECIFICACIONES TECNICAS/DESCRIPCION DETALLADA DEL PRODUCTO SOLICITADO. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Unidades | Oximentros de pulso | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL CANTIDAD: 2 Equipo: Oxímetro de Pulso Portátil Marca: EDAN o similar Modelo: H100B o similar Características Técnicas Mínimas - Equipo portátil para monitoreo continuo y puntual de saturación de oxígeno (SpO₂) y frecuencia de pulso (PR). · Pantalla LCD a color de alta resolución para visualización simultánea de parámetros y curvas pletismográficas. - Medición de Saturación de Oxígeno (SpO₂): rango de 0% a 100%. - Medición de Frecuencia de Pulso: rango de 20 a 300 lpm. · - Visualización de curva pletismográfica e indicador de intensidad de pulso. - Configuración de alarmas audibles y visuales para límites altos y bajos de SpO₂ y frecuencia de pulso. · Indicador de estado de batería y conexión de alimentación externa. - Memoria para almacenamiento y revisión de tendencias de monitoreo. - Diseño compacto, liviano y de fácil transporte. - Funcionamiento apto para pacientes adultos, pediátricos y neonatales mediante sensores compatibles. - Accesorios Incluidos - Sensor reutilizable de SpO₂ para paciente adulto. - Sensor reutilizable de SpO₂ para paciente pediátrico. - Sensor reutilizable de SpO₂ para paciente neonatal. - Cable de conexión para sensores. - Batería recargable interna. - Cargador / adaptador de alimentación CA. - Manual de usuario en español o inglés. - Requisitos Generales - Equipo nuevo y sin uso. - Alimentación mediante red eléctrica y batería recargable. - Cumplimiento de normas de seguridad eléctrica para equipos médicos. - Garantía mínima de 12 meses. |
| 2 | Unidades | Oximetros de pulso | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL CANTIDAD 2 Equipo: Oxímetro de Pulso Portátil Marca: EDAN o similar Modelo: H100B o similar Características Técnicas - Equipo portátil para monitoreo no invasivo de saturación de oxígeno funcional (SpO₂) y frecuencia de pulso (PR). - Pantalla LCD color de alta visibilidad para visualización de parámetros y curva pletismográfica. - Medición de SpO₂ en rango de 0% a 100%. - Medición de frecuencia de pulso en rango de 20 a 300 lpm. - Indicador gráfico de intensidad de pulso. - Alarmas audibles y visuales configurables para parámetros fuera de rango. - Operación mediante alimentación eléctrica y batería recargable interna. - Diseño compacto y liviano para uso clínico y traslado entre dependencias. - Indicador de carga y estado de batería. - Apto para uso continuo en pacientes adultos mediante sensor compatible. Accesorios Incluidos - Sensor reutilizable de SpO₂ para paciente adulto. - Cable de conexión para sensor. - Cargador / adaptador de corriente original. - Batería recargable integrada. - Manual de usuario. Requisitos de Suministro - Equipo nuevo, sin uso. - Garantía mínima de 12 meses. - · Entrega con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento inmediato |