| ITEM | CANTIDAD | NOMBRE DEL BIEN Y/O SERVICIO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | - Guantes de Nitrilo Talla S Guantes de examen de nitrilo talla S fabricados en 100% nitrilo sintético libres de polvo y látex que sean ambidiestros con dedos texturizados. Formato de presentación caja de 100 unidades. Cantidad: 50 unidades - Guantes de Nitrilo Talla M Guantes de examen de nitrilo talla S fabricados en 100% nitrilo sintético libres de polvo y látex que sean ambidiestros con dedos texturizados. Formato de presentación caja de 100 unidades. Cantidad: 50 unidades - Guantes de Nitrilo Talla L Guantes de examen de nitrilo talla S fabricados en 100% nitrilo sintético libres de polvo y látex que sean ambidiestros con dedos texturizados. Formato de presentación caja de 100 unidades. Cantidad: 50 unidades - Pecheras Plásticas con Mangas Pechera plástica desechable con mangas impermeables de polietileno con un espesor mínimo de 20 micras que posea puño elástico ojal y sistema de sujeción trasera. Formato de presentación en caja de 100 unidades. Cantidad: 50 unidades - Mascarilla Desechable de 3 Pliegues Mascarilla quirúrgica de tres pliegues desechable compuesta por tres capas que incluyen una capa externa hidrofóbica un filtro intermedio con eficiencia BFE mayor o igual al 95% una capa interna hipoalergénica clip nasal moldeable y elásticos suaves de sujeción. Formato caja de 50 unidades. Cantidad: 10 unidades - Toalla Interfoliada Toalla de papel interfoliada para secado de manos de hoja doble o simple de alta absorción en color blanco que no se desarme al tacto con agua y sea compatible con dispensadores estándar. Caja con 18 paquetes de 100 unidades cada uno de ellos. Cantidad: 20 unidades - Jabón de Glicerina Jabón líquido base glicerina para lavado de manos clínico con pH neutro que sea hipoalergénico biodegradable libre de fragancias intensas y cuente con Registro Sanitario ISP vigente. Formato de 5 litros. Cantidad: 12 unidades - Jabón Enzimático Detergente multienzimático para lavado de instrumental de laboratorios con una formulación de mínimo 3 enzimas que no sea corrosivo, posea pH neutro y sea plenamente compatible con lavado manual y ultrasónico. Formato de 5 litros. Cantidad: 10 unidades - Alcohol Gel Alcohol gel antiséptico para manos con una concentración de alcohol etílico al 70% V/V de secado rápido enriquecido con agentes humectantes y con Registro Sanitario ISP vigente impreso en la etiqueta. Formato de 350 mL o similar. Cantidad: 20 unidades - Alcohol 70° Alcohol etílico desnaturalizado al 70% en solución líquida antiséptica de uso externo con su respectivo Registro Sanitario ISP vigente impreso en la etiqueta. Formato de 250 mL o similar. Cantidad: 40 unidades - Suero Fisiológico 0.9% Solución inyectable de Cloruro de Sodio al 0.9% en presentación estéril y apirógena contenida en una ampolla de plástico de polietileno de fácil apertura por torsión. Formato ampolla plástica de 20 mL. Cantidad: 40 unidades - Toallitas de Alcohol Isopropílico 70% Almohadillas de tela no tejida impregnadas y saturadas con alcohol isopropílico al 70% presentadas en sachet individuales para la preparación de la piel previa a las punciones. Caja de 100 unidades. Cantidad: 20 unidades - Tórulas 0,5gr Tórulas de algodón hidrófilo de 0,5 gramos fabricadas en 100% algodón altamente absorbente libre de impurezas en un formato preformado que no desprenda pelusas de uso clínico no estéril. Bolsa de 100 unidades. Cantidad: 30 unidades - Conos Desechables para Otoscopio Espéculos desechables para otoscopio fabricados en plástico rígido de grado médico con una superficie suave sin bordes filosos en un tamaño estándar compatible con los equipos clínicos. Kit de 100 unidades o similar. Cantidad: 10 unidades - Parche Ocular Piel Sensible Oclusor ocular autoadhesivo para piel sensible con un soporte microporoso respirable adhesivo hipoalergénico de retiro indoloro y una almohadilla central absorbente que no se adhiere al ojo. Caja de 12 unidades. Cantidad: 6 unidades - Cintas de Medición de Glucosa Cintas reactivas para determinación de glicemia capilar que no requieran calibración y entreguen resultados rápidos compatibles obligatoriamente con los equipos medidores de glucosa marca Scanmed vigentes en el establecimiento. Kit de 50 unidades. Cantidad: 6 unidades - Bajalenguas Depresor lingual de madera desechable fabricado en madera pulida de primera calidad con bordes redondeados libre de astillas o imperfecciones en tamaño estándar adulto. Caja de 100 unidades. Cantidad: 10 unidades - Parchecurita Redondo Apósitos adhesivos redondos para parches de punción con adhesivo hipoalergénico flexible y una almohadilla central absorbente antiadherente ideal para cubrir punciones venosas. Caja con 1000 unidades. Cantidad: 8 unidades - Bránulas 18 G Catéter venoso periférico con aguja calibre 18G fabricado en teflón o poliuretano radiopaco con aguja de bisel trifacetado cono de conexión universal estéril y de un solo uso. Caja con 50 unidades. Cantidad: 5 unidades - Bránulas 20 G Catéter venoso periférico con aguja calibre 20G fabricado en teflón o poliuretano radiopaco con aguja de bisel trifacetado cono de conexión universal estéril y de un solo uso. Caja con 50 unidades. Cantidad: 5 unidades - Bránulas 22 G Catéter venoso periférico con aguja calibre 22G fabricado en teflón o poliuretano radiopaco con aguja de bisel trifacetado cono de conexión universal estéril y de un solo uso. Caja con 50 unidades. Cantidad: 5 unidades - Mariposas 21 G Unidad de infusión alada calibre 21G con aguja de acero inoxidable siliconada aletas flexibles codificadas por color y un tubo de PVC flexible transparente con conector Luer Lock hembra estéril. Caja con 50 unidades. Cantidad: 6 unidades - Mariposa para Extracción al Vacío 21G X 3/4" Set de extracción de sangre al vacío con alas que incluye una aguja de extracción 21G x 3/4" un tubo flexible integrado transparente y un adaptador luer pre-ensamblado compatible con las camisas estándares de extracción estéril. Caja con 50 unidades. Cantidad: 6 unidades - Aguja para Extracción al Vacío 21G Aguja de doble punta para sistema de extracción de sangre al vacío de calibre 21G con bisel trifacetado siliconada y provista de una válvula de goma en el extremo posterior para punciones múltiples compatible con camisas estándar. Caja con 100 unidades. Cantidad: 6 unidades - Tela Transparente Microporosa Cinta médica plástica microporosa transparente con adhesivo hipoalergénico de adherencia inicial alta que sea microperforada para permitir el corte bidireccional fácil sin tijeras y resistente al agua. Caja con 12 unidades. Cantidad: 4 unidades - Llave de 3 Pasos Llave de paso de tres vías para infusión médica con un cuerpo transparente de policarbonato conexiones Luer Lock macho y hembra con tapones de seguridad y rotación de 360° con tope sensible estéril. Caja con 50 unidades. Cantidad: 4 unidades - Tapa de Obturación Roja Tapón luer lock macho de obturación para accesos vasculares con conexión universal fabricado en plástico rígido de grado médico estéril de un solo uso y en color rojo para una identificación visual expedita. Caja con 50 unidades. Cantidad: 4 unidades - Jeringa 5 mL Jeringa desechable de 3 piezas de 5 mL sin aguja con cuerpo cilíndrico transparente escala graduada indeleble de alta legibilidad émbolo con anillo de retención para evitar el desmontaje y conector Luer Lock o Slip estéril. Caja de 100 unidades. Cantidad: 6 unidades - Jeringa 10 mL Jeringa desechable de 3 piezas de 10 mL sin aguja con cuerpo cilíndrico transparente escala graduada indeleble de alta legibilidad émbolo con anillo de retención para evitar el desmontaje y conector Luer Lock o Slip estéril. Caja de 100 unidades. Cantidad: 6 unidades - Tubos Tapa Amarilla 5 mL Tubo de extracción de sangre al vacío fabricado en plástico PET altamente resistente de tamaño estándar con vacío calibrado tapón de seguridad de hule con escudo plástico protector que contenga activador de coagulación y gel separador. Set de 100 unidades. Cantidad: 5 unidades - Tubos Tapa Gris 5 mL Tubo de extracción de sangre al vacío fabricado en plástico PET altamente resistente de tamaño estándar con vacío calibrado tapón de seguridad de hule con escudo plástico protector que contenga aditivo de Fluoruro de Sodio y Oxalato de Potasio para pruebas de glicemia. Set de 100 unidades. Cantidad: 5 unidades - Tubos Tapa Roja 5 mL Tubo de extracción de sangre al vacío fabricado en plástico PET altamente resistente de tamaño estándar con vacío calibrado tapón de seguridad de hule con escudo plástico protector que contenga activador de coagulación sin gel para la obtención de suero. Set de 100 unidades. Cantidad: 5 unidades - Tubos Tapa Lila 5 mL Tubo de extracción de sangre al vacío fabricado en plástico PET altamente resistente de tamaño estándar con vacío calibrado tapón de seguridad de hule con escudo plástico protector que contenga aditivo EDTA K2 o K3 para exámenes de hematología. Set de 100 unidades. Cantidad: 5 unidades - Tubos Tapa Verde 5 mL Tubo de extracción de sangre al vacío fabricado en plástico PET altamente resistente de tamaño estándar con vacío calibrado tapón de seguridad de hule con escudo plástico protector que contenga aditivo de Heparina de Litio o Sodio. Set de 100 unidades. Cantidad: 5 unidades - Tubos Tapa Celeste 5 mL Tubo de extracción de sangre al vacío fabricado en plástico PET altamente resistente de tamaño estándar con vacío calibrado tapón de seguridad de hule con escudo plástico protector que contenga aditivo de Citrato de Sodio al 3.2% o 3.8% para pruebas de coagulación. Set de 100 unidades. Cantidad: 5 unidades - Lancetas Desechables de Seguridad Lanceta de seguridad retráctil desechable para punción capilar con un mecanismo de activación por contacto o botón cuya aguja biselada se retrae automáticamente y queda bloqueada tras el uso para evitar accidentes con una profundidad fija segura entre 1.5mm y 2.0mm. Caja de 200 unidades o similar. Cantidad: 6 unidades - Bolsa de Desechos Biológicos Amarilla 70×90 cm Bolsa plástica amarilla para residuos REAS especiales fabricada en polietileno de alta resistencia con un espesor mínimo de 50 micras en dimensiones de 70x90 cm rotulada claramente con el logo internacional de riesgo biológico. Paquete de 50 unidades o similar. Cantidad: 4 unidades - Bolsa de Desechos Biológicos Roja 70×90 cm Bolsa plástica roja para residuos REAS peligrosos fabricada en polietileno de alta resistencia con un espesor mínimo de 50 micras en dimensiones de 70x90 cm rotulada según la normativa vigente de almacenamiento REAS chilena. Paquete de 50 unidades o similar. Cantidad: 4 unidades - Precintos Rojos Cierre REAS Sellos o precintos plásticos de seguridad ajustables de color rojo fabricados en polietileno o nylon de tipo amarra diseñados para el cierre hermético e inviolable de bolsas de residuos clínicos peligrosos. Set de 100 unidades o similar. Cantidad: 2 unidades - Precintos Amarillos Cierre REAS Sellos o precintos plásticos de seguridad ajustables de color amarillo fabricados en polietileno o nylon de tipo amarra diseñados para el cierre hermético e inviolable de bolsas de residuos clínicos especiales. Set de 100 unidades o similar. Cantidad: 2 unidades - Cajas Plásticas de Desechos Cortopunzantes 5 Litros Contenedor rígido para eliminación de residuos cortopunzantes fabricado en plástico de polipropileno o carton reforzado resistente a perforaciones impactos y fluidos en color amarillo con tapa hermética provista de aberturas diseñadas para desenganchar agujas de forma segura con una capacidad de 5 litros y línea de llenado máximo al 80%. Cantidad: 40 unidades |

- Presupuesto: $7.000.000.- IVA incluido.

- Considerar despacho.

- Adjuntar cotización y descripción de lo ofertado.