TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPRA ÁGIL

Tipo de Mantenimiento: Mantención correctiva ecotomógrafo GE Logiq V2

Listado de Equipos:

| Nº | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ecotomógrafo | General Electric | Logiq V2 | 6116628WXO |

| N° | Características |
| --- | --- |
| 1 | La mantención correctiva de los equipos será realizada en las dependencias del Hospital |
| 2 | Los protocolos de mantención correctiva del proveedor deben cumplir los estándares del fabricante. |
| 3 | Se deben considerar los cambios de repuestos que los equipos requieran para su operatividad. |
| 4 | Los equipos simuladores o instrumentación que utilicen, si aplica, deberán contar con su calibración vigente. |
| 5 | El personal profesional o técnico que ejecuta las actividades de mantenimiento correctivo o preventivo deberá ser competente y calificado. |
| 6 | El oferente deberá contar con la representación de la marca vigente. Adjuntar certificado. |
| 7 | Una vez los equipos sean reparados deberán entregarse sus informes técnicos de reparación. |

| Nº | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ecotomógrafo | General Electric | Logiq V2 | 6116628WXO | Equipo requiere el cambio de los siguientes repuestos: - Trackball kits - Keyboard film |