- ITEMIZADO ECONÓMICO REFERENCIAL

| N° | Partida | Unidad | Cantidad | P. unitario neto | Total neto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suministro e instalación de intercambiador de calor definitivo | un | 1 |  |  |
| 2 | Reparación provisoria del intercambiador de calor | un | 1 |  |  |
| 3 | Mantención anual de motobomba diésel contra incendios | gl | 1 |  |  |
| 4 | Pruebas y diagnóstico eléctrico, mecánico e hidráulico | gl | 1 |  |  |
| 5 | Revisión y diagnóstico de línea sensible | gl | 1 |  |  |
| 6 | Informes, puesta en marcha y capacitación | gl | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Subtotal neto |  |
|  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

Firma: ____________________________________

Nombre: __________________________________

RUT: _____________________________________

Cargo o calidad en que comparece: ______________________________

Razón social del oferente: ______________________________________