# ANEXO 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPRA ÁGIL

Departamento/Unidad: Departamento Cobertura

| Elaborado por: (Profesional o analista de la Unidad Requirente) | Rodrigo Boris Alfredo Rojas Pizarro | Profesional |
| --- | --- | --- |
| Revisado por: (jefe directo) | Rolando Javier Ponce Pizarro | Encargado Mantencion SCHEE |
| Aprobado por: (jefe superior) | Diego Fernando Villarroel Galleguillos | Subdirector SCHEE |

Seleccione:

Bien: ☒                         Servicio:☐

- OBJETO DE LA COMPRA

La adquisición del medidor multigas modelo Wintact WT8811 (LEL, O2,H2S,CO) o equivalente técnico,  responde a la necesidad de contar con un equipo de alta precisión o similar que permitan efectuar labores de medición y levantamiento en las unidades educativas que informan emergencias por fugas de gas o por existencia de malos olores, fortaleciendo las capacidades técnicas de la Subdirección de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos para el desarrollo de dichas eventualidades.

- DETALLE DEL BIEN O SERVICIO

La adquisición del medidor multigas responde a la necesidad de contar con un equipo de alta precisión que permitan efectuar labores de medición y levantamiento en las unidades educativas que informan emergencias por fugas de gas o por existencia de malos olores, fortaleciendo las capacidades técnicas de la Subdirección de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos para el desarrollo de dichas eventualidades.

Características Técnicas

1.-Gases detectados: Gases combustibles (LEL), O2, H2S, CO

2.-Tipo de sensores: Catalítico (LEL) y electroquímicos (O2, H2S y CO)

3.-Método de muestreo: Difusión natural

4.-Pantalla: LCD color con lectura en tiempo real

5.-Alarmas: Sonora, visual (LED) y/o vibración

6.-Alimentación: Batería recargable de litio

7.-Autonomía: Aproximadamente 8 horas de operación continua.

8.-Tiempo de respuesta: Menor a 30 segundos (T90)

9.-Registro de datos: Hasta 120.000 registros /según modelo WT8811)

Rangos de Medición

1.-Gases Combustibles (LEL): 0-100% LEL

2.-Monoxido de carbono (CO): 0-1000 ppm

3.-Sulfuro de hidrogeno (H2S): 0-100 ppm

Características Principales

1.-Monitoreo simultaneo de cuatro gases

2.-Pantalla con lectura en tiempo real

3.-Indicador de batería

4.-Función de diagnóstico al encender.

5.-Diseño portátil y resistente para uso industrial

Este punto es de gran importancia para asegurar que el servicio adquirido cumpla a cabalidad con las expectativas que se buscan abastecer con la adquisición. En el mismo sentido, las especificaciones técnicas detalladas acá serán lo que como mínimo deberán ofertar los proponentes del proceso, configurándose, por tanto, en una causal de INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS.

- MONTO TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO

| $CLP | 500.000 |
| --- | --- |

IMPORTANTE: La adquisición no puede superar las 100 UTM

- PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

¿Cuál es el plazo máximo para la entrega del bien o inicio del servicio?

| Plazo de entrega en días hábiles | 20 de agosto de 2026 |
| --- | --- |
| Lugar de Entrega | Bodega Puerto Seco JUNJI |

- FORMA DE PAGO

Seleccione cómo se realizará el pago del producto o servicio. Este puede ser de una sola vez, en cuotas o según porcentaje de ejecución del servicio:

a.) 1 pago contra entrega total:☒

b.) Pagos mensuales en cuotas iguales:☐

c.) Pagos por ejecución del servicio:☐

En caso de haber seleccionado la opción b o c, defina el número de cuotas:

Número de cuotas o pagos: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

MULTAS DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO CONTRATADO

Detalla aquellos aspectos del bien o servicio que serán susceptibles de aplicación de multas en caso de incumplimientos. Estos deben encontrarse relacionados tanto con la oportunidad de la entrega (atrasos) y la calidad del bien o servicio detallado en las especificaciones técnicas.

Por ejemplo:

- Atrasos en la entrega (señalar plazo máximo).

- Calidad del producto o servicio.

- Reposición de productos dañados (señalar plazo máximo).

| Tipo de Multa | Descripción del incumplimiento | Porcentaje de cobro | Fórmula de cálculo de la multa |
| --- | --- | --- | --- |
| Atraso en la entrega | Incumplimiento del plazo de entrega estipulado | 5% x días corrido de atraso | Monto neto de OC x 5% |
| Calidad del bien o servicio defectuoso o inferior al ofertado | No cumplimiento por el plazo de garantía | 6% del monto neto del contrato por producto defectuoso | 6% del monto neto del contrato por producto defectuoso |
| Otros | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |

Señalar plazo máximo de cobro de multas(días).

Señalar y detallar que será considerado incumplimiento grave para Término Anticipado

Se considerará incumplimiento grave:

- Cuando supere los Haga clic o pulse aquí para escribir texto. días hábiles de atraso.

- Otra causal Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de la oferta se realizará en dos etapas:

- En primera instancia, la Unidad Requirente evaluará la oferta técnica de los oferentes constatando que se dé cumplimiento a todos los requisitos detallados en el punto precedente.

- Solo aquellas ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas detalladas en los presentes términos de referencia pasarán a la etapa de evaluación económica y programa de integridad.

| CRITERIO | Subcriterio | Ponderación (%) |
| --- | --- | --- |
| Económico | Precio | 95% |
| Administrativo | Programa de Integridad (Compliance) | 5% |
| TOTAL |  | 100% |

Las ponderaciones detalladas en la tabla son solo a modo de recomendación.

Subcriterio PRECIO

Se considerarán los precios ofertados por los proveedores en su oferta económica.

Para el cálculo del % del criterio de aplicará la siguiente fórmula de cálculo para obtener el puntaje del criterio “Precio”:

Oferta más Económica

Oferta Evaluada

X PONDERAD

Subcriterio PROGRAMA DE INTEGRIDAD (COMPLIANCE)

En caso que el oferente indique que dispone de herramientas relacionadas al cumplimiento de un programa de integridad el cual ha sido dado a conocer al personal de la empresa, deberá acreditarlo. Para lo cual debe incorporar en su oferta, a través del portal www.mercadopublico.cl, los antecedentes señalados en el Anexo PROGRAMA DE INTEGRIDAD, para tal efecto.

Para la asignación de puntaje se considerará lo establecido en la siguiente tabla:

| N° | Programa de Integridad | Puntaje |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferente acredita programa de integridad y su difusión a su personal. | 100 |
| 2 | Oferente no cuenta con programa de integridad | 0 |

Nota: en caso de que el oferente declare contar con un programa de integridad, pero no acredite su existencia y difusión, se evaluará con puntaje 0.

Formula: Puntaje obtenido x Porcentaje Criterio (__%)