ANEXO N°1

DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE |  |
| --- | --- |
| RUT N° |  |

Mediante el presente Anexo el oferente declarará el cumplimiento / no cumplimiento de cada una de las especificaciones detalladas en el apartado II. de los Términos de Referencia de la presente compra ágil, para lo cual deberá marcar con una “X”, sí o no cumple. En los casos que el oferente omita la información, esto es, las celdas se encuentren en blanco, se entenderá que el requisito no se cumple.

Las cotizaciones que no cumplan con todas las especificaciones del servicio definidas por DIPRES e incluidas en el presente Anexo, serán descartadas y no pasarán a la evaluación económica.

| Especificaciones del servicio de mantención correctiva preventiva lógica y física de medidores eléctricos | ¿Cumple? (Marque con una X) |  | Observaciones (si corresponde) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SÍ | NO |  |
| - El oferente tiene experiencia y conocimiento de sistemas instalación y mantenimiento integral sobre la infraestructura de telemetría energética, como mediciones eléctricas, análisis de variables, instalación de medidores, desarrollo de Software, pasarelas de comunicación. |  |  |  |
| - El oferente dispone de especialistas y técnicos para el servicio de mantenimiento de sistema BeagleBone, lógico, físico y de mantención correctiva. |  |  |  |
| - El oferente posee experiencia en la configuración del sistema BeagleBone. |  |  |  |
| - El oferente considera la provisión de medidores y concentradores, en caso de que DIPRES lo requiera. |  |  |  |

Firma representante legal Nombre: RUN N°:

ANEXO N°2

DETALLE DE PROPUESTA ECONÓMICA

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE |  |
| --- | --- |
| RUT N° |  |

Detalle de propuesta económica.

| Ítem | Servicio | Meses | Valor mensual neto (UF) | Total neto (UF) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento preventivo lógico mensual. (periodicidad semanal) | 6 |  |  |
| 2 | Mantenimiento preventivo físico mensual. (periodicidad mensual) | 6 |  |  |
| 3 | Mantenimiento correctivo. (Disponible para consumo a demanda de DIPRES) | - | - | 26 |
| Total neto cotizado (valor que deberá ingresar en MercadoPúblico) |  |  |  | x |
| Impuesto |  |  |  |  |
| Totales bruto |  |  |  |  |

IMPORTANTE:

El valor neto que se consigna en la línea 3. de este Anexo corresponde al presupuesto que DIPRES declara para atender servicios de mantención correctiva en caso de ser requeridos, sin embargo, dicho monto no constituye un compromiso de pago al proveedor seleccionado, si no que, representa una bolsa que DIPRES podrá utilizar conforme lo requiera y sin obligación de agotarlo, por tanto, expirado el servicio, el monto asignado o el saldo de esta línea no podrá ser facturado.

Firma representante legal Nombre: RUN N°:

ANEXO N°3

LISTADO DE PRECIOS DE SUMINISTROS

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE |  |
| --- | --- |
| RUT N° |  |

Detalle de suministros estimados, los cuales constituyen el servicio de mantención correctiva:

| Ítem | Servicios con / sin suministro | UM | Valores netos (en UF) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Materiales | Mano de obra | Valor total |
| 1 | Reemplazo de remarcador sin suministro. | Unidad | 0,00 |  |  |
| 2 | Reemplazo de remarcador con suministro. | Unidad |  |  |  |
| 3 | Instalación de remarcador sin suministro. | Unidad | 0,00 |  |  |
| 4 | Instalación de remarcador con suministro. | Unidad |  |  |  |
| 5 | Reconfiguración de concentrador. | Unidad |  |  |  |
| 6 | Reemplazo de concentrador con suministro. | Unidad | 0,00 |  |  |
| 7 | Servicio de asesoría en análisis e interpretación de datos de ChileMedido. | Unidad | 0,00 |  |  |

NOTA:

La forma en que el servicio de mantención correctiva será gestionado entre las partes consta en el numeral 3. del apartado II. de estos Términos de Referencia.

Firma representante legal Nombre: RUN N°:

Presupuesto declarado por DIPRES para gastos por concepto de mantención correctiva y servicio de asesoría en análisis e interpretación de datos provenientes de ChileMedido. NO PUEDE SER CAMBIADO POR EL OFERENTE.